Описание объекта закупки:

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия для реанимации
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	
	Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245
	Внутренний диаметр дыхательной трубки
	≥ 21 и ≤ 25
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	90
	шт

	
	
	
	Длина дыхательной трубки
	≥ 150
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Влагосборник
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Трубка для подключения к увлажнителю
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Y-образный коннектор
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Анестезия
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность
	нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип трубки
	Гофрированная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фильтр
	Тепловлагообменный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Дыхательные трубки вдоха и выдоха гофрированные
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коннекторы трубок вдоха и выдоха со стороны аппарата, имеют размер гнездового соединения 22 мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Контур и его составляющие не содержат клеевых соединений, элементов
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество влагосборников
	≥ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Влагосборники не содержат металлических частей
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие дополнительной гофрированной трубки
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина дополнительной гофрированной трубки
	≥ 60 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие углового коннектора
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие на угловом коннекторе порта Луер, с замковым механизмом. 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фиксированная крышка порта Луер, углового коннектора
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор имеет фланец
	≥ 26 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор со стороны пациента имеет размер конического патрубка 22мм и гнездового соединения 15мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Гибкий конфигурируемый, растяжимый, угловой соединитель
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина конфигурируемой трубки, углового соединителя, в растянутом состоянии
	≥ 160
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина конфигурируемой трубки, соединителя, в сжатом состоянии
	≥ 80
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Коническое соединение, гибкого углового соединителя, со стороны аппарата имеет охватывающий размер конического соединения 22мм
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коническое соединение уголового коннектора (гибкого соединителя)со стороны пациента имеет размер конического патрубка 22мм и гнездового соединения 15мм 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор гибкого соединителя имеет 2-а шарнирных соединения 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор гибкого соединителя имеет фланец
	≥ 26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	На угловом коннекторе два порта. 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	На Y-образном коннекторе два порта 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коннектор прямой, в комплекте
	≥ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер конических патрубков прямого коннектора, 22 мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фильтр электростатический с функцией тепловлагообмена, в комплекте
	наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество электростатических фильтров
	≥ 1 
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Эффективность фильтрации фильтров
	≥ 99,99
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Внутренний объем фильтра
	≥ 50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Корпус фильтра прозрачный
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие на крпусе фильтра порта Луер, с фиксированной крышкой
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Трубки и коннекторы (соединители) дыхательного контура
	полупрозрачные или прозрачные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Контур и его составляющие не содержат латекса и фталатов.
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по применению на русском языке, в каждой транспортной упаковке
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245
	Внутренний диаметр дыхательной трубки
	≥ 21  и  ≤ 25
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	200
	шт

	
	
	
	Длина дыхательной трубки
	≥ 150
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Y-образный коннектор
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	 
	Тест-колпачок
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	 
	Мешок дыхательный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Анестезия
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип трубки
	Гофрированная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фильтр
	Бактериальный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Дыхательные трубки вдоха и выдоха гофрированные,  из полиэтилена 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коннекторы трубок вдоха и выдоха со стороны аппарата, имеют размер гнездового соединения 22 мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Контур и его составляющие не содержат клеевых соединительных элементов
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Мешок дыхательный, номинальный объем
	≥ 2
	л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Мешок, изготовлен без использования латекса
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие углового коннектора
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие на угловом коннекторе порта Луер, с замковым механизмом 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фиксированная крышка порта Луер углового коннектора
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор имеет фланец
	≥ 26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор со стороны пациента имеет размер конического патрубка 22мм и гнездового соединения 15мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фильтр электростатический, в комплекте
	наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество электростатических фильтров
	≥ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Эффективность фильтрации фильтров
	≥ 99,99
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Мёртвое пространство фильтра
	≤ 25
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Корпус фильтра прозрачный
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие на крпусе фильтра порта Луер, с фиксированной крышкой
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коннектор прямой, в комплекте
	≥ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Размер конических патрубков прямого коннектора, 22 мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Трубки и коннекторы (соединители) дыхательного контура
	полупрозрачные или прозрачные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Контур и его составляющие не содержат латекса и фталатов.
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по применению на русском языке, в каждой транспортной упаковке
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный
	32.50.13.190-00007520
	Гофрированная трубка, из полиэтилена
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	300
	шт

	
	
	
	Длина гофрированной трубки, без учета коннекторов
	≥ 160
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Со стороны аппарата, соединитель имеет размер конического гнездового соединения 22 мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор съемный, со стороны пациента углового гибкого соединителя. 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер коннектора гофрированной трубки соединителя со стороны пациента имеет коаксиальную конструкцию: размер конического патрубка 22мм и гнездового соединения 15мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой конектор, со стороны пациента имеет коаксиальную конструкцию: размер конического патрубка 22мм и гнездового соединения 15мм 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Порт Луер-Лок на угловом коннекторе
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фиксированная крышка порта Луер-Лок углового коннектора
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Угловой коннектор имеет фланец
	≥ 26 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Трубка и коннекторы гибкого углового соединителя 
	полупрозрачные или прозрачные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Индивидуальная стерильная упаковка
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Инструкция по применению на русском языке, в каждой транспортной упаковке
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
