Утверждаю
					Заместитель директора РГАНТД
______________Болотов А.А.
«___» ______________ 2026г.

Техническое задание
на поставку источника бесперебойного питания 220В для системы видеонаблюдения федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД).

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) (далее - Государственный заказчик).
2. Наименование объекта закупки: Поставка источника бесперебойного питания 220В для системы видеонаблюдения федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД).
3. Место поставки товара: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
4. Сроки (этапы) поставки товара:
4.1. Начало: со дня, следующего за днём заключения государственного контракта.
4.2. Окончание: в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня, следующего за днём заключения государственного контракта.
4.3. Количество этапов поставки товара: 1 (Один) этап.
4.4. Сроки этапов поставки товара: Поставка товара осуществляется 1 (Одним) этапом в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего технического задания.
5.Финансовое обеспечение:
5.1. Источник финансирования: Средства бюджета Российской Федерации, выделенные на 2026 год.
5.2. Авансирование поставляемого товара: Не предусмотрено.
5.3. Форма оплаты поставляемого товара: Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
5.4. Порядок и срок оплаты поставленного товара: Оплата производится по факту поставки товара. Государственный заказчик, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
6. Нормативно-правовые основания при поставке товара:
6.1. При поставке товара поставщик обязан руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации.
7. Требования к поставщику:
7.1. Единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ).
7.2. Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
8.1. Код и наименование КТРУ (ОКПД:2) соответствующий характеристикам поставляемого товара, наименование и количество поставляемого товара:
№ п/п	Код
КТРУ/
ОКПД2	Наименование кода КТРУ/ОКПД2	Наименование
Товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	
1	26.20.40.111	Источники бесперебойного питания.	Источник бесперебойного питания 220В Powercom RPT-2000AP LCD	шт.	1	
8.2. Требования к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара:
№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	
1	Источник бесперебойного питания 220В Powercom RPT-2000AP LCD	•	Тип – line-interactive
•	Активная мощность – 1200 Вт
•	Полная мощность – 2000 ВA
Входные параметры:
•	Входное напряжение – 220 - 240 В
•	Частота входного напряжения – 50 - 60 Гц
•	Частота входного напряжения – автоопределение
•	Входной разъем – EURO
Выходные параметры:
•	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой – 4
•	Напряжение при питании от батареи – 220/230/240 +/- 5% В
•	Частота при питании от батареи – 50/60 +/- 1% Гц
•	Время переключения на батареи – 4 мс
•	Форма выходного сигнала – аппроксимированная синусоида
•	Стабилизатор выходного напряжения – есть
Защита:
•	Защита от короткого замыкания – есть
•	Защита от перегрузки – есть
•	Защита от глубокого разряда батареи – есть
•	Защита телефонной линии – есть
•	Защита сети интернет – есть
Интерфейсы:
•	Интерфейс USB – есть
Особенности:
•	Информационный LCD-дисплей – есть
•	Уровень шума – 40 дБ
•	Холодный старт, это при нагрузке в 150Вт – 30 минут
Аккумулятор:
•	Тип аккумулятора – необслуживаемый кислотно-свинцовый
•	Количество аккумуляторов – 2
•	Напряжение – 12 В
•	Емкость –9 Ач
•	Время заряда, около – 4 ч
•	Автоматическое тестирование батарей – есть
•	Корпус – цвет черный
•	Размеры (ШхГхВ) – 146 х 360 х 164 мм
•	Вес товара – 11.1 кг	
9. Общие требования к поставляемому товару: Поставляемый поставщиком товар должен быть поставлен с высоким качеством, в соответствии с настоящим техническим заданием, согласно условиям государственного контракта. Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи его во время транспортировки и хранения.
10. Требования к качеству поставляемого товара:
10.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать требованиям настоящего технического задания.
10.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшем в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
10.3. У поставляемого товара не должна быть осуществлена замена составных частей и не должны быть восстановлены потребительские свойства.
10.4. Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
10.5. Поставляемый товар должен быть изготовленным не ранее 2026 года.
11. Требования к безопасности товара:
11.1. Требования к безопасности окружающих при использовании товара: Весь поставляемый поставщиком товар должен быть безопасен для окружающих и разрешен для применения и использования на территории Российской Федерации.
11.2. Требования к защите товара при поставке: Весь поставляемый поставщиком товар должен быть упакован в упаковку завода-изготовителя и (или) поставщика, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, упаковка товара должна предохранять товар от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи во время его транспортировки с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
12. Требования к упаковке товара: 
12.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
13. Требования к маркировке товара:
13.1. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, наименование товарного знака (при наличии у товара товарного знака), дату изготовления товара и гарантийный срок службы товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
14. Требования по передаче товара Государственному заказчику товаросопроводительных, технических и иных документов при поставке товара:
14.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Государственному заказчику по адресу: 117393, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82 (далее – место доставки).
14.2. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки Товара обязан уведомить Государственного заказчика о дате и точном времени доставки Товара в место доставки по телефонной связи или
по электронной почте Государственного заказчика, указанный в разделе 17 Государственного контракта.
14.3. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
14.4. Поставщик при передаче Товара Государственному заказчику в месте доставки передает Государственному заказчику товарную (товарно-транспортную) накладную в 2 (Двух) экземплярах и документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.
14.5. При передаче Поставщиком Государственному заказчику Товара Государственный заказчик проверяет Товар на соответствие сведениям, указанным в товаросопроводительных документах по наименованию, единице измерения, количеству, качеству, иным требованиям и, при отсутствии расхождений между сведениями о Товаре, указанными
в товаросопроводительных документах, и фактическим наличием Товара, материально ответственное должностное лицо Государственного заказчика подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и принимает Товар на ответственное хранение до подписания Сторонами документа о приёмке, указанного в пункте 4.7 Государственного контракта.
14.6. В случае если Поставщик в предоставляемом комплекте документов некорректно оформил товаросопроводительные документы, указанные в пункте 14.4, и (или) некорректно сформировал документ о приёмке, указанный в пункте 14.7 Государственного контракта, Государственный заказчик вправе приостановить приёмку Товара до устранения Поставщиком замечаний
к оформлению указанных документов.
14.7. В соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление и подписание Сторонами документа о приёмке Товара осуществляется в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) с подписанием данного документа усиленными электронными подписями Сторон (далее – Электронный документ о приёмке).
14.8. Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём передачи Товара на ответственное хранение Государственному заказчику, обязан с использованием программно-аппаратных средств ЕИС сформировать Электронный документ о приёмке Товара и подписать его усиленной электронной подписью Поставщика.
14.9. Государственный заказчик, в том числе на основании экспертного заключения, проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным
в Техническом задании (Приложение № 1 к Государственному контракту)
и Спецификации (Приложение № 2 к Государственному контракту).
14.10. По результатам проверки, указанной в пункте 14.9 Технического задания, Государственный заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания усиленной электронной подписью Поставщиком Электронного документа о приёмке Товара, указанного в пункте 14.8 Государственного контракта, при отсутствии
у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, с использованием программно-аппаратных средств ЕИС подписывает усиленной электронной подписью Государственного заказчика Электронный документ о приёмке Товара.
14.11. Товар считается принятым с момента подписания усиленной электронной подписью Государственным заказчиком Электронного документа о приёмке Товара, оформленного с использованием программно-аппаратных средств ЕИС.
14.12. В случае проведения Государственным заказчиком экспертизы Товара экспертами, экспертными организациями Государственный заказчик вправе продлить срок приемки Товара, указанный в пункте 14.10 Технического задания на срок проведения такой экспертизы.
14.13. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания обеими Сторонами Электронного документа о приёмке, указанного в пункте 14.7 Государственного контракта.
15. Условия поставки товара:
15.1. Поставка товара осуществляется в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.4 настоящего технического задания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени) в полном объеме одним этапом и одной партией, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
15.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика или транспортом третьих лиц за счет Поставщика.
15.3. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет поставщика.
15.4. Частичная поставка товара не допускается.
15.5. Досрочная поставка товара допускается только после получения согласия Государственного заказчика в согласованный с Государственным заказчиком срок.
15.6. Все риски, связанные с поставкой товара до места его поставки Государственному заказчику, возлагаются на поставщика.
15.7. Переход ответственности и риска по поставке товара осуществляется от поставщика к Государственному заказчику после подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
16. Требования к сроку гарантии качества на поставленный товар:
16.1. Гарантия поставщика на поставленный товар составляет   12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта приёма-передачи товара.
16.2. Гарантийный срок, указанный в пункте 16.1 начинает исчисляться со дня, следующего за днём подписания Сторонами Электронного документа о приёмке.
16.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует требованиям, установленным Государственным контрактом, в том числе:
16.3.1. поставленный Товар является новым, не бывшим в употреблении, не бывшим в ремонте, не восстановлен, у поставленного Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;
16.3.2. поставленный Товар соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании;
16.3.3. поставленный Товар передается свободным от прав третьих лиц
и не является предметом залога, ареста или иного обременения;
16.3.4. товаросопроводительная и техническая документация, предоставляемая Поставщиком вместе с Товаром, является комплектной
и достаточной для эксплуатации Товара.
16.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии
с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
16.5. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным
и фитосанитарным нормам.
16.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии
с действующими стандартами.
16.7. Наличие гарантии качества удостоверяется проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого Товара.
16.8. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути
и длительного хранения.
16.9. Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, выявленные
в Товаре, в течение гарантийного срока или заменить Товар в срок не более
7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения сообщения
от Государственного заказчика о выявленных дефектах.
16.10. В случае устранения дефектов в Товарах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации Товара продлевается на время, в течение которого Товары не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Начальник отдела ЭИТО                                                  А.Б. Мурышкин
 
  «___» __________ 2026г.