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Государственный контракт № ____________________________
на выполнение работ по переоборудованию кроссовых коммутационных шкафов и замене серверных источников бесперебойного питания 
	г. Москва
	«___» ________ 2026 г.



Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется  выполнить работы по переоборудованию кроссовых коммутационных шкафов и замене серверных источников бесперебойного питания  (далее – Работы) а Заказчик обязуется принять ее результат и оплатить в соответствии с условиями Контракта. Перечень и состав Работ, подлежащих выполнению, определяется в Техническом задании (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
Место выполнения Работ: административное здание Минэнерго России, расположенное по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).
1.3. ИКЗ: 261770584752977050100100360000000244.
1.4. КМИ: 022.00100022.22.Э.50023.26 .
1.5. Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Исполнителе, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совмещающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет __________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС %[footnoteRef:2] __________________ (________________) рублей __ копеек и включает в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей. [2:  В случае, если Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения, т.е. Исполнитель не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то цена Контракта устанавливается без НДС, при этом указывается основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.] 

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона 
о контрактной системе.
2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за фактически выполненные Работы 
в течение 7 (семи) рабочих дней с приложением счета, счет-фактуры (или универсального передаточного документа), и документов, подтверждающих объем выполненных работ, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту)  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.
2.5. Заказчик принимает обязательства по оплате Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, ежегодно выделяемых из федерального бюджета на выполнение Работ, являющихся предметом Контракта.
2.6. В случае неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек (пеней), предъявляемых Заказчиком, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени). Исполнение обязательства Исполнителем 
по перечислению неустойки (пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации 
в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием выполненных Работ, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени) в доход соответствующего бюджета. 
2.7.  При этом в случае, если исполнение Контракта осуществляется в декабре, оплата осуществляется в следующем порядке: Если исполнение Контракта (этапа) приходится на дату 
с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на очередной финансовый год. Если исполнение Контракта (этапа) приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

3. Обязанности и права Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий Контракта. 
3.1.2.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с Контрактом.
3.1.4. Отказаться от приемки Работ в случаях, предусмотренных Контрактом 
и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых, 
в разумный для Заказчика срок, недостатков.
3.1.5. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
3.2.2. Оплатить надлежащим образом выполненные и принятые Работы в соответствии 
с условиями Контракта.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта.
4.1.2. Требовать оплаты выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки и (или) иные отступления 
от требований Контракта в установленные Заказчиком сроки.
4.2.3. Поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с любыми третьими лицами.
4.2.4. Предоставлять по запросам Заказчика и в установленные им сроки любую информацию о ходе исполнения Контракта.
4.2.5. Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых и составляемых 
в процессе выполнения Работ.
4.2.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязанностей по Контракту при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполненных Работ по Контракту, 
либо создающих невозможность завершения их в установленный срок.
4.2.7. Обеспечить конфиденциальность сведений о результате выполненных Работ в режиме коммерческой тайны до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
5.1. Исполнитель направляет Заказчику в течение 5 рабочих дней после фактического выполннения Работ, подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3  к Контракту) (2 экз.) с приложением счета, счета-фактуры (или универсального передаточного документа).
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) обязан подписать представленный Исполнителем акт (или дать мотивированный отказ) и отправить второй экземпляр по адресу, указанному в Контракте. 
5.3. Качество и объем выполненных Работ должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в настоящем Контракте, а также требованиям, предъявляемым к Работам соответствующего рода. Если законодательством или иными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к выполненным Работам, Исполнитель обязан оказать работы, соблюдая эти обязательные требования.
5.4. Датой предоставления Исполнителем отчетных материалов является дата регистрации Заказчиком предоставленных документов.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. 
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
6.4. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Контракте, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки (пени) на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.
6.5. При недостижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
7. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует 
по 01.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

8. Конфиденциальность
8.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, на которую распространяются требования Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21.06.1993 № 5485-I «О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).
8.2. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой полученной, передаваемой и раскрываемой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.
8.3. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Контракту.


9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Исполнителя для целей Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке 
их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.
9.4. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
9.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон 
для урегулирования всех споров. 

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
10.2. Все приложения и изменения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, являются его неотъемлемой частью.
10.3. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 
5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.
10.4. Приложения к Контракту:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация.
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

11. [bookmark: _Ref94177724]Реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
Юридический адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 
Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2
ИНН 7705847529, КПП 770501001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
(Минэнерго России, л/с 03951000220)
р/с 40102810045370000002 
в Операционном департаменте Банка России 
//Межрегиональное операционное УФК 
г. Москва
к/с 03211643000000019503
БИК 024501901
ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000
E-mail: pleshakovaga@minenergo.gov.ru
Тел: (495) 631-95-36

	__________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________
___________________________________________________________________________,
Почтовый адрес: _______________________
___________________________________________________________________________,
ИНН _____________, КПП ______________
ОКПО____________, ОКТМО ___________,
ОГРН ___________, ОКВЭД ____________,
Банковские реквизиты: _________________ 
___________________________________________________________________________,
р\с ________________________,
к\с ________________________,
БИК ________________________,
е-mail: _______________________________,
тел. _________________________________,
Дата постановки на учет в налоговом органе
_______________.

	ЗАКАЗЧИК:
Директор Департамента 
цифровой трансформации 


_______________________ /Ф.В. Мицкевич/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




__________________/_____________/

	
М.П.
	
М.П







Приложение № 1 
к Контракту от «___» ________ 2026 г.
№ _______________________________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по переоборудованию кроссовых коммутационных шкафов и замене серверных источников бесперебойного питания 

Общие положения
 Наименование:
 Выполнение работ по переоборудованию кроссовых коммутационных шкафов, и замене серверных источников бесперебойного питания  (далее - ИБП) (далее – Работы) предназначены 
для повышения надежности, отказоустойчивости и ремонтопригодности телекоммуникационной инфраструктуры Минэнерго России. Выполнение работ обеспечивает упорядочивание кабельных трасс, обновление пассивного сетевого оборудования и защиту подключенной аппаратуры от сбоев в электроснабжении.
ОКПД2: 43.21.10.170 - Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки.

1.2.  Место выполнения Работ.
Административное здание Минэнерго России, расположенное по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1.

1.3.  Срок выполнения Работ.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта (далее – Контракт). Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы и сдать результат  Заказчику в установленном порядке.


Перечень Работ и условия их выполнения

2.1. Основание и общие положения.
2.1.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием
 (далее - ТЗ). 
2.1.2. Каждый этап Работ согласовывается с Заказчиком (письменно или в электронном виде). Переход к следующему этапу — только после подтверждения от Заказчика.
2.1.3. Работы, требующие отключения сетевого оборудования (коммутаторов, серверов, активных компонентов), выполняются строго после 18:00 в рабочие дни либо в выходные дни по дополнительному согласованию с Заказчиком. Допускаются подготовительные работы (без отключения) в дневное время: осмотр, обмеры, подготовка схем, регулировка стоек без обесточивания.
2.1.4. Доступ на этажи (18, 16, 15, 13, 10) обеспечивается по заявке Заказчика (пропускная система).
2.1.5 На каждом из этажей указанных в пункте 2.1.4 Технического задания находятся 
по 2 коммутационных шкафа.

2.2 Обследование и подготовка документации Заказчика.
2.2.1. Провести обследование текущего состояния на этажах 18,16,15,13,10 (кроссовые шкафы). Составить фактическую схему L1 с указанием:
   · тип и порты коммутаторов,
   · количество и нумерация патч-панелей,
   · расположение существующих ИБП,
   · маркировка кабелей (если есть).
2.2.2. Сформировать таблицу коммутации в формате Excel:
   | № порта патч-панели | № порта коммутатора | Целевое назначение (розетка/номер рабочего места) 
2.2.3. Согласовать целевую схему и таблицу с Заказчиком. Без подписи акта согласования к монтажу не приступать.
        2.2.4. Провести работы с ИБП модель Сип380а30бд.10-33, а именно 
1. Проверка комплектности и состояния оборудования и аккумуляторных батарей;
2. Монтаж оборудования;
3. Подключение к электросети в кабинете 1820;
4. Установка аккумуляторных батарей.
2.2.5. Пробное включение и тестирование.  Согласовать целевую схему и таблицу 
с Заказчиком. Без подписи акта согласования к монтажу не приступать.

2.3. Подготовка к демонтажу и регулировке (дневное время, без отключения)
Перед началом демонтажа Исполнитель проводит фотофиксацию исходного состояния каждого шкафа (с двух сторон) и согласовывает с Заказчиком точное время производства работ, при этом любые отключения электрооборудования допускаются исключительно после 18:00.

2.4. Демонтаж оборудования из шкафа (строго после 18:00)
2.4.1. Отключить питание оборудования в шкафу.
2.4.2. Демонтировать старые ИБП (подлежат замене).
2.4.3. Демонтировать патч-панели / коммутаторы / блоки питания, если они мешают регулировке стоек или замене ИБП.
2.4.4. Демонтировать кабельные органайзеры, если требуется доступ к стойкам.
2.4.5. Сохранить весь крепёж (винты, гайки, стойки) в промаркированных пакетах.

2.5. Регулировка глубины монтажных стоек
2.5.1. Ослабить крепления стоек в шкафу.
2.5.2. Установить требуемую глубину так, чтобы между передней и задней стойкой было:
  · не менее 70 мм для прокладки вертикальных кабелей,
  · обеспечено удобное подключение патч-кордов без изгиба под острым углом.
2.5.3. Затянуть крепежи, проверить горизонтальность (уровень).
2.5.4. Согласовать результат регулировки с Заказчиком (фото + подтверждение).

2.6. Монтаж патч-панелей, оборудования и новых ИБП
2.6.1. Монтаж демонтированного ранее оборудования (коммутаторы, медиаконвертеры и т.п.) – установить на свободные юниты, зафиксировать.
2.6.2. Монтаж 9 новых ИБП (предоставляются Заказчиком):
Этаж 18: 1 ИБП
Этаж 16: 2 ИБП
Этаж 15: 2 ИБП
Этаж 13: 2 ИБП
Этаж 10: 2 ИБП
Крепить ИБП только на горизонтальных полках, предназначенных для тяжёлого оборудования; избегать монтажа «на боку».
2.6.3. Фотофиксация смонтированного оборудования до подключения питания.
2.6.4. Согласование с Заказчиком – визуальная проверка соответствия целевой схеме.

2.7. Подключение электропитания
2.7.1. Подключить ИБП к стационарной розетке 220В (проверить заземление и фазировку).
2.7.2. Включить ИБП, убедиться в отсутствии ошибок.
2.7.3. Подключить питание коммутаторов и другого активного оборудования к выходным розеткам ИБП (по возможности с распределением нагрузки между двумя ИБП на этаже для резервирования).
2.7.4. Кабели питания аккуратно закрепить вертикальными стяжками с шагом не более 15 см, не пережимая изоляцию.
2.7.5. Провести тест: обесточить входящую линию – оборудование должно переключиться на батарею (контрольная проверка).
2.7.6. Согласование с Заказчиком – подписание акта о готовности к коммутации.

2.8. Подключение патч-панелей к коммутаторам (строго после 18:00)
2.8.1 Работы выполняются в соответствии с согласованной таблицей коммутации (п. 3.1).
2.8.2. Использовать текущие патч-корды.
2.8.3. Патч-корды прокладывать через горизонтальные кабельные органайзеры, избегая натяжения и перекрёстного наложения силовых кабелей.
2.8.4. После завершения физической коммутации провести логическую проверку:
  · проверка линка на коммутаторе (LED-индикация),
  · для контрольной выборки (10% линий) – проверка скорости и отсутствия CRC-ошибок.

2.9.  Маркировка, документирование и сдача
2.9.1. Обновить принципиальную схему L1 (Visio/draw.io) с указанием реальной глубины стоек и расположения ИБП.
2.9.2. Передать итоговую таблицу коммутации (Excel/PDF) с подтверждёнными прозвонкой номерами.
2.9.3. Предоставить фотоотчёт по каждому шкафу: до начала работ, после коммутации.
2.9.4. Подписать акт приёмки-передачи по каждому этажу.

3. Порядок выполнения Работ
Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности приступить к выполнению Работ на электронный адрес: compred@minenergo.gov.ru  не позднее 1 (одного) рабочего дней 
до начала выполнения Работ. В уведомлении необходимо указать дату, время, фамилию, имя, отчество сотрудников Исполнителя и уполномоченных представителей Исполнителя (при необходимости доставки сопутствующего для выполнения  Работ технического оборудования). Электронный адрес compred@minenergo.gov.ru используется исключительно для уведомления Заказчика о готовности приступить к выполнению Работ.
При выполнении Работ Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, правила безопасности, иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации для соответствующего вида Работ. В случае нарушения вышеуказанных требований, правил Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы оказываются силами и средствами Исполнителя, что входит в стоимость Работ. 
По результатам выполнения Работ Исполнитель обязан предоставить акт сдачи-приемки выполненных  Работ.
4. Гарантийные обязательства

Срок гарантии качества на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Департамента 
цифровой трансформации

__________________ Ф.В. Мицкевич
М.П.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




___________________ / _____________/
М.П.



Приложение № 2 
к Контракту № __________________
от «___» ________2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код ОКПД2: 43.21.10.170 - Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки.
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу работы, руб.
	Сумма (руб.)

	1.
	Выполнение работ по переоборудованию кроссовых коммутационных шкафов и замене серверных источников бесперебойного питания 
	Усл.ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	

	в том числе НДС%:
	




Цена Контракта составляет _________ (________) рублей __ копеек, в том числе 
НДС %[footnoteRef:3] _____________________________________________ рублей __ копеек и включает в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей. [3:  В случае, если Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения, т.е. Исполнитель не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то цена Контракта устанавливается без НДС, при этом указывается основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.] 



	ЗАКАЗЧИК:

Директор Департамента
цифровой трансформации

___________________ /Ф.В. Мицкевич/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




__________________/_____________/

	
М.П.
	
М.П.






Приложение № 3
к Контракту от «___» ________ 2026 г.
№ _______________________________

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)
	____________________________________________________________________________________________________________________________________


	Юридический адрес: 109012, г. Москва, 
Китайгородский пр-д, д. 7 
Фактический адрес: 129110, г. Москва, 
Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 
ИНН 7705847529, КПП 770501001
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК
(Минэнерго России, л/с 03951000220)
р/с 40102810045370000002 
в Операционном департаменте Банка России 
//Межрегиональное операционное УФК 
г. Москва
к/с 03211643000000019503
БИК 024501901
ОКПО/ОКТМО  00083641/45381000
E-mail: pleshakovaga@minenergo.gov.ru
Тел: (495) 631-95-36
	Юридический адрес: 
________________________________________________________________,
Почтовый адрес: 
________________________________________________________________,
ИНН:_____________,
ОКПО:____________,
ОКТМО:__________,
ОГРН:___________, 
ОКВЭД:____________,
КПП:_____________,
Банковские реквизиты: 
________________________________________________________________,
р\с:________________________,
к\с:________________________,
БИК:_______________________,
E-mail:__________________________,
Тел.:____________________________,
Дата постановки на учет в налоговом органе:__________________________,




ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №____

по Контракту от «___» ___________ 2026 г.  № ______________________________
	
г. Москва
	                              
    «___» ____________ 2026 г.



Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России
 от 24.11.2021 № 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, и____________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Исполнитель оказал следующие работы в соответствии с Контрактом
от «__» _________ 2026 г. №____________________________:

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во, усл. ед
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	1.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	

	в том числе НДС %:
	



Вариант 1
Вышеперечисленные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик по объёму качеству и срокам выполнения  Работ претензий не имеет.
Итого стоимость вышеуказанных Работ составляет ____________рублей__копеек, в том числе НДС %[footnoteRef:4]________(__________) рублей__копеек. [4:  В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения] 

Аванс не перечислялся.
Неустойка Исполнителю не начисляется.
Вариант 2
В ходе выполнения Работ Заказчик выявил отклонения от условий Контракта или следующие недостатки в выполнении Работ _____________________________.
Исполнителю начислена неустойка:
- пени в соответствии с п. Контракта в сумме_________рублей__копеек,
Итого стоимость вышеуказанных Работ составляет ____________рублей__копеек, в том числе НДС %[footnoteRef:5] ________(__________) рублей__копеек. [5:  В случае если Исполнитель освобождён от уплаты НДС, указать причину такого освобождения] 

В соответствии с обязательствами по Контракту Заказчик оплатит Исполнителю сумму в размере ________ (прописью) рубля ___ копеек, в том числе НДС ( %)/без НДС.

СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА



	ЗАКАЗЧИК:
Директор Департамента 
цифровой трансформации 


_______________________ /Ф.В. Мицкевич/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




__________________/_____________/

	
М.П.
	
М.П.



