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Техническое задание
на выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган 

	Заказчик:
	Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству 
и эксплуатации объектов Росграницы» 
(ФГКУ Росгранстрой).


	Юридический адрес:
	Российская Федерация, 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, д.18, стр.1.


	Фактический адрес:
	Российская Федерация, 344068, г. Ростов-на-Дону, 
пр. М.Нагибина, 30 И.


	Предмет государственного контракта:
	Выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган для нужд Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой

	Фактический адрес объектов имущества, в отношении которого необходимо выполнить работы:
	 
Автомобильный пункт пропуска  Матвеев Курган (АПП Матвеев Курган): Российская Федерация, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Успенка, расположен на 20-м км автодороги Матвеев Курган Успенка

	ОКПД 2
	43.99.70.000 - Работы по сборке и монтажу сборных конструкций




	1. Основные показатели и характеристики 

	№
п/п
	Показатель
	Характеристики

	1
	Наименование выполняемых работ:
	Выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган. 

	2
	Количество блок-модулей
	2 шт

	3
	Место выполнения работ:
	Российская Федерация:
· Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Успенка, расположен на 20-м км автодороги Матвеев Курган Успенка
· Автомобильный пункт пропуска Куйбышево (Дьяково): Ростовская область, Куйбышевский район, ориентир х. Новая Надежда, в 4 км от ориентира по направлению на юго-восток.

	4
	Требования к исполнению работ (требования к качеству, безопасности и результатам работ):
	1. Работы должны быть выполнены и по результату сданы Заказчику в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, а также с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами:
· Федеральным законом № 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
· РД 78.145 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно пожарной сигнализации. 
·  ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний
·  ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
·  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования
· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
· СП 12-135-2003 Безопасность труда 
в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
· СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2);
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года);
· ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы     испытаний на горючесть.
Правила производства и приёмки работ»,иными действующими ГОСТ, СП, СНиП, регламентирующими данные виды работ.
2. Технологическое выполнение Работ и качество используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Все используемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества. 
3. Исключить использование материалов, бывших в употреблении. 
4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество и применимость материалов, используемого при производстве Работ на бумажных носителях.
5. Срок выполнения Работ: с момента заключения контракта 7 рабочих дней.
[bookmark: _GoBack]6. Гарантия на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ.


	5
	Требования к Исполнителю:
	1. При производстве работ Исполнитель обязан соблюдать чистоту в месте проведения ремонта, вывозить строительный мусор, исключить складирование.
2. Оборудование и механизмы, применяемые при производстве работ, должны иметь всю необходимую разрешительную документацию.
3. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников, в соответствии с видами выполняемых работ.


2. Общие положения
2.1. Прокладку кабельных систем выполнять по существующей кабельной канализации, существующим кабельным лоткам и кабель-каналам 
(при необходимости проложить новые)
3. Перечень наименований работ
3.1. Обследование в пункте пропуска АПП Матвеев Курган и составление схем прокладки кабелей и расположения планируемого к размещению оборудования;
3.2. Разработка плана перемещения и графика выполнения работ;
3.3. Подготовка блок модулей к транспортировке (фиксация подвижных элементов, защита поверхностей);
3.4. Погрузка на транспорт с использованием спецтехники (кран, манипулятор);
3.5. Транспортировка блок модулей в пункт размещения;
3.6. Разгрузка и установка в соответствии с паспортом изделия;
3.7. Восстановление целостности конструкций и обшивки (при повреждении в процессе перемещения);
3.8. Организация защитного заземления;
3.9. Организация ввода инженерных систем в блок-модуль;
3.10. Система видеонаблюдения: подключение камер;
3.11. СКУД: интеграция с существующей системой;
3.12. Система противопожарной защиты: интеграция с существующей системой;
3.13. Система тревожного оповещения: интеграция с существующей системой;
3.14. Охранная сигнализация: интеграция с существующей системой;
3.15. Электроснабжение: подключение к внешней сети;
3.16. Линия сетевой инфраструктуры ПТК ПК;
3.17. Другие системы: кондиционирование, отопление (при наличии) — подключение и проверка работоспособности;
3.18. Проверка работоспособности всех систем по отдельности;
3.19. Комплексное тестирование взаимодействия систем;
3.20. Монтаж лотков для подачи документов;
3.21. Сборка мебели.
3.22. Исполнитель обязуется в сроки, указанные в контракте произвести комплекс работ по демонтажу, перемещению демонтированных объектов по территории МАПП Матвеев Курган в места, указанные Государственным заказчиком. Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, противопожарного режима и внутреннего распорядка Государственного заказчика.
3.23. Перед началом работ полностью отключить блок модульные здания от внешней электрической сети, включая силовые и слаботочные линии (освещение, связь, пожарную сигнализацию, органы управления). 
4. По окончанию работ Исполнитель предоставляет Акт о комплексной проверке работоспособности всех систем.  
5. Устранение выявленных Заказчиком дефектов, брака, недоделок, Исполнитель производит в сроки, предписанные Заказчиком, за свой счет, 
как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации.
6. Исполнитель отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.
7. Исполнитель обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников организации, попадающих в зону производства ремонтных работ.
Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные 
с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость выполнения работ, расходных материалов, оборудования, изделий, конструкций, упаковку, доставку, погрузку, разгрузку, хранение, вывоз мусора, а также затраты, связанные транспортными, складскими, командировочными расходами, расходами, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Составил:                                                                                        Д.М. Пономарев
