Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов 
для нужд отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество
	Для кого отделения клиники 

	1
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Викрил M1.5 (4/0) 75 см с колющей иглой RB-1 PLUS или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: для сопоставления мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии. 
Характеристики нити:
Материал: полиглактин 910 (сополимер гликолида 90% и L-лактида 10%) с покрытием.
Цвет: фиолетовый.
Структура: плетеня (многофиламентная).
Метрический размер: M1.5.
Условный размер (USP): 4/0.
Длина нити: 75 см.
Срок рассасывания: полный гидролиз происходит через 56–70 дней. 
Характеристики иглы:
Тип иглы: колющая с уплощенным кончиком (RB-1 PLUS) для лучшего разделения тканей.
Форма: 1/2 окружности.
Длина иглы: 17 мм.
Диаметр тела иглы: 0,4572 мм.
Марка стали: 4310 (высокопрочный сплав с силиконовым покрытием для легкого скольжения). 
Стерилизация: газообразная окись этилена.
	штука
	24
	ДСО №1

	2
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Викрил M1.5 (5/0) 75 см с колющей иглой RB-1 PLUS или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: для сопоставления мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии. 
Характеристики нити:
Материал: полиглактин 910 (сополимер гликолида 90% и L-лактида 10%) с покрытием.
Цвет: фиолетовый.
Структура: плетеня (многофиламентная).
Метрический размер: M1.5.
Условный размер (USP): 5/0.
Длина нити: 75 см.
Срок рассасывания: полный гидролиз происходит через 56–70 дней. 
Характеристики иглы:
Тип иглы: колющая с уплощенным кончиком (RB-1 PLUS) для лучшего разделения тканей.
Форма: 1/2 окружности.
Длина иглы: 17 мм.
Диаметр тела иглы: 0,4572 мм.
Марка стали: 4310 (высокопрочный сплав с силиконовым покрытием для легкого скольжения). 
Стерилизация: газообразная окись этилена.
	штука
	24
	ДСО №1

	3
	Одноразовые хирургические лезвия для скальпеля № 15

ОКПД2 32.50.50.190

	Номер лезвия: № 15 (малое укороченное с изогнутой режущей кромкой для точных разрезов).
Совместимость: стандартная хирургическая ручка-держатель № 3.
Материал: высокоуглеродистая медицинская сталь (карбон) или нержавеющая сталь.
Твердость стали: 700–800 HV по шкале Виккерса.
Толщина полотна: около 0,4 мм.
Стерильность: стерилизовано гамма-излучением (одноразовое применение).
Заточка: лазерный контроль качества режущей кромки.
	штука
	1000
300
	СО №1
ДСО №1

	4
	Компресс гемостатический и антисептический для альвеол

Альвостаз (губка №1)

ОКПД2 32.50.50.190
	Стоматологический медикаментозный материал в виде губки, который применяют для остановки крови, защиты и лечения лунки зуба после удаления. Он снимает боль, убивает микробы и сам рассасывается со временем.
Состав: трикальций фосфат, коллаген, йодоформ, эвгенол, масло альвеолита.
Форма выпуска: кубики (губки) светло желтого цвета.
Габариты губки: не менее 1,0 × 1,0 × 1,0 см.
Масса одной губки: не более 0,1 г.
Действующие вещества: йодоформ.
Свойства пропитки: удельный вес гемостатической пропитки — не менее 36 %.
Упаковка: баночка количество в упаковке не менее 30 штук.
	упаковка
	2
	ДСО №1

	5
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Ал-кол шовный материал USP 3-0 (2), 70см длина нити, игла 1/2 круглая, колющая 25мм, рассасывающаяся или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Профессиональный рассасывающийся шовный материал  для сложных хирургических вмешательств. Синтетическая плетеная нить из полигликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция и оснащенная атравматической иглой. 
Применение в стоматологии: наложение внутренних швов при имплантации, фиксация мембран в направленной костной регенерации, ушивание глубоких тканей при челюстно-лицевых операциях, пластика слизистой в пародонтологии, швы в области синус-лифтинга.
Характеристики:
Структура нити: плетеная.
Рассасывание нити: рассасывающиеся.
Тип сечения иглы: колющая.
Размер иглы, мм: 20 мм.
Длина нити, мм: не менее 75.
Кривизна иглы: ½.
Тип нити: синтетическая.
Цвет нити: фиолетовая.
Толщина нити, USP (м.р-р EP): 3/0 (2).
Сроки рассасывания нити: 60-75 дней.
Состав нити: ПГА (полигликоль).
	штука
	252
	СО №1

	6
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Ал-кол шовный материал USP 4-0 (1,5), 70см длина нити, игла 1/2 круглая, колющая 25мм, рассасывающаяся или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Профессиональный рассасывающийся шовный материал  для сложных хирургических вмешательств. Синтетическая плетеная нить из полигликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция и оснащенная атравматической иглой. 
Применение в стоматологии: наложение внутренних швов при имплантации, фиксация мембран в направленной костной регенерации, ушивание глубоких тканей при челюстно-лицевых операциях, пластика слизистой в пародонтологии, швы в области синус-лифтинга.
Структура нити: плетеная.
Рассасывание нити: рассасывающиеся.
Тип сечения иглы: колющая.
Размер иглы, мм: 20 мм.
Длина нити, мм: не менее 70.
Кривизна иглы: ½.
Тип нити: синтетическая.
Цвет нити: фиолетовая.
Толщина нити, USP (м.р-р EP): 4/0 (1,5).
Сроки рассасывания нити: 60-75 дней.
Состав нити: ПГА (полигликоль).
	штука
	252
	СО №1

	7
	Губка гемостатическая коллагеновая размером 90×90 мм

ОКПД2 32.50.50.190

	Тип изделия: стерильное сухое пористое лекарственное средство в виде пластины.
Назначение: для быстрой остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений.
Свойство: 
- при контакте с кровоточащей поверхностью губка плотно прилегает к ней и останавливает капиллярное кровотечение за 1–2 минуты,
- полностью рассасывается в тканях живого организма в течение 2–3 суток,
- активизирует регенерацию клеток и сокращает сроки протекания фаз воспаления.
Геометрические размеры: Пластина 90 × 90 мм (± 10 мм).
Толщина пластины: 7 мм (± 2 мм).
Структура: равномерно пористая, с мягкой рельефной поверхностью, способной интенсивно адсорбировать жидкости.
Цвет: желтый (обусловлен наличием фурацилина в составе).
Запах: слабый, специфический (уксусной кислоты).
Влажность: не более 18%.
Кислотность (pH водной вытяжки): от 4,5 до 6,5.
Стерильность: Изделие стерильно, повторной стерилизации не подлежит. 
Состав препарата (активные компоненты на 1 г изделия): 
1. коллаген (субстанция-раствор 2%): 49 г (эквивалентно 0,98 г сухого коллагена животного происхождения, получаемого из говяжьего гольевого сырья или сухожилий),
2. нитрофурал (Фурацилин): 0,0075 г (противомикробный компонент),
3. борная кислота: 0,0125 г (антисептический компонент).
Индивидуальная упаковка: герметичный двухслойный полимерный пакет или блистер (фольга + ПВХ-пленка).
	упаковка
	15
	СО №1

	8
	Вакуумная пробирка 

 К3 ЭДТА объемом 4 мл (размер 13×75 мм) с фиолетовой крышкой

ОКПД2 32.50.50.190

 
	Назначение: для взятия, транспортировки и исследования цельной венозной крови в гематологии. 
Свойство: благодаря трехкалиевой соли ЭДТА, которая эффективно связывает ионы кальция, полностью блокируется процесс свертывания крови при сохранении неизменной морфологии клеток (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). 
Номинальный объем забираемой крови: 4,0 мл (допустимое отклонение по ГОСТ ISO 6710 не более ±10%).
Геометрические размеры: диаметр: 13 мм, длина: 75 мм.
Цветовой код крышки: фиолетовый / сиреневый (международный стандарт кодирования биоматериалов ISO 6009 / ISO 6710).
Международный буквенный код: K3E.
Тип наполнителя: Мелкодисперсная трехкалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (K3 ЭДТА), нанесенная методом мелкодисперсного распыления на внутренние стенки пробирки.
Концентрация антикоагулянта: 1,2–2,0 мг сухого вещества на 1 мл крови. 
Материал корпуса: полиэтилентерефталат (ПЭТФ / высокопрочный прозрачный пластик). Газонепроницаемостью для сохранения вакуума: наличие. 
Внутренние стенки: силиконизированы для исключения адгезии клеток крови. 
Конструкция крышки: двухкомпонентная безопасная крышка, которая состоит из внутренней пробки из бутиловой резины с кровоотталкивающим (геморепеллентным) покрытием и внешнего защитного пластикового колпачка, предотвращающего образование аэрозольного эффекта при открытии. 
Тип этикетки: бумажная блочная этикетка с цветовой кодировкой, отметкой уровня наполнения (линия объема). На этикетке присутствуют поля для записи данных пациента и двойной отрывной штрих-код (двойной буквенно-цифровой код) для идентификации в ЛИС лаборатории.
Стерильность: внутренняя полость пробирки стерильна (стерилизация гамма-лучами или радиационным методом).
	штука
	100
	ОФТ

	9
	Вакуумная пробирка с активатором свертывания крови

 объемом 6 мл (размер 13×100 мм)

ОКПД2 32.50.50.190


	Назначение: для забора венозной крови с целью последующего получения сыворотки. 
Свойство: нанесенный на внутренние стенки мелкодисперсный диоксид кремния (сухой кремнезем) катализирует процесс образования тромба, что сокращает время подготовки биоматериала для проведения биохимических, иммунологических, серологических и микробиологических исследований. 
Номинальный объем забираемой крови: 6,0 мл.
Геометрические размеры: диаметр: 13 мм, длина: 100 мм.
Цветовой код крышки: красный (международные стандарты ISO 6710 / ГОСТ ISO 6710).
Буквенный код наполнителя: Z (Clot Activator).
Тип наполнителя: сухой активатор образования сгустка – диоксид кремния (SiO₂).
Материал для исследования: сыворотка крови (не содержит фибриногена). 
Материал корпуса: высокопрочный, прозрачный полиэтилентерефталат (ПЭТ / пластик). Обладает минимальной газопроницаемостью, что гарантирует точное сохранение дозированного фабричного вакуума в течение всего срока годности. 
Крышка: двухкомпонентная защитная конструкция, которая состоит из внутренней резиновой пробки (бутилкаучук с геморепеллентным покрытием) и наружного пластикового колпачка и предотвращает разбрызгивание биоматериала и образование аэрозольного эффекта при открытии. 
Информационная этикетка: бумажная блочная с цветовой кодировкой, отметкой уровня наполнения, а также полями для фиксации персональных данных пациента и двойной отрывной штрих-код (двойной буквенно-цифровой код) для идентификации в ЛИС лаборатории.
Стерильность: внутренняя полость пробирки стерильна, обработана радиационным методом (гамма-лучи). 
	штука
	100
	ОФТ

	10
	Универсальный электродный гель

Униагель или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: для проведения ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, электромиографии и миостимуляции. 
Свойство: гель обеспечивает стабильный и надежный электрический контакт между электродами и кожей пациента, не растекается и долго удерживает влагу. 
Удельная электропроводность: 0,7–1,0 См/м (обеспечивает высокую точность съема сигналов).
Вязкость: 17,0–22,0 Па·с (средняя вязкость по Брукфильду, оптимальная для равномерного распределения).
Водородный показатель (pH): 6,0–8,0 (нейтральный, близок к естественному pH кожи).
Цвет: бесцветный (однородная прозрачная масса без посторонних примесей).
Аллергенность: гипоаллергенный, не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек.
Взаимодействие с материалами: полностью водорастворим, не пачкает медицинскую одежду, не окисляет и не портит многоразовые металлические электроды.
Состав препарата: 
1. основа: очищенная вода
2. влагоудерживающие компоненты: глицерин, пропиленгликоль
3. загуститель: карбомер
4. токопроводящая соль: хлорид калия
5. вспомогательные вещества: гидроксид калия, нейтральные консерванты, дисодиум ЭДТА. 
Тип крышки: дозатор системы Push-Pull (нажми-потяни) для удобного порционного нанесения.
Форма выпуска: пластиковый флакон (бутылка) объемом не менее 250 грамм.
	штука
	3
	ОФТ

	11
	Устройство для вливания в малые вены 

(игла-бабочка) размером 23G (0,6×19 мм)

ОКПД2 32.50.50.190


	Назначение: для кратковременного внутривенного введения лекарственных препаратов, инфузий или забора крови.
Внешний диаметр иглы: 0,6 мм.
Длина иглы: 19 мм (3/4 дюйма).
Размер по шкале Гейдж: 23G (данный размер оптимален для использования в педиатрии, гериатрии (у пожилых пациентов с хрупкими венами), а также у пациентов с труднодоступными, тонкими или спавшимися венами).
Цветовой код крылышек: синий / голубой (согласно международному стандарту ISO 6009).
Длина соединительной трубки (катетера): 300 мм.
Игла: 
Материал иглы: тонкостенная медицинская нержавеющая хирургическая сталь марки AISI 304. 
Поверхность иглы: полностью силиконизирована, что обеспечивает безболезненный прокол и легкое продвижение по вене.
Заточка: тёхгранная атравматичная лазерная заточка со специальной конфигурацией среза, которая раздвигает, а не режет ткани, снижая риск образования гематом.
Фиксирующие крылышки («бабочка»):
Материал крылышек: поливинилхлорид (ПВХ). 
Структура крылышек: мягкие, гибкие, на крылышки нанесена рельефная противоскользящая насечка, что позволяет надежно зафиксировать устройство на коже пациента с помощью пластыря, исключая смещение иглы внутри вены при манипуляциях.
Гибкая трубка: прозрачный магистральный катетер из ПВХ, устойчивый к изломам и перегибам. Прозрачность материала позволяет визуально контролировать появление крови (обратный ток) при успешном попадании в вену, а также следить за прохождением вводимого раствора.
Стерилизация: оксидом этилена (EO), апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов.
Индивидуальная упаковка: Герметичный блистер (медицинская бумага + термоформуемая пленка). 
Снабжен цветовой маркировкой размера.
	штука
	1700
	ОФТ

	12
	Игла инъекционная одноразовая стерильная 

Inekta 0,8×38 мм (21G×1 1/2") или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190


	Назначение: Внутримышечные инъекции (взрослым), внутривенные манипуляции, забор крови, комплектация капельниц.
Внешний диаметр: 0,8 мм.
Длина иглы: 38 мм (1,5 дюйма).
Размер по шкале Гейдж: 21G.
Цветовой код канюли: зеленый (согласно стандарту ISO 6009).
Внутренний просвет: увеличенный (тонкостенная структура Thin Wall), что обеспечивает высокую скорость прохождения вязких масляных растворов и предотвращает разрушение клеток крови (гемолиз) при заборе. 
Материал трубки: медицинская нержавеющая высоколегированная сталь марки AISI 304 с повышенным содержанием хрома и никеля.
Заточка: трёхгранная атравматичная лазерная заточка острия со специальной ультразвуковой шлифовкой граней, что позволяет игле мягко раздвигать ткани, а не прорезать их, существенно снижая болевой синдром при проколе. 
Покрытие: наружная поверхность трубки полностью силиконизирована для минимизации трения и плавного скольжения внутри мышечных волокон. 
Материал основания: прозрачный полипропилен (дает возможность визуально зафиксировать начало поступления лекарства или обратный ток крови). 
Стерилизация: газовая (оксид этилена — EO), изделия апирогенны и нетоксичны.
Индивидуальная упаковка: блистерная (медицинская бумага + формованная пленка).
	штука
	500
	ОФТ
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	Игла инъекционная одноразовая стерильная 

Inekta 0,6×25 мм (23G×1") или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: для подкожных и внутримышечных инъекций, а также для забора крови.
Благодаря тонким стенкам (технология Thin Wall) и внешнему диаметру 0,6 мм, игла обеспечивает высокую скорость потока жидких лекарственных препаратов при минимальной травматизации тканей. 
Внешний диаметр: 0,6 мм.
Длина иглы (рабочая часть): 25 мм (1 дюйм).
Размер по шкале Гейдж: 23G.
Цветовой код ступицы (основания): синий / голубой (согласно международному стандарту ISO 6009).
Внутренний просвет: увеличенный (тонкостенная конструкция для лучшей пропускной способности). 
Материал трубки: высококачественная нержавеющая медицинская хирургическая сталь (марка AISI 304). 
Заточка: трёхгранная атравматичная лазерная заточка острия со специальным закруглением края среза для безболезненного прокола ткани (игла раздвигает волокна, а не режет их). 
Покрытие: внешняя поверхность покрыта тонким слоем медицинского силикона для плавного и беспрепятственного скольжения в тканях. 
Материал основания (канюли): полупрозрачный медицинский полипропилен (позволяет визуально контролировать поступление или обратный ток жидкости/крови).
Крепление трубки к канюле: с помощью нетоксичной эпоксидной смолы. 
Стерилизация: оксидом этилена (EO), апирогенно, нетоксично.
Упаковка: индивидуальный блистер (медицинская бумага + термоформуемая пленка). 
	штука
	300
	ОФТ

	14
	Ватные палочки

32.50.50.190

	Длина палочки: 75 мм (стандартное отклонение ±2 мм).
Диаметр ватной головки: 4.5–5.5 мм.
Длина ватной намотки: 10–15 мм с каждого конца.
Диаметр пластикового/бумажного стика: 2.2–2.5 мм.
Наконечник: 100% хлопковое волокно (отбеленное без применения хлора).
Стик (основа): полипропилен (пластик), прессованная бумага (картон) или шлифованное дерево (береза).
Скрепляющее вещество: нетоксичный клей на водной основе для фиксации ваты.
Плотность намотки: высокая (ватный шарик не должен прокручиваться или слетать со стика при усилии до 3–5 Н).
Прочность на излом: пластиковый стик должен упруго гнуться без образования острых краев, деревянный/бумажный — выдерживать продольный нажим без излома.
Гигроскопичность: мгновенное впитывание влаги (капиллярность ватного тампона).
Количество в упаковке: не менее 200 штук.
	упаковка
	6
50
Итого: 56
	ДСО №1
ОФТ
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	Материалы стоматологические вспомогательные для обработки десны

Альвожил или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: Хирургическая повязка для тампонирования лунок зубов, остановки капиллярных кровотечений и снятия болевого синдрома.
Консистенция: вязкая волоконно-структурированная паста с включением растительных ворсинок, которые обеспечивают механическое сцепление со стенками альвеолы.
Состав: бутамбен (бутоформ), иодоформ, эвгенол, пенгхавар джамби.
Вспомогательные вещества: Оливковое масло, карбонат кальция, лаурилсульфат натрия, очищенная вода, мятная добавка.
Адгезия: высокая влажная адгезия, материал надежно фиксируется внутри раны без наложения швов.
Резорбция (рассасывание): постепенное самовыведение из лунки за счет естественных движений языка и слюноотделения по мере заживления тканей, не требует повторного вмешательства врача для извлечения.
Аромат: характерный сильный запах эвгенола (гвоздичный) с легким ментоловым оттенком. 
Упаковка: упакована в пластиковую непрозрачную баночку с завинчивающейся крышкой объемом не менее 10 г.
	штука
	2
	ДСО №1



Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора одной или несколькими партиями.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара. 
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.
Требования к документам на Товар. 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара.
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации
