Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов

для нужд отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Для кого отделения клиники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Викрил M1.5 (4/0) 75 см с колющей иглой RB-1 PLUS или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для сопоставления мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии. Характеристики нити: Материал: полиглактин 910 (сополимер гликолида 90% и L-лактида 10%) с покрытием. Цвет: фиолетовый. Структура: плетеня (многофиламентная). Метрический размер: M1.5. Условный размер (USP): 4/0. Длина нити: 75 см. Срок рассасывания: полный гидролиз происходит через 56–70 дней. Характеристики иглы: Тип иглы: колющая с уплощенным кончиком (RB-1 PLUS) для лучшего разделения тканей. Форма: 1/2 окружности. Длина иглы: 17 мм. Диаметр тела иглы: 0,4572 мм. Марка стали: 4310 (высокопрочный сплав с силиконовым покрытием для легкого скольжения). Стерилизация: газообразная окись этилена. | штука | 24 | ДСО №1 |
| 2 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Викрил M1.5 (5/0) 75 см с колющей иглой RB-1 PLUS или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для сопоставления мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии. Характеристики нити: Материал: полиглактин 910 (сополимер гликолида 90% и L-лактида 10%) с покрытием. Цвет: фиолетовый. Структура: плетеня (многофиламентная). Метрический размер: M1.5. Условный размер (USP): 5/0. Длина нити: 75 см. Срок рассасывания: полный гидролиз происходит через 56–70 дней. Характеристики иглы: Тип иглы: колющая с уплощенным кончиком (RB-1 PLUS) для лучшего разделения тканей. Форма: 1/2 окружности. Длина иглы: 17 мм. Диаметр тела иглы: 0,4572 мм. Марка стали: 4310 (высокопрочный сплав с силиконовым покрытием для легкого скольжения). Стерилизация: газообразная окись этилена. | штука | 24 | ДСО №1 |
| 3 | Одноразовые хирургические лезвия для скальпеля № 15 ОКПД2 32.50.50.190 | Номер лезвия: № 15 (малое укороченное с изогнутой режущей кромкой для точных разрезов). Совместимость: стандартная хирургическая ручка-держатель № 3. Материал: высокоуглеродистая медицинская сталь (карбон) или нержавеющая сталь. Твердость стали: 700–800 HV по шкале Виккерса. Толщина полотна: около 0,4 мм. Стерильность: стерилизовано гамма-излучением (одноразовое применение). Заточка: лазерный контроль качества режущей кромки. | штука | 1000 300 | СО №1 ДСО №1 |
| 4 | Компресс гемостатический и антисептический для альвеол Альвостаз (губка №1) ОКПД2 32.50.50.190 | Стоматологический медикаментозный материал в виде губки, который применяют для остановки крови, защиты и лечения лунки зуба после удаления. Он снимает боль, убивает микробы и сам рассасывается со временем. Состав: трикальций фосфат, коллаген, йодоформ, эвгенол, масло альвеолита. Форма выпуска: кубики (губки) светло желтого цвета. Габариты губки: не менее 1,0 × 1,0 × 1,0 см. Масса одной губки: не более 0,1 г. Действующие вещества: йодоформ. Свойства пропитки: удельный вес гемостатической пропитки — не менее 36 %. Упаковка: баночка количество в упаковке не менее 30 штук. | упаковка | 2 | ДСО №1 |
| 5 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Ал-кол шовный материал USP 3-0 (2), 70см длина нити, игла 1/2 круглая, колющая 25мм, рассасывающаяся или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Профессиональный рассасывающийся шовный материал для сложных хирургических вмешательств. Синтетическая плетеная нить из полигликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция и оснащенная атравматической иглой. Применение в стоматологии: наложение внутренних швов при имплантации, фиксация мембран в направленной костной регенерации, ушивание глубоких тканей при челюстно-лицевых операциях, пластика слизистой в пародонтологии, швы в области синус-лифтинга. Характеристики: Структура нити: плетеная. Рассасывание нити: рассасывающиеся. Тип сечения иглы: колющая. Размер иглы, мм: 20 мм. Длина нити, мм: не менее 75. Кривизна иглы: ½. Тип нити: синтетическая. Цвет нити: фиолетовая. Толщина нити, USP (м.р-р EP): 3/0 (2). Сроки рассасывания нити: 60-75 дней. Состав нити: ПГА (полигликоль). | штука | 252 | СО №1 |
| 6 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Ал-кол шовный материал USP 4-0 (1,5), 70см длина нити, игла 1/2 круглая, колющая 25мм, рассасывающаяся или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Профессиональный рассасывающийся шовный материал для сложных хирургических вмешательств. Синтетическая плетеная нить из полигликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция и оснащенная атравматической иглой. Применение в стоматологии: наложение внутренних швов при имплантации, фиксация мембран в направленной костной регенерации, ушивание глубоких тканей при челюстно-лицевых операциях, пластика слизистой в пародонтологии, швы в области синус-лифтинга. Структура нити: плетеная. Рассасывание нити: рассасывающиеся. Тип сечения иглы: колющая. Размер иглы, мм: 20 мм. Длина нити, мм: не менее 70. Кривизна иглы: ½. Тип нити: синтетическая. Цвет нити: фиолетовая. Толщина нити, USP (м.р-р EP): 4/0 (1,5). Сроки рассасывания нити: 60-75 дней. Состав нити: ПГА (полигликоль). | штука | 252 | СО №1 |
| 7 | Губка гемостатическая коллагеновая размером 90×90 мм ОКПД2 32.50.50.190 | Тип изделия: стерильное сухое пористое лекарственное средство в виде пластины. Назначение: для быстрой остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений. Свойство: - при контакте с кровоточащей поверхностью губка плотно прилегает к ней и останавливает капиллярное кровотечение за 1–2 минуты, - полностью рассасывается в тканях живого организма в течение 2–3 суток, - активизирует регенерацию клеток и сокращает сроки протекания фаз воспаления. Геометрические размеры: Пластина 90 × 90 мм (± 10 мм). Толщина пластины: 7 мм (± 2 мм). Структура: равномерно пористая, с мягкой рельефной поверхностью, способной интенсивно адсорбировать жидкости. Цвет: желтый (обусловлен наличием фурацилина в составе). Запах: слабый, специфический (уксусной кислоты). Влажность: не более 18%. Кислотность (pH водной вытяжки): от 4,5 до 6,5. Стерильность: Изделие стерильно, повторной стерилизации не подлежит. Состав препарата (активные компоненты на 1 г изделия): - коллаген (субстанция-раствор 2%): 49 г (эквивалентно 0,98 г сухого коллагена животного происхождения, получаемого из говяжьего гольевого сырья или сухожилий), - нитрофурал (Фурацилин): 0,0075 г (противомикробный компонент), - борная кислота: 0,0125 г (антисептический компонент). Индивидуальная упаковка: герметичный двухслойный полимерный пакет или блистер (фольга + ПВХ-пленка). | упаковка | 15 | СО №1 |
| 8 | Вакуумная пробирка К3 ЭДТА объемом 4 мл (размер 13×75 мм) с фиолетовой крышкой ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для взятия, транспортировки и исследования цельной венозной крови в гематологии. Свойство: благодаря трехкалиевой соли ЭДТА, которая эффективно связывает ионы кальция, полностью блокируется процесс свертывания крови при сохранении неизменной морфологии клеток (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Номинальный объем забираемой крови: 4,0 мл (допустимое отклонение по ГОСТ ISO 6710 не более ±10%). Геометрические размеры: диаметр: 13 мм, длина: 75 мм. Цветовой код крышки: фиолетовый / сиреневый (международный стандарт кодирования биоматериалов ISO 6009 / ISO 6710). Международный буквенный код: K3E. Тип наполнителя: Мелкодисперсная трехкалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (K3 ЭДТА), нанесенная методом мелкодисперсного распыления на внутренние стенки пробирки. Концентрация антикоагулянта: 1,2–2,0 мг сухого вещества на 1 мл крови. Материал корпуса: полиэтилентерефталат (ПЭТФ / высокопрочный прозрачный пластик). Газонепроницаемостью для сохранения вакуума: наличие. Внутренние стенки: силиконизированы для исключения адгезии клеток крови. Конструкция крышки: двухкомпонентная безопасная крышка, которая состоит из внутренней пробки из бутиловой резины с кровоотталкивающим (геморепеллентным) покрытием и внешнего защитного пластикового колпачка, предотвращающего образование аэрозольного эффекта при открытии. Тип этикетки: бумажная блочная этикетка с цветовой кодировкой, отметкой уровня наполнения (линия объема). На этикетке присутствуют поля для записи данных пациента и двойной отрывной штрих-код (двойной буквенно-цифровой код) для идентификации в ЛИС лаборатории. Стерильность: внутренняя полость пробирки стерильна (стерилизация гамма-лучами или радиационным методом). | штука | 100 | ОФТ |
| 9 | Вакуумная пробирка с активатором свертывания крови объемом 6 мл (размер 13×100 мм) ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для забора венозной крови с целью последующего получения сыворотки. Свойство: нанесенный на внутренние стенки мелкодисперсный диоксид кремния (сухой кремнезем) катализирует процесс образования тромба, что сокращает время подготовки биоматериала для проведения биохимических, иммунологических, серологических и микробиологических исследований. Номинальный объем забираемой крови: 6,0 мл. Геометрические размеры: диаметр: 13 мм, длина: 100 мм. Цветовой код крышки: красный (международные стандарты ISO 6710 / ГОСТ ISO 6710). Буквенный код наполнителя: Z (Clot Activator). Тип наполнителя: сухой активатор образования сгустка – диоксид кремния (SiO₂). Материал для исследования: сыворотка крови (не содержит фибриногена). Материал корпуса: высокопрочный, прозрачный полиэтилентерефталат (ПЭТ / пластик). Обладает минимальной газопроницаемостью, что гарантирует точное сохранение дозированного фабричного вакуума в течение всего срока годности. Крышка: двухкомпонентная защитная конструкция, которая состоит из внутренней резиновой пробки (бутилкаучук с геморепеллентным покрытием) и наружного пластикового колпачка и предотвращает разбрызгивание биоматериала и образование аэрозольного эффекта при открытии. Информационная этикетка: бумажная блочная с цветовой кодировкой, отметкой уровня наполнения, а также полями для фиксации персональных данных пациента и двойной отрывной штрих-код (двойной буквенно-цифровой код) для идентификации в ЛИС лаборатории. Стерильность: внутренняя полость пробирки стерильна, обработана радиационным методом (гамма-лучи). | штука | 100 | ОФТ |
| 10 | Универсальный электродный гель Униагель или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для проведения ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, электромиографии и миостимуляции. Свойство: гель обеспечивает стабильный и надежный электрический контакт между электродами и кожей пациента, не растекается и долго удерживает влагу. Удельная электропроводность: 0,7–1,0 См/м (обеспечивает высокую точность съема сигналов). Вязкость: 17,0–22,0 Па·с (средняя вязкость по Брукфильду, оптимальная для равномерного распределения). Водородный показатель (pH): 6,0–8,0 (нейтральный, близок к естественному pH кожи). Цвет: бесцветный (однородная прозрачная масса без посторонних примесей). Аллергенность: гипоаллергенный, не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек. Взаимодействие с материалами: полностью водорастворим, не пачкает медицинскую одежду, не окисляет и не портит многоразовые металлические электроды. Состав препарата: - основа: очищенная вода - влагоудерживающие компоненты: глицерин, пропиленгликоль - загуститель: карбомер - токопроводящая соль: хлорид калия - вспомогательные вещества: гидроксид калия, нейтральные консерванты, дисодиум ЭДТА. Тип крышки: дозатор системы Push-Pull (нажми-потяни) для удобного порционного нанесения. Форма выпуска: пластиковый флакон (бутылка) объемом не менее 250 грамм. | штука | 3 | ОФТ |
| 11 | Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка) размером 23G (0,6×19 мм) ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для кратковременного внутривенного введения лекарственных препаратов, инфузий или забора крови. Внешний диаметр иглы: 0,6 мм. Длина иглы: 19 мм (3/4 дюйма). Размер по шкале Гейдж: 23G (данный размер оптимален для использования в педиатрии, гериатрии (у пожилых пациентов с хрупкими венами), а также у пациентов с труднодоступными, тонкими или спавшимися венами). Цветовой код крылышек: синий / голубой (согласно международному стандарту ISO 6009). Длина соединительной трубки (катетера): 300 мм. Игла: Материал иглы: тонкостенная медицинская нержавеющая хирургическая сталь марки AISI 304. Поверхность иглы: полностью силиконизирована, что обеспечивает безболезненный прокол и легкое продвижение по вене. Заточка: тёхгранная атравматичная лазерная заточка со специальной конфигурацией среза, которая раздвигает, а не режет ткани, снижая риск образования гематом. Фиксирующие крылышки («бабочка»): Материал крылышек: поливинилхлорид (ПВХ). Структура крылышек: мягкие, гибкие, на крылышки нанесена рельефная противоскользящая насечка, что позволяет надежно зафиксировать устройство на коже пациента с помощью пластыря, исключая смещение иглы внутри вены при манипуляциях. Гибкая трубка: прозрачный магистральный катетер из ПВХ, устойчивый к изломам и перегибам. Прозрачность материала позволяет визуально контролировать появление крови (обратный ток) при успешном попадании в вену, а также следить за прохождением вводимого раствора. Стерилизация: оксидом этилена (EO), апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов. Индивидуальная упаковка: Герметичный блистер (медицинская бумага + термоформуемая пленка). Снабжен цветовой маркировкой размера. | штука | 1700 | ОФТ |
| 12 | Игла инъекционная одноразовая стерильная Inekta 0,8×38 мм (21G×1 1/2") или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: Внутримышечные инъекции (взрослым), внутривенные манипуляции, забор крови, комплектация капельниц. Внешний диаметр: 0,8 мм. Длина иглы: 38 мм (1,5 дюйма). Размер по шкале Гейдж: 21G. Цветовой код канюли: зеленый (согласно стандарту ISO 6009). Внутренний просвет: увеличенный (тонкостенная структура Thin Wall), что обеспечивает высокую скорость прохождения вязких масляных растворов и предотвращает разрушение клеток крови (гемолиз) при заборе. Материал трубки: медицинская нержавеющая высоколегированная сталь марки AISI 304 с повышенным содержанием хрома и никеля. Заточка: трёхгранная атравматичная лазерная заточка острия со специальной ультразвуковой шлифовкой граней, что позволяет игле мягко раздвигать ткани, а не прорезать их, существенно снижая болевой синдром при проколе. Покрытие: наружная поверхность трубки полностью силиконизирована для минимизации трения и плавного скольжения внутри мышечных волокон. Материал основания: прозрачный полипропилен (дает возможность визуально зафиксировать начало поступления лекарства или обратный ток крови). Стерилизация: газовая (оксид этилена — EO), изделия апирогенны и нетоксичны. Индивидуальная упаковка: блистерная (медицинская бумага + формованная пленка). | штука | 500 | ОФТ |
| 13 | Игла инъекционная одноразовая стерильная Inekta 0,6×25 мм (23G×1") или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для подкожных и внутримышечных инъекций, а также для забора крови. Благодаря тонким стенкам (технология Thin Wall) и внешнему диаметру 0,6 мм, игла обеспечивает высокую скорость потока жидких лекарственных препаратов при минимальной травматизации тканей. Внешний диаметр: 0,6 мм. Длина иглы (рабочая часть): 25 мм (1 дюйм). Размер по шкале Гейдж: 23G. Цветовой код ступицы (основания): синий / голубой (согласно международному стандарту ISO 6009). Внутренний просвет: увеличенный (тонкостенная конструкция для лучшей пропускной способности). Материал трубки: высококачественная нержавеющая медицинская хирургическая сталь (марка AISI 304). Заточка: трёхгранная атравматичная лазерная заточка острия со специальным закруглением края среза для безболезненного прокола ткани (игла раздвигает волокна, а не режет их). Покрытие: внешняя поверхность покрыта тонким слоем медицинского силикона для плавного и беспрепятственного скольжения в тканях. Материал основания (канюли): полупрозрачный медицинский полипропилен (позволяет визуально контролировать поступление или обратный ток жидкости/крови). Крепление трубки к канюле: с помощью нетоксичной эпоксидной смолы. Стерилизация: оксидом этилена (EO), апирогенно, нетоксично. Упаковка: индивидуальный блистер (медицинская бумага + термоформуемая пленка). | штука | 300 | ОФТ |
| 14 | Ватные палочки 32.50.50.190 | Длина палочки: 75 мм (стандартное отклонение ±2 мм). Диаметр ватной головки: 4.5–5.5 мм. Длина ватной намотки: 10–15 мм с каждого конца. Диаметр пластикового/бумажного стика: 2.2–2.5 мм. Наконечник: 100% хлопковое волокно (отбеленное без применения хлора). Стик (основа): полипропилен (пластик), прессованная бумага (картон) или шлифованное дерево (береза). Скрепляющее вещество: нетоксичный клей на водной основе для фиксации ваты. Плотность намотки: высокая (ватный шарик не должен прокручиваться или слетать со стика при усилии до 3–5 Н). Прочность на излом: пластиковый стик должен упруго гнуться без образования острых краев, деревянный/бумажный — выдерживать продольный нажим без излома. Гигроскопичность: мгновенное впитывание влаги (капиллярность ватного тампона). Количество в упаковке: не менее 200 штук. | упаковка | 6 50 Итого: 56 | ДСО №1 ОФТ |
| 15 | Материалы стоматологические вспомогательные для обработки десны Альвожил или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: Хирургическая повязка для тампонирования лунок зубов, остановки капиллярных кровотечений и снятия болевого синдрома. Консистенция: вязкая волоконно-структурированная паста с включением растительных ворсинок, которые обеспечивают механическое сцепление со стенками альвеолы. Состав: бутамбен (бутоформ), иодоформ, эвгенол, пенгхавар джамби. Вспомогательные вещества: Оливковое масло, карбонат кальция, лаурилсульфат натрия, очищенная вода, мятная добавка. Адгезия: высокая влажная адгезия, материал надежно фиксируется внутри раны без наложения швов. Резорбция (рассасывание): постепенное самовыведение из лунки за счет естественных движений языка и слюноотделения по мере заживления тканей, не требует повторного вмешательства врача для извлечения. Аромат: характерный сильный запах эвгенола (гвоздичный) с легким ментоловым оттенком. Упаковка: упакована в пластиковую непрозрачную баночку с завинчивающейся крышкой объемом не менее 10 г. | штука | 2 | ДСО №1 |

Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора одной или несколькими партиями.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.

Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации