# Приложения к ЭлектронноЙ ВЕРСИИ контракта

# Неотъемлемой частью Электронной версии контракта (далее по тексту приложений - Контракт) являются следующие приложения:

# 1) приложение № 1 – Условия Контракта;

# 2) приложение № 2 – Техническое задание.

# Приложение № 1

# к Контракту

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Электронной версии контракта. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Приложения, условиям или положениям Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Контракте.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель, руководствуясь законодательством Российской Федерации, обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в соответствии с требованиями Контракта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные Контрактом и настоящим Приложением.

1.2. Виды и объем услуг, подлежащих оказанию по Контракту, устанавливаются в Техническом задании к Контракту (далее – Техническое задание).

1.3. ИКЗ 26 1 7710247083 771001001 0052 000 0000 244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость Услуг (далее – цена Контракта) указана в Контракте.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.

2.3.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные Услуги в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Документа о приемке, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Приложения.

Оплата производится при условии предоставления Заказчику правильно оформленных документов, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафов и/или пеней) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте требование оплатить неустойку (штрафы и/или пени) (штрафы, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штрафы и/или пени) (штрафы, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер любого платежа, подлежащего оплате по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафов и/или пеней) (штрафов, пеней) и (или) убытков.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в предусмотренном настоящим Контрактом размере с лицевого счета Заказчика.

2.9. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, поступившие на лицевой счет 21.

## 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания Услуг указан в Техническом задании.

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания обеими Сторонами документа о приемке оказанных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.    Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя в любое время информацию о ходе и состоянии оказываемых Услуг.

4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за объемами, качеством и сроками оказания Услуг и соответствия их требований нормативных документов, в том числе с привлечением третьих лиц и экспертов.

4.1.5. Приостановить оказание Услуг по настоящему Контракту в случае их оказания с отступлением от Технического задания, а также действующих в Российской Федерации нормативно-технических актов.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

4.1.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (штрафа, пени) удержать сумму причитающейся в его пользу неустойки (штрафа, пени) из подлежащей уплате Исполнителю суммы по Контракту.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. При поступлении запроса от Исполнителя, передать Исполнителю имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся оказания Услуг.

4.2.2. Осуществить приемку надлежащим образом оказанных Услуг, результат которых соответствует условиям Контракта, в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.3. Оплатить принятые Услуги в порядке и сроки, установленные Контрактом.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.

4.3.2. Требовать от Заказчика осуществить приемку Услуг, оказанных надлежащим образом, результат которых соответствует условиям Контракта, в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.3.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком Услуг, в порядке и сроки, установленные Контрактом.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Уведомить Заказчика в письменном виде о готовности приступить к оказанию Услуг.

4.4.2. Оказать Услуги в объеме, предусмотренном Контрактом, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, и сдать результат оказанных Услуг Заказчику в порядке и сроки, установленные Контрактом, а в случае выявления недостатков, своевременно устранить выявленные недостатки.

4.4.3. Обеспечить оказание Услуг в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными стандартами, регулирующими правила и порядок оказания подобного рода услуг.

4.4.4. При оказании Услуг соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, правила электробезопасности, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, правила охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, а также правила внутреннего распорядка установленные в месте оказания услуг в течение всего срока оказания Услуг, вплоть до их завершения.

4.4.5. При оказании Услуг соблюдать требования пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754.

4.4.6. Предоставить Заказчику все необходимые документы и информацию, связанную с исполнением Контракта, запрашиваемую Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в срок, указанный в запросе Заказчика, а если такой срок не указан, то не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении документов и/или информации.

4.4.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания Услуг, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику (имуществу Заказчика) и/или третьих лиц.

4.4.8. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с причинением им ущерба и/или нарушением их прав, возникших в ходе исполнения Контракта, отвечать перед указанными третьими лицами в полном объеме, в том числе и в судебном порядке. При этом все издержки, в том числе судебные, и убытки, понесенные Заказчиком и/или третьими лицами, подлежат возмещению Исполнителем.

4.4.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания Услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости, Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Предусмотренные Контрактом Услуги оказываются в сроки и по адресу, указанные в Техническом задании. В случае нарушения установленных сроков Исполнитель несет ответственность за все расходы, связанные с просрочкой исполнения Контракта.

5.2. Перечень и объем Услуг, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием.

5.3. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактически оказанных услуг предоставляет Заказчику уведомление о готовности сдать результат оказания услуг и комплект исполнительной документации в соответствии с п.7 Приложения № 2 к Контракту. К уведомлению могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе счет-фактура (при необходимости).

Все перечисленные документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны со стороны Исполнителя уполномоченными лицами.

5.4. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке, без участия представителя Исполнителя. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик оказанных услуг, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Исполнителя.

5.5. Заказчик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.3 настоящего раздела, проводит экспертизу результатов оказанных Услуг, для проверки его соответствия условиям Контракта, и при отсутствии претензий по количеству и качеству Заказчик, формирует документ о приемке, составленный по форме акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) Приложения № 2 Приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», и подписывает в одностороннем порядке.

5.6. При выявлении несоответствий в оказанных услугах и иных нарушений условий Контракта, препятствующих приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.5 настоящего раздела, отказывает в приемке оказанных услуг и направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приемки с указанием в нем расхождений.

5.7. Исполнитель в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами отдельно, обязан устранить выявленные недостатки, не соответствующий требованиям Контракта и приложений к нему, и повторно передать документы, указанные в пункте 5.3. настоящего раздела Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом (повторная приемка), либо направить Заказчику мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков.

Повторное рассмотрение документов осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных Услуг (отдельного этапа оказания Услуг) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем.

5.9.	Результаты оказанных услуг (этапа оказанных услуг) будут считаться принятыми Заказчиком в полном объеме и надлежащего качества после утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (форма ОКУД 0510452).

  - Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Соглашением вида, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

В целях исполнения Контракта и совершения иных юридически значимых действий по Контракту Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи, Заказчик использует систему электронного документооборота СБИС оператора ООО «Компания Тензор» с соблюдением требований Российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по Контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченный в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства и обязательства по предоставлению обеспечения исполнения Контракта в случае, если предоставленное обеспечение перестало действовать или иным образом перестало обеспечивать исполнение Контракта), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов и/или пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. При нарушении установленных Заказчиком сроков для устранения недостатков оказанных услуг, выявленных в период гарантийного срока, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере, установленном п. 6.5 настоящего Контракта, за каждый день просрочки после истечения срока, указанного в уведомлении Заказчика, направленном Исполнителю об устранении недостатков и оказанию доработок, выявленных в период гарантийного срока.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% (десяти процентов) Цены контракта (цены этапа).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.9. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием.

6.10. Исполнитель оплачивает неустойку (штрафы и/или пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления об оплате неустойки (штрафов и/или пеней).

6.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафов и/или пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Заказчик вправе удержать сумму причитающейся в его пользу неустойки (штрафов и/или пеней) из подлежащей уплате Исполнителю суммы по настоящему Контракту.

6.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

6.14. Уплата Исполнителем неустойки (штрафов и/или пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять, в том числе фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки (штрафов и/или пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с законодательством.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, если Исполнитель не выполняет или выполняет ненадлежащим образом, принятые на себя обязательства по Контракту, включая их выполнение строго в соответствии с условиями Спецификации.

  - Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Закона о контрактной системе.

  - В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

  - Стороны имеют право инициировать расторжение Контракта по взаимному соглашению сторон.

  - Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта по соглашению Сторон, направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

  - Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, если они были предусмотрены Контрактом, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

  - В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Не применяется.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок действия Контракта продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 10.1 Контракта, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно оказывать услуги и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно оказывать услуги и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае возникновения в связи с исполнением настоящего Контракта спора Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме.

11.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Исполнителя – обе стороны поровну.

11.4. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Ответ на претензию, в случае ее удовлетворения, в обязательном порядке должен содержать срок исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.

11.5. При не достижении согласия, а именно в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, непредставления ответа на претензию в срок, указанный в п. 11.4. настоящего Контракта, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта по 31.12.2026, а в части исполнения обязательств (за исключением срока оказания услуг) - полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.

12.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон в соответствии с нормами гражданского законодательства и Закона о контрактной системе. Изменение существенных условий настоящего Контракта допускается в соответствии Законом о контрактной системе.  Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения подтверждения о его вручении.

13.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии Стороны по его адресу, указанному в Контракте.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика

От Исполнителя: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя

# Приложение № 2

# к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу оборудования для системы видеонаблюдения

для нужд ФГБУ «УСЗ и МТО» Минтруда России

- Предмет закупки: Оказание услуг по монтажу оборудования для системы видеонаблюдения для нужд ФГБУ «УСЗ и МТО» Минтруда России.

Объект закупки: монтаж оборудования для системы видеонаблюдения (далее – Услуга).

Цель закупки: непрерывный визуальный контроль (круглосуточный мониторинг) территории и помещений здания с целью предотвращения, выявления и пресечения угроз и преступлений террористического характера, повышение надежности охраны объекта и предотвращения проникновения на объект посторонних лиц.

ОКПД 2 - 33.20.42.000 - Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования.

Код субсидии 02-99 (С).

КВР 244, КОСГУ 225.

- Место оказания Услуг: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р Страстной, д. 7 стр. 1 (далее-объект Заказчика).

- Срок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 по заявке Заказчика.

- Наименование монтируемого оборудования (предоставляется Заказчиком).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеорегистратор iFlow F-NR-216/2 | шт. | 2 |
| 2. | Накопитель данных внутренний Seagate Skyhawk ST6000VX008 | шт. | 2 |
| 3. | Камера цилиндрическая уличная iFlow F-IC-2142C2M | шт. | 7 |
| 4. | Камера купольная уличная iFlow F-IC-1446CM | шт. | 19 |
| 5. | Коммутатор сетевой HikVision DS-3E1518P-EI/M | шт. | 2 |
| 6. | Шкаф телекоммуникационный NETLAN EC-WS-075240-GY | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0800VA-1-001-S | шт. | 1 |
| 8. | Монитор Dahua DHI-LM25-B221B | шт. | 2 |
| 9. | Кабель аудио-видео DIGMA HDMI 2.0 AOC | шт. | 2 |
| 10. | Коробка монтажная Kadron JB2-125W | шт. | 26 |

5. Перечень услуг по монтажу.

5.1. Демонтаж ранее установленного на объекте Заказчика оборудования системы видеонаблюдения.

5.2. Монтаж имеющегося у Заказчика оборудования, включающий в себя:

- монтаж оборудования, указанного в п.4 настоящего Технического задания;

- прокладка кабельных линий (витая пара, гофра, кабель-канал, ПВХ трубы и т.п.);

- подключение оборудования (коммутация, питание, PoE);

- пусконаладочные работы (настройка IP, потоков, архива, аналитики).

6. Требования, предъявляемые к монтажу.

6.1. Исполнитель производит монтаж имеющегося у Заказчика оборудования своими силами и за свой счет.

6.2. При демонтаже ранее установленного на объекте Заказчика оборудования системы видеонаблюдения отключение оборудования происходит постепенно, путем замены на новое оборудование.

6.3. Высота установки камер — от 2,7 м. в зависимости от места расположения.

6.4. Исполнитель перед началом монтажа в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от Заказчика должен провести осмотр объекта с целью изучения технических условий для подключения оборудования, рассчитать допустимые расстояния между кабельными линиями и другими инженерными коммуникациями и определения необходимого объема расходного материала, требуемого для монтажа. По итогу осмотра в течение 3 (трех) рабочих дней должна быть составлена предварительная схема (эскиз) монтажа системы видеонаблюдения с обозначением расположения оборудования и путей прокладки кабельных линий (с указанием нумерации и характеристик кабельной продукции). Предварительная схема (эскиз) согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее предоставления Исполнителем. В случае невозможности согласования, Заказчик совместно с Исполнителем вносит изменения в предварительную схему (эскиз).

6.5. При монтаже системы видеонаблюдения Исполнитель должен ориентироваться на предварительную схему монтажа с возможностью внесения изменений в зависимости от конструктивных особенностей.

6.6. Прокладка кабельных линий выполняется согласно схеме и условиям объекта: в кабель-каналах, гофрированной трубе, лотках или иных предусмотренных трассах. Способ прокладки определяется по месту оказания услуг с учётом архитектурных, эксплуатационных и пожарных требований.

6.7. При прокладке кабельных линий в гофрированной трубе или аналогичных защитных элементах крепление должно выполняться металлическими клипсами/скобами с шагом не более 400 мм, а также дополнительно в местах поворотов, вводов, спусков и переходов. При прокладке в кабель-канале кабельные линии должны быть аккуратно уложены и зафиксированы металлическими хомутами/держателями с обеспечением отсутствия провисаний, повреждений оболочки и перегибов ниже допустимого радиуса.

6.8. Применяемый при прокладке кабельных линий кабель должен быть предназначен для информационных/слаботочных систем, иметь медные токопроводящие жилы, конструкцию “витая пара”, экранирование типа FTP/F/UTP либо выше по уровню экранирования, параметры жилы не ниже 0,52 мм / AWG 24, оболочку и изоляцию, соответствующие требованиям пожарной безопасности, не поддерживающие горение и допускающие групповую прокладку внутри зданий. Не допускается применение кабеля с омеднёнными алюминиевыми жилами, неэкранированного кабеля, несертифицированной продукции, а также кабельной продукции с характеристиками ниже предусмотренных проектной/рабочей документацией и настоящими требованиями.

6.9. Все применяемые материалы должны иметь подтверждающие документы: паспорт изделия, сертификат или декларацию соответствия, а также маркировку производителя на кабельной оболочке. Отсутствие маркировки, паспортов или подтверждения состава жил является основанием для отказа в приёмке материалов.

6.10. При прокладке кабельных линий все кабели и провода должны быть промаркированы бирками, содержащие следующую информацию:

- номер кабеля или провода в соответствии со схемой монтажа системы видеонаблюдения;

- тип кабельной продукции;

- количество токопроводящих проводников и их сечение;

- номера шкафов, между которыми включён кабель, с указанием источника и потребителя;

- длина кабеля или провода.

6.11. Все необходимое оборудование и инвентарь, используемые для монтажа, монтажные и расходные материалы должны быть предоставлены Исполнителем. Исполнитель обязан за свой счет обеспечить свой персонал спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

6.12. Исполнитель после монтажа должен проводить уборку образовавшегося мусора и видимых загрязнений, появившихся в процессе монтажа, а также организовать за свой счет вывоз отходов, образовавшихся в ходе и монтажа.

6.13. Заказчик не предоставляет помещения для бытовых нужд, под склад оборудования, материалов.

6.14. При оказании Услуг не допускается повреждение внутренней отделки помещений, конструкций здания, в котором она производится. Перед началом монтажа Исполнитель должен закрыть защитной пленкой все предметы интерьера, которые могут быть повреждены или загрязнены в ходе оказания Услуг. Пленку предоставляет Исполнитель.

7. Требования к исполнительной документации.

По окончании оказания услуг по монтажу Исполнитель должен предоставить Заказчику комплект исполнительной документации по форме Исполнителя.

Исполнительная документация должна быть подготовлена на основании предварительной схемы (эскиза) монтажа системы видеонаблюдения, фактических решений, принятых в ходе монтажа, результатов обследования объекта и фактически смонтированной конфигурации системы. Документация должна позволять Заказчику эксплуатировать, обслуживать, проверять, ремонтировать и при необходимости модернизировать систему без дополнительного обследования скрытых участков и трасс.

В состав исполнительной документации должны входить:

- Общая пояснительная записка с описанием оказанных услуг, состава системы видеонаблюдения, применённых технических решений и особенностей реализации на объекте.

- Исполнительные схемы размещения оборудования с указанием фактических мест установки камер, коммутационного оборудования, шкафов, источников питания, регистрационного оборудования и иных элементов системы.

- Исполнительные схемы кабельных трасс с указанием фактического прохождения линий, способа прокладки, мест переходов, вводов, соединений, коммутации и привязки к помещениям/зонам объекта.

- Таблица кабельных соединений с указанием номеров линий, начальных и конечных точек, типа кабеля, назначения линии, оборудования подключения и маркировки.

- Схемы коммутации оборудования, включая подключение камер, коммутаторов, регистраторов, источников питания, шкафов и сетевого оборудования.

- Ведомость установленного оборудования и материалов с указанием наименований, моделей, количества, серийных номеров при наличии, мест установки и основных характеристик.

- Акты скрытых работ, если в ходе монтажа выполнялась скрытая прокладка кабеля, проходы через конструкции, монтаж за подвесными потолками, в стенах, шахтах, коробах или иных труднодоступных зонах.

- Фотофиксация ключевых этапов и результатов работ: места установки камер, коммутационные шкафы, трассы, скрытые участки до закрытия, маркировка, узлы крепления и подключения.

- Протоколы проверки и тестирования смонтированных линий и оборудования, включая проверку передачи видеосигнала, питания, сетевой доступности, качества изображения, углов обзора, записи, архива и доступа пользователей.

- Паспорта, сертификаты, декларации соответствия и гарантийные документы на применённое оборудование и материалы.

- Итоговый акт проверки работоспособности системы видеонаблюдения и готовности к эксплуатации.

- Отдельно в защищённом виде Заказчику передаются конфиденциальные пароли и настройки системы в объёме, необходимом для эксплуатации (IP-адреса, логическая структура системы, перечень каналов, схема адресации, параметры записи, хранения архива, уровни доступа и иные эксплуатационные параметры).

Исполнительная документация передаётся Заказчику в бумажном виде с подписью и печатью Исполнителя, а также в электронном виде в редактируемом формате и в формате PDF. Графические материалы передаются в формате PDF, чертежи также в редактируемом формате DWG/DXF либо ином согласованном формате.

Документация должна иметь сквозную нумерацию листов, понятные обозначения, легенду условных обозначений, маркировку оборудования и кабельных линий, совпадающую с фактической маркировкой на объекте. Все изменения относительно предварительной схемы (эскиза) должны быть отражены в исполнительных схемах.

Передача исполнительной документации является обязательным условием приёмки оказанных услуг. Заказчик вправе не осуществлять приемку оказанных Услуг до устранения замечаний к составу, полноте и достоверности исполнительной документации.

- Общие требования:

8.1. Исполнитель оказывает Услуги по заявке Заказчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. Заявка отправляется Исполнителю посредством электронной почты и считается принятой в день ее отправки.

# 8.2. Исполнитель в обязательном порядке не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала монтажа обязан назначить ответственного представителя и предоставить сведения о его контактном номере телефона, электронной почте, а также предоставить Заказчику данные на сотрудников для оформления пропусков на территорию Заказчика с указанием: ФИО, паспортных данных, номеров автомашин.

# 8.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату и время монтажа, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты монтажа.

  - Все сотрудники Исполнителя должны пройти необходимый вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка на объекте Заказчика, пожарной безопасности и при работе на высоте, соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, а также установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы (иметь опрятный внешний вид и спецодежду), правила охраны труда, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Услуги на объекте могут оказываться гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами, имеющими разрешение или патент на работу, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сотрудники должны иметь документ (удостоверение, допуск, сертификат и т.д.), выданный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации или специализированной организацией, имеющей аккредитацию уполномоченного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, подтверждающий право на выполнение работ, оказание Услуг, предусмотренные контрактом, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации. Ответственность за несоблюдение миграционного законодательства при оказании услуг с использованием иностранной рабочей силы возлагается на Исполнителя.

  - Все Услуги должны быть оказаны квалифицированными рабочими Исполнителя соответствующих специальностей и иметь допуск по электробезопасности II группы.

  - Используемые Исполнителем оборудование, инвентарь, расходные материалы должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам.

  - В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам в ходе монтажа, Исполнитель обязан произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования.

  - Оказание услуг в выходные, праздничные дни и иные часы возможно только по письменному согласованию с Заказчиком. Производство шумных работ должно согласовываться дополнительно с Заказчиком.

- Требования безопасности при оказании услуг.

  - Услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель в ходе оказания услуг на объекте должен организовать свою деятельность в соответствии с требованиями охраны труда, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования, применяемого на объекте при монтаже.

  - Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность оказания услуг.

  - Заказчик не несёт ответственности за случаи производственного травматизма, произошедшие при оказании услуг с сотрудниками Исполнителя на территории Заказчика.

9.5. Исполнитель должен оказывать услуги в полном соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской федерации;

- ГОСТ Р 12.3.050-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности;

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51558 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантия на монтаж 6 (шесть) месяцев с момента подписания документа о приемке.

Срок гарантии Исполнителя на материалы, используемые при оказании услуг, должен быть не менее срока гарантии производителя материалов.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Исполнитель должен их устранить своими силами и средствами, в согласованные с заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков, дефектов, подтвержденного актом о выявленных недостатках (дефектах), составленным с участием представителя Исполнителя или в одностороннем порядке в случае отказа Исполнителя от составления или подписания акта о выявленных недостатках (дефектах).

Для проведения гарантийного обследования Исполнитель должен направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении заказчика.

При отказе Исполнителя от устранения недостатков (дефектов) в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки, в рамках гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты Заказчика на устранение недостатков (дефектов) подлежат возмещению Исполнителем. Размер понесенных затрат определяется стоимостью услуг третьих лиц, оказанных для устранения недостатков (дефектов).

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого система видеонаблюдения не могла эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Исполнитель.