Описание объекта закупки
поставка аккумуляторных батарей
	№п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аккумуляторная батарея

	27.20.23.190
	шт.
	2


Аккумуляторная батарея «FIRST  PV» или эквивалент
Тип аккумулятора – гелевый;

Технология -  GEL;

Выходное напряжение – не менее 12 В;

Номинальная емкость – не менее 200 Ач;

Тип клемм – резьба под болт М8;

Материал корпуса – негорючий ABS-пластик;

Размер (Д*Ш*В) – не менее 522*237*222 мм;

Вес – не менее 57,2 кг;

Гарантия – не менее 1 года;

Срок службы – не менее 12 лет.
Форма заявки
ЗАЯВКА

Изучив данные закупки и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта контракта, заключаемого по итогам закупки Участник процедуры закупки ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Контракт на поставку _______________________________________________
Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить контракт на следующих условиях:
	№п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак, товарную марку
	Технические характеристики и показатели товара*
	Ед.
измерения товара
	Кол-во товара
	Предложение  о цене единицы товара, с НДС/НДС не облагается, руб.
	Предложение  о цене контракта, с НДС/НДС не облагается, руб.
	Наименование страны происхождения поставляемого товара
Номер реестровой записи (при наличии)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	


* указываются конкретные показатели, диапазонные значения или с формулировкой «не более», «не менее» сохраняются только для тех показателей, которые имеют такой вид в стандартах.
