НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
	Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование характеристики
	Наименование характеристики
	Номер регистрационного удостоверения (справочная информация)
	Кол-во
	Ед.изм.

	[bookmark: _Hlk156904369]1
	[bookmark: _GoBack]Интерфейсный блок ИБ-2М
	26.60.12.140
	Совместимость с оборудованием Реограф-полианализатор шестиканальный для комплексного исследования параметров крово-обращения РГПА-6/12  "Реан-Поли"ТУ 9441-013-24176382-2008 Совместимость с оборудованиемЭлектроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03"
Входное напряжение питания: Сеть переменного тока:
- напряжение  100–240 В; -Соответствие
- частота 50–60 Гц-Соответствие
Выходное напряжение :	Постоянное напряжение 5,9 В, ток 1150 мА -Соответствие
Прочность изоляции : Двойная изоляция -Соответствие
Класс безопасности изделия:-Класс I по ГОСТ Р 50267.0-92-Соответствие
	соответствие
	 ФСЗ 2008/02717
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Дополнительные требования:
Срок поставки: поставка осуществляется в течение 35 дней с момента заключения контракта. 
При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

