НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Наименование характеристики | Номер регистрационного удостоверения (справочная информация) | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейсный блок ИБ-2М | 26.60.12.140 | Совместимость с оборудованием Реограф-полианализатор шестиканальный для комплексного исследования параметров крово-обращения РГПА-6/12 "Реан-Поли"ТУ 9441-013-24176382-2008 Совместимость с оборудованиемЭлектроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03" Входное напряжение питания: Сеть переменного тока: - напряжение 100–240 В; -Соответствие - частота 50–60 Гц-Соответствие Выходное напряжение : Постоянное напряжение 5,9 В, ток 1150 мА -Соответствие Прочность изоляции : Двойная изоляция -Соответствие Класс безопасности изделия:-Класс I по ГОСТ Р 50267.0-92-Соответствие | соответствие | ФСЗ 2008/02717 Дата РУ 07.11.2014 | 2 | штука |

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется в течение 35 дней с момента заключения контракта.

При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.