Описание объекта закупки
на поставку химических реактивов для нужд ФГБУЗ ЦГиЭ № 156 ФМБА России

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги. Дополнительная информация
	Коды
	Характеристики товара, работы, услуги
	Единица измерения

	Количество товара (объёма работы или услуги)

	
	
	
	Наименование
характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Химические реактивы (индикаторы)

	1 
	Метиловый красный
	ОКПД2:
20.59.52.192
	Требования  ТУ 6-09-5169
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,025

	2 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Чистый для анализа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	II
≥ 5 и  ≤ 25
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	4 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
банка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6 
	Метиловый оранжевый
	ОКПД2:
20.59.52.192
	Требования  ТУ 6-09-5171
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,025 

	7 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Чистый для анализа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	II
≥ 5 и  ≤ 25
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	9 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
банка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	10 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Стандарт-титры 

	11 
	Барий хлористый 2-водный
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	12 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	14 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 38 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	15 
	Йод
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	16 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	17 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	18 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	19 
	Кислота азотная
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	20 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	21 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	22 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	23 
	Кислота щавелевая
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	24 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	25 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	26 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 38 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	27 
	Магний сернокислый
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	28 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	29 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	30 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	31 
	Соль Мора (аммоний железо сернокислый)
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	32 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	33 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	34 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 38 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	35 
	Натрия гидроксид
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	36 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	37 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	38 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 5 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	39 
	Натрия тиосульфат
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	40 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	41 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	42 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 57 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	43 
	Серебро азотнокислое
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Амп.
	3


	44 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	45 
	
	
	Фасовка 
	Запаянная стеклянная ампула в упаковке из материала, не пропускающего свет
	ампула
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	46 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	47 
	Трилон Б
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ТУ  производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	48 
	
	
	Концентрация /нормальность
	0,1 н
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	49 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 10 (десяти) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	50 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 67 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	51 
	рН-метрия (набор)
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ГОСТ 8.135 и ТУ  производителя
	Соответствие 3-му разряду по ГОСТ 8.135
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	2

	52 
	
	
	Номинальное значение рН приготовляемого буферного раствора
	1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43

	ед. рН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	53 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 6 (шести) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	54 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	55 
	рН-метрия (4,01)
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ГОСТ 8.135 и ТУ  производителя
	Соответствие 3-му разряду по ГОСТ 8.135
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	56 
	
	
	Номинальное значение рН приготовляемого буферного раствора
	 4,01

	ед. рН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	57 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 6 (шести) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	58 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	59 
	рН-метрия (6,86)
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ГОСТ 8.135 и ТУ  производителя
	Соответствие 3-му разряду по ГОСТ 8.135
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	60 
	
	
	Номинальное значение рН приготовляемого буферного раствора
	 6,86

	ед. рН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	61 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 6 (шести) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	62 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	63 
	рН-метрия (9,18)
	ОКПД2:
20.59.52.191
	Требования  ГОСТ 8.135 и ТУ  производителя
	Соответствие 3-му разряду по ГОСТ 8.135
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	комплект
	1

	64 
	
	
	Номинальное значение рН приготовляемого буферного раствора
	 9,18

	ед. рН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	65 
	
	
	Фасовка 
	Комплект из 6 (шести) запаянных ампул с ударником, помещенных в картонную коробку
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	66 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Химические реактивы

	67 
	Аммиак водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 3760
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,9 

	68 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	69 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	70 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более) 

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	71 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	72 
	Аммоний надсернокислый (персульфат)
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 20478
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	73 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	74 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	75 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	76 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	77 
	Аммоний сернокислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 3758
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	78 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	79 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	80 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	81 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	82 
	Аммоний роданистый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 27067
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	83 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	84 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	85 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 
(банка) 

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	86 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	87 
	Аммоний уксуснокислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 3117
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	88 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже  Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	89 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	90 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 
(банка) 

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	91 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	92 
	Ацетилацетон
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 10259
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	93 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	94 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	95 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3т 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	96 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	97 
	Гексан-н
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	[bookmark: _GoBack]л
	1,0 

	98 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый 

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	99 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	100 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	101 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	102 
	Гидразин сернокислый (сульфат)
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 5841
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	103 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	104 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	105 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	106 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	107 
	Гидроксиламина гидрохлорид
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 5456
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	108 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	109 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	110 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2т (банка из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	111 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	112 
	Глицерин
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 6259
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,2 

	113 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	114 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	115 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	116 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	117 
	D-глюкоза
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 6038
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	118 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа
Оптическое вращение 
(52,5 – 53,0) градуса

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	119 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	120 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2т 
(банка из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	121 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 5 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	122 
	Калий двухромовокислый (бихромат)
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4220
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	123 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	124 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	125 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	126 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	127 
	Калий-натрий виннокислый 4-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 5845
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2

	128 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	  Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	129 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	130 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	131 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	132 
	Калий железисто-синеродистый 3-водный (желтая кровяная соль)
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4207
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	133 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	134 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	135 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2т
(банка из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	136 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	137 
	Калий роданистый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4139
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	138 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	139 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	140 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2т
(банка из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	141 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	142 
	Калий углекислый безводный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4221
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	143 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	144 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	145 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	146 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	147 
	Калий углекислый кислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4143
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1

	148 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	149 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	150 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	151 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	152 
	Калий фосфорнокислый 2-замещенный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 2493
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1

	153 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	  Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	154 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	155 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	156 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	157 
	Калий хлористый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4234
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,4

	158 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	159 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	160 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	161 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	162 
	Кальций хлористый безводный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ 6-09-4711 или ГОСТ 450  
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,6

	163 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа или высший сорт

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	164 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	165 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка), 6 (пакет)

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	166 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	167 
	Квасцы алюмокалиевые
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4329
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	168 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	169 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	170 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2
(банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	171 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	172 
	Кислота азотная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4461  
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,4 

	173 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый
Плотность 1,4 г/см3

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	174 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	175 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	176 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 5 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	177 
	Кислота аскорбиновая
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,15

	178 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	179 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	180 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	181 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	182 
	Кислота борная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 9656
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,8

	183 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	184 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	185 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	186 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	187 
	Кислота лимонная моногидрат
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 3652
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,3 


	188 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	189 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	190 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	191 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	192 
	Кислота серная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4204
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	3,6 


	193 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый
Плотность около 1,83 г/см3

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	194 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	VI
≥ 1 и  ≤ 5
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	195 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	196 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	197 
	Кислота соляная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 3118
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,2 

	198 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый 
Плотность (1,15 – 1,19) г/см3

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	199 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	200 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	201 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	202 
	Кислота сульфаминовая
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ 6-09-2437
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 


	203 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	204 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	205 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	206 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	207 
	Кислота уксусная ледяная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 61
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,0 

	208 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый 

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	209 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	210 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	211 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	212 
	Кобальт хлористый 6-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4525
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05

	213 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	214 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	215 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	216 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	217 
	Кобальт сернокислый 7-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4462
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1

	218 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	  Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	219 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	220 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	221 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	222 
	Магния оксид
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4526
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,14

	223 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	224 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	225 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	226 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	227 
	Магний сернокислый 7-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4523
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	228 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	229 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	230 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	231 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	232 
	Магний хлористый 6-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4209
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	233 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	234 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	235 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	236 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	237 
	Медь сернокислая 5-водная
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4165
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,5 

	238 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	239 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	240 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	241 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	242 
	Натрий азотистокислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4197
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	243 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	244 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	245 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	246 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	247 
	Натрий углекислый кислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4201
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1

	248 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	249 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	250 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	251 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	252 
	Натрия гидроокись
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4328
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,5 

	253 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	254 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	255 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	256 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 5 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	257 
	Натрий углекислый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 83
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	258 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Не ниже Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	259 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	260 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	261 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	262 
	Натрий лимоннокислый 5,5-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 22280
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	263 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	264 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	265 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	266 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	267 
	Натрий сернистый 9-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 2053
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,05 

	268 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	269 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	III
≥ 25 и  ≤ 100
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	270 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2т (банка из материала, не пропускающего свет)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	271 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	272 
	Натрий уксуснокислый 3-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 199
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,2 

	273 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	  Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	274 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	275 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	276 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	277 
	Никель сернокислый 7-водный
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 4465
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,1 

	278 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	Не ниже  Чистый для анализа

	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	279 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	280 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	2 (банка)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	281 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	282 
	Спирт изоамиловый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 5830
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,8

	283 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	284 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	IV
≥ 100 и  ≤ 250
	
г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	285 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылки вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	286 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 19 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	287 
	Хлороформ
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 20015 или ТУ производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,5 


	288 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	289 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	VI
≥ 1 и  ≤ 5
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	290 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3т 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более из материала, не пропускающего свет)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	291 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	292 
	Этиленгликоль
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ГОСТ 10164
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,1 

	293 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Чистый для анализа

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	294 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	295 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	296 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 5 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	297 
	Эфир петролейный 40-70
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	0,7

	298 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	299 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	300 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	301 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 10 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	302 
	Эфир диэтиловый
	ОКПД2:
20.59.52.194
	Требования  ТУ производителя
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	кг
	1,0 

	303 
	
	
	Степень чистоты (квалификация) реактива
	 Химически чистый

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	304 
	
	
	Группа фасовки по ГОСТ 3885
	V
≥ 0,25 и  ≤ 1
	
кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	305 
	
	
	Тип тары по ГОСТ 3885
	3 
(бутылка вместимостью 100 см3 и более)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	306 
	
	
	Остаточный срок годности
	Не менее 28 месяцев на момент поставки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Товар должен иметь все необходимые документы: этикетку, паспорт стандарт-титра с инструкцией по применению на русском языке, паспорт химического реактива с результатами испытаний качества.
Доставка Товара производится Поставщиком в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и последующем хранении.
Требования к безопасности товара: поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ), действующим на территории РФ. Весь товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ для Товара.

