Техническое задание

Поставка и установка электромеханического привода серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг.

Расположенных по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.4/6. Стр.1

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

| № | Основные положения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ФКУ «Дирекция по обеспечению деятельности» Минприроды России |
| 2 | Предмет договора | Поставка и установка электромеханического привода серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг. Расположенных по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.4/6. Стр.1 |
|  | ОКПД 2 | 28.14.20.112 |
| 3 | Место оказания услуг | г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.4/6. Стр.1 |
| 4 | Сроки оказания услуг | С даты заключения Контракта 7 (семь) рабочих дней |
| 5 | Приёмка услуг | Услуги считаются выполненными с момента подписания заказчиком документа о приёмки. |
| 6 | Требования к оказанию услуг | Демонтаж, доставка и установка, проверка работоспособности, настройка режимов работы электромеханического привода серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг, осуществляется за счет средств Исполнителя. |
| 7 | Общие требования к выполнению услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа | Выполнение услуг должно соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для данного вида услуг действующим законодательством Российской федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Услуги по изготовлению и монтажу должны оказываться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами: «Общие технические условия», СНиП, СанПиН . Исполнитель подтверждает качество услуг и использованных материалов представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества, паспортами предприятия-изготовителя и прочими документами предусмотренными действующим законодательством РФ. На выполненные услуги распространяются гарантийные обязательства, в соответствии с условиями Договора. Срок предоставления гарантий качества - не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. В течении гарантийного срока Исполнитель, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить собственными силами и за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки обнаруженные в процессе эксплуатации объектов. |
| 8 | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных услуг. | В случае обнаружения недостатков по факту выполнения услуг Исполнитель обязан устранить их своими силами за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. |

2. Общие требования:

Перед началом установки электромеханического привода серии ROBUS для откатных ворот массой до 1000 кг, Исполнитель согласует с Заказчиком время установки.

За сохранность материалов, предназначенных для выполнения услуг, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Исполнитель.

Услуги должны производиться только в отведенной зоне услуг. Услуги должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Исполнитель обязан обеспечить:

Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

Обеспечить в ходе оказания услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Обеспечить выполнение услуг обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для данного вида услуг действующим законодательством Российской федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Услуги по поставке и монтажу должны оказываться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами: «Общие технические условия», СНиП, СанПиН.

Подтвердить качество услуг и использованных материалов представлением документов подтверждающих его качество: сертификатами качества, паспортами предприятия-изготовителя и прочими документами предусмотренными действующим законодательством РФ.

Информировать Заказчика о невозможности оказания Услуги.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

3. Требования к безопасности и экологические требования:

- Исполнителем должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;

- весь персонал Исполнителя, задействованный на ремонтно-строительных услугах, должен быть проинструктирован по требованиям безопасности и охране труда в установленном порядке;

- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда);

При выполнении услуг Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

4. Требования к воротам, к материалам, товарам, используемым при оказании услуг:

Производитель:	NICE

Модель:	RB1000BDKCE

Масса ворот до:	1000 кг.

Ширина створки до:	12 м.

Интенсивность: 50 циклов/час.

Тип редуктора:	Электромеханический

Режим калитки: Да

Напряжение питания: 230 В

Напряжение пит. мотора: 24 В

Потребляемый ток:	2,3 А

Тип концевого выключателя:	Механический

Мощность:	450 Вт.

Скорость движения ворот:	0,28 м/сек.

Толкающее усилие:	900 Н

Вращающий момент:	27 Нм

Самоблокирующийся:	Да

Класс защиты:	IP 44

Рабочая температура:	-20...+50°C

Габариты:	303x330x212 мм.

Масса:	13 кг.

Количество пультов в комплекте -2 шт

Степень защиты (IP)- IP54

Рейка зубчатая 1м - 4 шт.

5. Конечный результат:

В результате оказания услуг, Заказчик получает установленный, функционирующий, электропривод Nice RB 1000, имеющий эстетический вид, качественную, безопасную эксплуатацию откатных ворот.