Государственный контракт № 
на поставку медицинских изделий
ИКЗ 261183107321868290100100110000000244
	
г. Тамбов	                                                                                                                                   «___» _______  2026 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №68 Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и ______________________ (далее - ________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,                          а по отдельности – Сторона, руководствуясь п.4.ч.1.ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                      и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее- Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку следующих медицинских изделий (Код ОКПД-2/Код КТРУ):
-Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом (_____________/32.50.50.000-00000927);
- Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА (_____________/32.50.50.000-00001067);
-Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания (_____________/32.50.50.000-00001456);
- Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, без добавок (_____________/32.50.50.000-00000790);
- Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА (_____________/32.50.50.000-00001094);
-Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания (_____________/32.50.50.000-00001483);
- Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок (_____________/32.50.50.000-00000728);
-  Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования (____________/14.12.30.190-00000020), в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядки и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленные Медицинские изделия.
1.2. Номенклатура Медицинских изделий и количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).
1.3. Поставка Медицинского изделия осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 57 в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) (далее – Место доставки). 

2. Цена Контракта.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта, составляет числом (прописью) рублей числом копеек, НДС числом (прописью) рублей числом копеек (если не облагается, указать основание).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Медицинских изделий, а также все расходы                               на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта.
2.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, предметом которого является поставка медицинских изделий, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество таких изделий, не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество таких изделий, не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству медицинских изделий, исходя из установленной в контракте цены единицы таких медицинских изделий, но не более чем на тридцать процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества медицинских изделий, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы таких медицинских изделий. Цена единицы дополнительно поставляемых медицинских изделий или цена единицы таких медицинских изделий при уменьшении предусмотренного контрактом количества таких медицинских изделий должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество медицинских изделий. 
2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Медицинское изделие в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Медицинского изделия требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.1.3. представлять по требованию Государственного заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4. незамедлительно информировать Государственного заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Медицинского изделия;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Медицинское изделие в соответствии с разделом 8 Контракта.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Государственного заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2. требовать от Государственного заказчика своевременной оплаты поставленного Медицинского изделия в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Государственный заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся                       к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленное Медицинское изделие;
3.3.3 выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.  
3.4. Государственный заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого медицинского изделия, сроков поставки Медицинского изделия;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного медицинского изделия и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств                         по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки.
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение                    или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Товара:_____________________
Государственный контракт № _______________
Заказчик: (наименование) ___________
Поставщик: (наименование компании) _________
Получатель: (наименование (для юридического лица) ___________
Пункт назначения: _____________
Грузоотправитель: ______________
Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) _________
Вес брутто  _____ кг
Вес нетто    _____ кг.
4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение №2 к Контракту).
4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара. 

5. Порядок поставки Медицинских изделий и документация.
5.1. Поставка Медицинских изделий осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии                          с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
Поставщик за 1 день до осуществления поставки Медицинских изделий в Место доставки                                    в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение №3 к Контракту) направляет Государственному заказчику (Получателям) уведомление о времени доставки Медицинских изделий в Место доставки.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Медицинских изделий Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а) копию (-ии) регистрационного (-ых) удостоверения (-ий) медицинского (-их) изделия (-ий), выданного (-ых) уполномоченным органом;
б) техническую и/или эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Медицинского изделия на русском языке;
в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (Торг-12 код формы 0330212 по ОКУД) в двух  экземплярах (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Поставщика), либо универсальный передаточный документ в двух  экземплярах (один экземпляр для Государственного заказчика , один экземпляр для Поставщика).
г) копию документа, подтверждающего соответствие Медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями), при условии включения Медицинского изделия в единый перечень продукции[footnoteRef:1]; [1:  постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009  № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». ] 

д) Акт приема-передачи Медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Поставщика);
Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика.

6. Порядок приемки Медицинских изделий
[bookmark: dst100160][bookmark: dst100162]6.1. Приемка поставленного Медицинского изделия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Медицинского изделия Государственному заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного медицинского изделия на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки медицинского изделия;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на медицинское изделие: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями), при условии включения Товара в единый перечень продукции;
д) проверку наличия технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Медицинского изделия на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного медицинского изделия.
ж) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке медицинских изделий.
Приемка медицинского изделия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки медицинского изделия Поставщик и Государственный заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту). 
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки медицинских изделий, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственным заказчиком проводится экспертиза медицинских изделий в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Государственного заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Государственный заказчик в срок не более 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной                      в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает Акт приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Государственный Заказчик подписывают Акт приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.
6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту) Государственным заказчиком, риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Государственному заказчику.
6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту).
7. Выборочная проверка Медицинских изделий.
7.1. Государственный заказчик (Получатель) имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемых медицинских изделий.
7.2. Для проведения проверки медицинских изделий Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов медицинских изделий для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества медицинского изделия. Расходы за предоставление образцов несет Поставщик.
7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских изделий осуществляется Государственным заказчиком (Получателем).
7.4. Проверка медицинских изделий проводится за счет средств Государственного заказчика (Получателя).
7.5. Если по результатам выборочной проверки медицинских изделий определяется, что медицинские изделия не соответствует условиям Контракта, не соответствующие условиям Контракта медицинские изделия забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки медицинских изделий, и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию медицинских изделий. 
Расходы по проведению проверки медицинских изделий в случае, если по результатам выборочной проверки медицинских изделий определяется, что медицинские изделия не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
При этом государственный заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всех поставленных медицинских изделий или проведения проверки каждой поставляемой единицы медицинского изделия за счет Поставщика.
7.6. Государственный заказчик (Получатель) в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении медицинских изделий требования, связанные                                    с недостатками медицинских изделий, если они обнаружены в течение срока годности медицинских изделий.

8. Гарантии.
8.1. Поставщик гарантирует, что Медицинские изделия, поставленные в соответствии с Контрактом, являются новыми, неиспользованными. 
Поставщик гарантирует, что Медицинские изделия, поставленные по Контракту, не имеют дефектов, соответствуют Спецификации (приложение № 1 к Контракту), Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Медицинских изделий.
8.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемых медицинских изделий условиям контракта. Качество медицинских изделий, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Техническим требованиям (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается регистрационным удостоверением медицинского изделия, выданного уполномоченным органом и документом, подтверждающим соответствие Медицинских изделий.
8.3. Остаточный срок годности Медицинских изделий на дату поставки Заказчику (Получателю) должен соответствовать значению, указанному в Технических требованиях (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности Медицинских изделий подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке,                      а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке товара и на вторичной потребительской упаковке.
9. Порядок расчетов.
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России на 2025 год по разделу 09, подразделу 01, целевой статье 42 4 06 90059, виду расходов 244.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Государственного заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств «Государственный заказчик» ответственности не несет.
Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Медицинских изделий по Контракту.
9.3. Оплата по Контракту за поставленные Медицинские изделия осуществляется Государственным заказчиком после подписания поставщиком и Государственным заказчиком Акта приема-передачи медицинского изделия (приложение № 4 к Контракту), а также представления Поставщиком в трехдневный срок документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта, а также документов на оплату:
а) счета-фактуры (при наличии);
б) товарной накладной, составленной по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (Торг-12 код формы 0330212 по ОКУД) в двух экземплярах (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Поставщика), либо универсального передаточного документа в двух  экземплярах (один экземпляр для Государственного заказчика , один экземпляр для Поставщика);
в) Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах, подписанного Поставщиком и Заказчиком (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Поставщика);
г) копий регистрационных удостоверений на медицинское изделие;
д) копии документа о соответствии Медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями), при условии включения Товара в единый перечень продукции;
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г», пункта 9.3. Контракта обязательно должны быть указаны наименование Государственного заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всех Медицинских изделий, предусмотренных Спецификацией (приложение №1 к Контракту), не позднее десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 4 к Контракту) и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.
9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Медицинских изделий по Контракту (этапу), Государственный заказчик вправе произвести оплату поставленных по Контракту (этапу) Медицинских изделий с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
Реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пеней):
ИНН 1831073218
КПП 682901001 
УФК по Тамбовской области г. Тамбов (ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России)
л/с 04641680720
БИК 016850200
Наименование банка: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России // УФК 
по Тамбовской области, г. Тамбов
Номер счета банка (номер банковского счета входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)): 40102810645370000057
Номер счета (номер казначейского счета): 03100643000000016400   
КБК 32011607010019000140
ОКТМО 68701000
10. Ответственность Сторон.
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1011 (далее - Правила определения размера штрафа).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
10.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 1000 рублей.
10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Государственный заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.4 - 10.5 Контракта.
10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.10. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).
10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 рублей.
10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта.
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 10 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.  
11.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
11.5. В случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленных Медицинских изделий с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленные медицинские изделия в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
11.6. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права.
12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Медицинских изделий отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Медицинских изделий.
12.2. Все убытки, понесенные Государственным заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Медицинских изделий, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Медицинских изделий и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
13. Обстоятельства непреодолимой силы.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14. Уведомления.
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письменного обращения по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
14.2. Уведомление считается доставленным, если получено подтверждение о получении.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
15.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
15.4. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй находится у Государственного заказчика
15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Технические требования;
Приложение № 3 – Отгрузочная разнарядка (План распределения);
Приложение № 4 – Акт приема-передачи Медицинских изделий.

16. Реквизиты и подписи Сторон
	Государственный заказчик:
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №68 
Федеральной службы исполнения наказаний»
(ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России)
Юридический и почтовый адрес:
392008, г. Тамбов, пр. Монтажников, 4б
тел./факс (4752) 788-218, или 788-210
e-mail: oms.msch68@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 1831073218
КПП 682901001 
УФК по Нижегородской области /(ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России) л/с 03641680720
Наименование банка: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области 
Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810745370000024
Номер казначейского счета: 03211643000000013222
БИК 012202102
ОГРН 1021801146256
ОКТМО 68701000
ОКАТО 68401368000
ОКПО 08923282
ОКВЭД 86.10
ОКОПФ 75104
	Поставщик:


	Государственный заказчик:
 
	Поставщик:
 


	_______________/                         /
«___» ____________  2026 г.
М.П.
	_______________/                         /
 «___» ___________  2026 г.
М.П. (при наличии)



1

Приложение № 1 к Контракту
от «___» ________  2026 г.
№ _____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование медицинского изделия, (марка, модель, производитель, страна происхождения товара)
	Наименование медицинского изделия (в соответствии с регистрационным удостоверением)
	Дата регистрации Медицинского изделия, его регистрационный номер
	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. руб. 
	Общая стоимость руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	



Цена Контракта, составляет числом (прописью) рублей числом копеек, НДС числом (прописью) рублей числом копеек (если не облагается, указать основание).

	Государственный заказчик:
          
	Поставщик:
 


	_________________/                        /
«___» ____________  2026 г.
М.П.
	____________________/                             /
«___» ____________  2026 г.
М.П. (при наличии)





Приложение № 2 к Контракту
от «__» _______  2026 г.
№ ______________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№
п/п
	Параметр
	Требуемое значение

	1. Общие сведения о товаре

	1.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом

	1.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	1.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	1.4.
	Страна происхождения
	

	1.5.
	Вид медицинского изделия
	

	1.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	1.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00000927

	1.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	1.9.
	Количество в единицах измерения
	200

	Технические характеристики

	1.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования.

	1.11.
	Вариант исполнения
	С внутренней резиновой пробкой и наружным защитным колпачком

	1.12.
	Концентрация цитрата натрия, %
	3,8

	1.13.
	Материал пробирки
	Пластик

	1.14.
	Объем, миллилитр
	4,5

	1.15.
	Высота, мм
	75

	1.16
	Диаметр, мм
	13

	2. Общие сведения о товаре

	2.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА

	2.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	2.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	2.4.
	Страна происхождения
	

	2.5.
	Вид медицинского изделия
	

	2.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	2.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00001067

	2.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	2.9.
	Количество в единицах измерения
	1600

	Технические характеристики

	2.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования.

	2.11.
	Высота, мм
	100

	2.12.
	Диаметр, мм
	13

	2.13.
	Материал пробирки
	Пластик

	2.14.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	6

	2.15.
	Количество в упаковке, шт
	Неважно

	3. Общие сведения о товаре

	3.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания

	3.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	3.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	3.4.
	Страна происхождения
	

	3.5.
	Вид медицинского изделия
	

	3.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	3.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00001456

	3.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	3.9.
	Количество в единицах измерения
	800

	Технические характеристики

	3.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования.

	3.11.
	Высота, миллиметр
	100

	3.12.
	Диаметр, миллиметр
	13

	3.13.
	Количество в упаковке
	Неважно

	3.14.
	Материал пробирки
	Пластик

	3.15.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	6

	4. Общие сведения о товаре

	4.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, без добавок

	4.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	4.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	4.4.
	Страна происхождения
	

	4.5.
	Вид медицинского изделия
	

	4.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	4.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00000790

	4.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	4.9.
	Количество в единицах измерения
	1200

	Технические характеристики

	4.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и не содержащая добавок. Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований (например, химического исследования сыворотки, включающего определение примесей, серологические и токсикологические исследования). Это изделие для одноразового использования.

	4.11.
	Высота, миллиметр
	100

	4.12.
	Диаметр, миллиметр
	13

	4.13.
	Количество в упаковке
	Неважно

	4.14.
	Материал пробирки
	Пластик

	4.15.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	6

	5. Общие сведения о товаре

	5.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА

	5.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	5.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	5.4.
	Страна происхождения
	

	5.5.
	Вид медицинского изделия
	

	5.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	5.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00001094

	5.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	5.9.
	Количество в единицах измерения
	100

	Технические характеристики

	5.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования.

	5.11.
	Высота, миллиметр
	75

	5.12.
	Диаметр, миллиметр
	13

	5.13.
	Количество в упаковке
	Неважно

	5.14.
	Материал пробирки
	Пластик

	5.15.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	4

	6. Общие сведения о товаре

	6.1.
	Наименование товара
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания

	6.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	6.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	6.4.
	Страна происхождения
	

	6.5.
	Вид медицинского изделия
	

	6.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	6.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00001483

	6.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	6.9.
	Количество в единицах измерения
	100

	Технические характеристики

	6.10.
	Описание по классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования.

	6.11.
	Высота, миллиметр
	75

	6.12.
	Диаметр, миллиметр
	13

	6.13.
	Количество в упаковке
	Неважно

	6.14.
	Материал пробирки
	Пластик

	6.15.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	4

	7. Общие сведения о товаре

	7.1.
	Наименование товара
	Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок

	7.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	7.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	7.4.
	Страна происхождения
	

	7.5.
	Вид медицинского изделия
	

	7.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	7.7.
	Код позиции КТРУ
	32.50.50.000-00000728

	7.8.
	Единица измерения товара
	Штука

	7.9.
	Количество в единицах измерения
	460

	Технические характеристики

	7.10.
	Описание по классификатору
	Закрывающаяся крышкой емкость, не содержащая добавок или питательной среды, предназначенная использования при взятии, консервации и/или транспортировании более чем одного вида клинических образцов (например, мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) полученных с различных участков тела для диагностических исследований in vitro. Не содержит изделий для сбора/экстракции образцов, контактирующих с пациентом, таких как тампоны/щетки. Это изделие для одноразового использования.

	7.11.
	Объем, Кубический сантиметр; миллилитр
	≥ 100  и  ≤ 175

	7.12.
	Приспособление для забора образца
	Нет

	7.13.
	Стерильность
	Да

	8. Общие сведения о товаре

	8.1.
	Наименование товара
	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования

	8.2.
	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения на медицинское изделие, наименование производителя медицинского изделия
	

	8.3.
	Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	

	8.4.
	Страна происхождения
	

	8.5.
	Вид медицинского изделия
	

	8.6.
	Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
	

	8.7.
	Код позиции КТРУ
	14.12.30.190-00000020

	8.8.
	Единица измерения товара
	Штука (шт.)

	8.9.
	Количество в единицах измерения
	44

	Технические характеристики

	8.10.
	Описание по классификатору
	Набор стерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования.

	8.11.
	Информация о технических регламентах и стандартах
	ГОСТ EN 13795-3-2011. Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения

	8.12.
	Состав набора
	Халат хирургический-1 шт., бахилы высокие – 1 пара, маска (трехслойная) – шт., шапочка «Колпак» - 1 шт.

	8.13.
	Длина халата, см
	от 140 до 150 

	8.14.
	Размер халата
	52-54

	8.15.
	Поверхностная плотность, г/м²
	42

	9. Требования к упаковке и маркировке

	9.1.
	Упаковка
	Упаковка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара и предотвращать его повреждение и порчу во время транспортировки.

	9.2.
	Маркировка
	Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта

	9.3.
	Условия транспортировки
	Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению

	10. Дополнительные требования

	10.1.
	Остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки
	Медицинские изделия должны поставляться Получателю с запасом срока годности – не менее 12 (двенадцати) месяцев от общего срока годности, установленного производителем.

	

Государственный заказчик:
 
	

Поставщик:
 


	_______________/                            /
«___» _____________  2026 г.
М.П.
	_______________/                             /
 «___» ___________  2026 г.
М.П. (при наличии)




	Приложение № 3 к Контракту
от «__» _______  2026 г.
№________________





ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА (ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

	№ п/п
	Наименование распорядителя бюджетных средств
	Получатель
	Место доставки
	Единицы измерения
	Количество 
в единицах измерения
	Наименование медицинского изделия

	1.
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 68  Федеральной службы исполнения наказания"
	Аптека филиала
«Больница» ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России
	392018, 
г. Тамбов,
 ул. Мичуринская, д.57
	Штука
	
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом

	
	
	
	
	
	
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА

	
	
	
	
	
	
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания

	
	
	
	
	
	
	Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок

	
	
	
	
	
	
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА

	
	
	
	
	
	
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания

	
	
	
	
	
	
	Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок

	
	
	
	
	
	
	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования



	Государственный заказчик:
 

	Поставщик:
 

	_______________/                        /
«__» _________  2026 г.
М.П.
	_______________/                          /
 «___» _______  2026 г.
М.П. (при наличии)






















Приложение № 4 к Контракту
от «__» _______  2026 г.
№ 
ОБРАЗЕЦ

Акт приема-передачи Медицинских изделий
по государственному контракту
от«___» ____________ 2026 г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Государственный заказчик ____________________________» в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Государственный заказчик (Получатель) принял следующие Медицинские изделия согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):
1.1. Наименование Медицинского изделия (марка, модель, год выпуска): ____
1.2. Наименование Медицинского изделия (в соответствии с регистрационным удостоверением)____
1.3. Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)_____________________________
1.4. Единица измерения:________________________________________________
1.5. Количество в единицах измерения____________________________________
1.6. Стоимость: __(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____________%__________________ (сумма прописью) руб.____ коп.

2. Приемка Медицинских изделий произведена следующим образом:
2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленных Медицинских изделий на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);
2.2.проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Медицинских изделий;
2.4. проверка наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;
2.5. проверка наличия технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;
2.6. проверка комплектности и целостности поставленных Медицинских изделий.

3. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Медицинских изделий:
3.1. Товарная Накладная и/или универсально передаточный документ от «____» ______20 __ г. № ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» __________ 20__ г. № ____;
3.3. Техническая и/или эксплуатационная документация производителя (изготовителя Медицинского изделия на русском языке;
3.4. Копия документа, подтверждающего соответствие Медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями), при условии включения медицинского изделия в единый перечень продукции от «__»_ 20__ г. № ___;

Государственный заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность за принятые Медицинские изделия. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения медицинского изделия переходят к Государственному заказчику (Получателю).
В соответствии с требованиями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проведена экспертиза товара в части его соответствия условиям контракта:

Медицинские изделия (поставлены/ не поставлены) в количестве, предусмотренном условиями Контракта.
Выявлены несоответствия________________________________________________________
Предложения об устранении несоответствий медицинских изделий требованиям Контракта__________
(указать меры по устранению несоответствия поставленного товара, в том числе с указанием срока их устранения) 

Медицинские изделия (соответствует/ не соответствует) условиям Контракта.

Настоящий акт приема-передачи товара составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Государственного заказчика и Поставщика. 

Члены приемочной комиссии Заказчика:

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________

___________________________________    ________________________


	


От Поставщика:
______________________/___________/

«____» ______________ 2026 г.
М.п.
	


От государственного заказчика:
_____________________/_________/

«____»_________________2026 г.
М.п. (при наличии)



ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	От государственный заказчика:
 
	От поставщика:
 


	_______________/                        /
«__» _______  2026 г.
М.П.
	_______________/                              /
 «__» ________  2026 г.
М.П. (при наличии)




