ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пожарного имущества для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороны федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).

| № п/п | Наименование раздела | Содержание требований и условий поставки товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Предмет контракта | Поставка пожарного имущества для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороны федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание). |  |
| 2. | Период поставки товара по заявкам | c момента заключения Контракта по 15 декабря 2026 года. |  |
| 3. | Общие сведения о товаре | Пожарное имущество нештатных формирований гражданской обороны |  |
| 4. | Основные характеристики товара | Основные характеристики поставляемого товара указаны в приложении №1 (в спецификации) к Техническому заданию |  |
| 5. | Срок, место и время поставки товара. | Срок поставки товара не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки. Товар поставляется по адресу, указанному в заявке: - г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, стр. 5 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей»; - г. Москва, пл. Новая, д. ¾ федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей». Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00 часов, в рамках срока действия контракта. |  |
| 6. | Комплектность товара | Товар поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия. |  |
| 7. | Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Указанный товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. Продукция должна соответствовать нормативным документам, применяемым на территории Российской Федерации и иметь паспорта (инструкции по эксплуатации) заводов изготовителей, в которых должны быть указаны гарантийные обязательства на продукцию. |  |
| 8. | Условия поставки | Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 5 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 1 (один) рабочий день путем его уведомления по указанным в контракте средствам связи. В случае повреждения товара при перевозке, погрузке, разгрузке Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет замену поврежденного товара на новый, за счет собственных средств. |  |
| 9. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок товара в документации завода-изготовителя (гарантийный паспорт, талон, и т.п.), не менее 12 месяцев. |  |
|  |  | Исполнитель дает от своего имени гарантию на товар на 12 месяцев с момента поставки Заказчику (подписания УПД). В случае обнаружения дефектов (неисправностей) товара в гарантийный период, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по средствам связи и электронной почте, в виде заявления об обмене товара (ремонте), с указанием наименования товара, его поставщика (изготовителя, отправителя), цены товара, характера недостатков и причин их возникновения, времени продажи. Исполнитель производит замену некачественного товара на новый (или после ремонта) в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |  |

Приложение №1

Основные характеристики товара

Спецификация

| № п/п | Наименование | Требования к имуществу | Ед. изм-ния | Кол-во шт. | Цена за единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарное имущество |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплект для резки электропроводов (диэлектрические: ножницы, калоши, перчатки, коврик) | Комплект диэлектрический КД-01Э с поверкой, профессиональный набор, сумка для оборудования | компл. | 3 |  |  |
| 2. | Пояс пожарный спасательный с карабином | Пояс пожарный, спасательный, сертифицированный по ГОСТ 53268-2009. Из огнестойкой полиэстровой ленты, антикорозионной стали и прочной кожи. Ширина ленты 85 мм, толщина ленты 3.5 мм. Карабинодержатель цельнометаллический без сварных швов, карабин пожарный по ГОСТ 53267-2019 | компл.. | 10 |  |  |
| 3. | Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки и сапоги резиновые | БОП по ТУ32.99.11-091-00304183-2021, клас 1, категория 1-а и 1-б. Размер -52-54, рост 182-188. | компл. | 4 |  |  |
| 4. | Шлем-каска пожарного спасателя | ШКПС (шлем-каска пожарного спасателя) с пелериной, черного цвета (масса не более 1,5 кг, защита от повышенных температур 200 гр.С в течении 3 мин) | шт. | 4 |  |  |
| 5. | Перчатки пожарного | Перчатки пожарного ВСВ Премиум (с манжетой), комбинированные, огнестойкие, тепловая защита до 800 гр.С. | пара | 4 |  |  |
| 6. | Подшлемник | Подшлемник шерстяной термостойкий. | шт. | 4 |  |  |
| 7. | Сапоги пожарного | Сапоги пожарного термостойкие с ударопрочным носком и стелькой против проколов, чулком, размер 45 | пара | 4 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |