ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Оказание услуг по поверке (калибровке) медицинского оборудования
ИКЗ: 
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) медицинского оборудования(далее – услуги, средства измерений).
2. Место оказания услуг: Исполнитель обеспечивает оказание услуг на территории Заказчика:
- 414057, г. Астрахань, ул. Кубанская, стр.3;
При необходимости оказания услуг по месту нахождения Исполнителя, доставка оборудования до места оказания услуг и обратно, осуществляется силами и средствами Исполнителя.
3. Срок и условия оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта. Услуги должны быть оказаны в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.
4. Требования к наличию разрешительных документов
Исполнитель предоставляет: 
- выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области обеспечения единства измерений с указанием областей аккредитации и средств измерений. Поверка средств измерений, перечисленных в описании объекта закупки, должна входить в область аккредитации участника закупки.
Основание: Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений медицинского оборудования, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
5.  Требования к порядку и к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг:
Результатом оказания услуг является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Исполнитель предоставляет Заказчику результат оказания услуг:
- при положительном результате поверки – свидетельство о поверке установленного типа или заключения о результатах поверки с клеймением средств измерений в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- при отрицательном результате поверки - извещение о непригодности с указанием причины непригодности в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- по результатам калибровки - свидетельства о калибровке и протокол.

        6. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование поверяемого
средства измерения медицинского оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1. 
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Roter-Gene Зав. №  R110965

	Усл. ед.
	1
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