ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по поверке (калибровке) медицинского оборудования

ИКЗ:

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) медицинского оборудования(далее – услуги, средства измерений).

2. Место оказания услуг: Исполнитель обеспечивает оказание услуг на территории Заказчика:

- 414057, г. Астрахань, ул. Кубанская, стр.3;

При необходимости оказания услуг по месту нахождения Исполнителя, доставка оборудования до места оказания услуг и обратно, осуществляется силами и средствами Исполнителя.

3. Срок и условия оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта. Услуги должны быть оказаны в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.

4. Требования к наличию разрешительных документов

Исполнитель предоставляет:

- выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области обеспечения единства измерений с указанием областей аккредитации и средств измерений. Поверка средств измерений, перечисленных в описании объекта закупки, должна входить в область аккредитации участника закупки.

Основание: Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений медицинского оборудования, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

5.  Требования к порядку и к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг:

Результатом оказания услуг является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Исполнитель предоставляет Заказчику результат оказания услуг:

- при положительном результате поверки – свидетельство о поверке установленного типа или заключения о результатах поверки с клеймением средств измерений в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- при отрицательном результате поверки - извещение о непригодности с указанием причины непригодности в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- по результатам калибровки - свидетельства о калибровке и протокол.

6. Объект закупки:

| № п/п | Наименование поверяемого средства измерения медицинского оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Roter-Gene Зав. № R110965 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзор _______________/ / М.П. | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |