Техническое задание 
          1. Наименование объекта закупки: поставка  светодиодных ламп для нужд МУП «Водоканал».
2. Описание объекта закупки:
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Гарантия
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.Светодиодная лампа
Т8 220В 18Вт 1200мм

	ОКПД2 27.40.15.150 Лампы светодиодные.

ГОСТ 60598-1-2013. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 
1. Потребляемая мощность 18Вт

2. Напряжение питания – 200 – 230В

3. Тип лампы - Т8

4. Тип цоколя - G13

5. Длина - 1200 мм

6. Устройство цоколя - поворотный

7. Рабочая частота – 50 Гц

8. Световой поток светильника – не менее 1600лм

9. Цветовая температура – 4000К

10. Угол распределения света 310°-330°

11. Степень защиты IP20
12. Срок службы не менее 40000 часов
	Не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию
	шт
	100


	2. Лампа светодиодная
Е27 20 Вт 220В
	ОКПД2 27.40.15.150 Лампы светодиодные

ГОСТ 60598-1-2013. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 
1. Потребляемая мощность 20Вт

2. Напряжение питания 200-230В

3. Тип лампы колба

4. Тип цоколя – Е27

5. Рабочая частота 50Гц

6. Световой поток не менее 1500Лм

7. Цветовая температура 4000-5000К

8. Угол распределения света 310-330о

9. Степень защиты IP20

10. Срок службы не менее 40000 часов
	Не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию
	шт
	50

	3. Светодиодная лампа

LED A60 15W 12-48V 840 E27 диод, груша, 15Вт, 12-48В

*к данной позиции ТЗ предусматривается эквивалент или аналог, соответствующий заявленным параметрам

	ОКПД2 27.40.15.150 Лампы светодиодные.

ГОСТ 60598-1-2013. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 
1.
Потребляемая мощность - 15Вт

2.
Напряжение питания - 12-48 В

3.
Тип лампы - колба

4.
Тип цоколя – Е27

5.
Рабочая частота – 50 Гц

6.
Световой поток светильника – не менее 1000лм

7.
Цветовая температура – 4000К

8.
Срок службы не менее 30000 часов
	Не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию
	шт
	50

	4. Светодиодная лампа

Feron (50W) 230V E40 6400K T100, LB-65

*к данной позиции ТЗ предусматривается эквивалент или аналог, соответствующий заявленным параметрам
	ГОСТ 60598-1-2013. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 
1.
Потребляемая мощность - 50Вт

2.
Напряжение питания – 200 – 230В

3.
Тип лампы - колба

4.
Тип цоколя – Е40

5.
Рабочая частота – 50 Гц

6.
Световой поток светильника – не менее 4500лм

7.
Цветовая температура – 4000-6400К

8.
Коэффициент пульсации не более 5 %

9.
Угол распределения света 310°-330°

10.
Срок службы не менее 30000 часов

11.
Гарантия не менее 3 лет
	Не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию
	шт
	50


3. Требования к безопасности товара: в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ к безопасности товара, являющегося предметом заказа.
Требования к качеству товара: качество товара должно соответствовать требованиям сертификатов соответствия установленного образца.
Светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами, выпущены не раннее 2026г.
Гарантийные обязательства распространяются на все элементы из которых состоит светодиодная лампа и действует не менее 2 лет.
Требования к условиям поставки товара, отгрузки товара: доставка товара до местонахождения заказчика по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Дружбы, д. 2 осуществляется силами и средствами Поставщика. Расходы по доставке товара Заказчиком не возмещаются.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется    в течение 10-ти рабочих дней со дня заключения договора.
6. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 
- Счет на оплату.
-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.





Главный энергетик

__________________
/Пушкарев В.В./
