6

	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России»

полковник                                   А.А. Гребенник

	«22» мая 2026 


Приложение №1

к Контракту № ________________________

   «___» ________ 2026 г.

Техническое задание
на поставку модульных полимерных напольных покрытий 

для ремонта спортивного городка
1. Наименование и количество поставляемого товара, общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, технических условий, 
а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
	№ п\п
	Наименование товара, работы, услуги 

ОКПД2 и КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Кол-во (объем работы, услуги)
	Ед.

измерения

	1. 
	Модульное полимерное напольное покрытие 

ОКПД2

22.23.11.000
КТРУ

22.23.11.000-00000005


	Длина модуля
	≥ 500 и < 600 мм
	332
	м2

	2. 
	
	Ширина модуля
	≥ 500 и < 600 мм
	
	

	3. 
	
	Толщина
	≥ 20 и < 22 мм
	
	

	4. 
	
	Материал
	Резина
	
	

	5. 
	
	Фактура рабочей поверхности
	Гладкая
	
	

	6. 
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	7. 
	
	Плотность материала
	≥ 650 и ≤ 960 см/м3
	
	

	8. 
	
	Цветной слой
	Чёрный
	
	

	9. 
	
	Водонепрони-цаемость
	Полностью водопроницаема
	
	

	10. 
	
	Вес 1 м2 покрытия
	≥17 кг
	
	

	11. 
	
	Рабочая температура минимальная
	- 45 °C
	
	

	12. 
	
	Рабочая температура максимальная
	+ 50 °C
	
	

	13. 
	
	Срок эксплуатации
	≥ 10 лет
	
	


	Обоснование введения дополнительных характеристик объектов закупки
Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии 
с требованиями п.1 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. 

Указанные дополнительные характеристики (показатели) сформированы в соответствии 
с потребностями Заказчика и имеют для него существенное значение при осуществлении 
его деятельности. Сведения, представленные в качестве обоснования установления дополнительных характеристик, сформированные заказчиком самостоятельно без использования ЕИС в электронном документе описания объекта закупки, раскрывают/дополняют обоснование, содержащееся в структурированной форме извещения о закупке, а именно:

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение характеристики
	Ед. измерения характеристики
	Обоснование введения дополни-тельных характеристик объектов закупки

	1.
	Модульное полимерное напольное покрытие 

ОКПД2

22.23.11.000
КТРУ

22.23.11.000-00000005


	Плотность материала
	количественный
	≥ 650 и ≤ 960 
	см/м3
	с целью обеспечения сохранения внешнего вида объекта закупки при высоких нагрузках

	
	
	Цветной слой
	качественный
	Чёрный
	-
	с целью создания соответствия по цвету с уже ранее приобретёнными элементами учебно-материальной базы

	
	
	Водонепрони-цаемость
	качественный
	Полностью водопроницаема
	-
	с целью минимизации застойных явлений на поверхности объекта закупки

	
	
	Вес 1 м2 покрытия
	количественный
	≥ 17
	кг
	с целью использовать товар на уличной спортивной площадке с неблагопри-ятными погодными явлениями (ветер и т.д.)

	
	
	Рабочая температура минимальная
	качественный
	- 45
	°C
	с целью создания у поставщика понимания при каких температурных условиях будет использоваться объект закупки

	
	
	Рабочая температура максимальная
	качественный
	+ 50
	°C
	с целью создания у поставщика понимания при каких температурных условиях будет использоваться объект закупки

	
	
	Срок эксплуатации
	количественный
	≥ 10
	лет
	с целью создания понимания у поставщика на какой срок эксплуатации рассчитывает заказчик 


2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров.
Оплата Товара производится Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания заказчиком документов о приемке, подтверждающих факт приемки Товара (акт сдачи-приемки товара, электронный документ о приемке).
3. Место, сроки и условия поставки товара.
1. Адрес поставки товара: 301120, Тульская область, Ленинский район, д. Кураково, ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России».

2. Условия поставки товара:

Поставка осуществляется Поставщиком, собственными силами и за свой счет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Поставщик обязуется доставить и разгрузить товар по месту нахождения Заказчика. Прием товара Заказчиком осуществляется с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.

4. Порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании результатов проведенного финансово-экономического мониторинга цен.

2. Цена остается неизменной на все время действия контракта и индексации не подлежит.
5. Общие требования к товару.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе не восстановленным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар должен быть произведён не ранее июня 2025 года.

6. Требования к сопроводительной документации.

Качество и безопасность должны соответствовать действующим ГОСТам и иным обязательным требованиям, предъявляемым к данным товарам, и должны подтверждаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества, заключениями уполномоченных органов.

7. Требования по возврату товара.

Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

8. Требования к упаковке.

Товар должен быть доставлен Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность и потребительские свойства товара. Вскрытие упаковки Поставщиком не допускается.

9. Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах.

В цену включены расходы на: производство, транспортировку, погрузо-разгрузочные, такелажные, установочные работы, а также расходы на страхование, уплату таможенных сборов, налогов, и др. обязательных платежей. 
10. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок на поставленный товар составляет: не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение все срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого товара.

Начальник воздушно-десантной службы
капитан                                                                                                                                 А.А. Круглов
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1) В составе заявки Участнику закупочной сессии следует предоставить наименования товаров, с указанием товарного знака (при наличии), а также сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, поставляемых Заказчику при выполнении закупаемых услуг, предлагаемых Участником закупочной сессии, с целью подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров требованиям, установленным Заказчиком. 

2) При представлении сведений о товаре Участник закупки должен предоставить наименование товара, наименование показателя и единицу измерения показателя в точности соответствующие установленным Заказчиком, значение показателя в соответствии с установленными требованиями и положениями настоящей Инструкции. Изменение наименования показателей, единицы измерения и наименования товаров трактуется комиссией как несоответствие представленных сведений о товаре требованиям Заказчика. 

3) В столбце «Технические характеристики» наименование показателя и непосредственно требование к значению показателя разделены символом «:» (двоеточие). При этом наименование показателя находится слева от разделяющего символа и заканчивается на первом указании разделяющего символа, а требование к значению показателя находится справа от разделяющего символа и начинается после первого указания разделяющего символа и заканчивается символом «.» (точка).

4) Представленные Участниками сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должна», «должен», «должны», «должно»). Данное требование является приоритетным относительно других требований.

5) Заказчиком установлены требования к минимальным значениям показателей, максимальным значениям показателей, максимальным и минимальным значениям показателей, а также требования к значениям показателей, которые не могут изменяться.

6) Требования к минимальным значениям показателей устанавливаются с использованием слов или словосочетаний: «более», «не менее», «больше» в требованиях к значению показателя.

7) Требования к максимальным значениям показателей могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) с использованием слов или словосочетаний «менее», «не более» «меньше»; б) в виде числового значения без использования каких-либо слов, символов, словосочетаний, сочетаний слов и символов, если наименование показателя содержит указание на максимальность показателя (содержит прилагательное «максимальный» в любой форме).

8) Требования к минимальным и максимальным значениям показателей могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) согласно п.6 настоящей Инструкции, устанавливающих требования к минимальному значению показателя и согласно п.7а настоящей Инструкции, устанавливающих требования к максимальному значению показателя, разделенных союзом «и» между требованием к минимальному и максимальному значению показателя; б) согласно п.6 настоящей Инструкции, устанавливающих требования к минимальному значению показателя и согласно п.7а настоящей Инструкции, устанавливающих требования к максимальному значению показателя, разделенных символом «-» (дефис) между требованием к минимальному и максимальному значению показателя; в) в виде двух числовых значений, разделенных символом «…»; г) в виде символов ≤, <, >, ≥.

9) При установлении требований к значениям показателей согласно п.6 или п.7а или п.8а и 8г настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать единственное конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям.

10) При установлении требований к максимальным значениям показателей согласно п.7б настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать единственное конкретное значение показателя, которое должно быть менее значения, указанного Заказчиком.

11) При установлении требований к минимальным и максимальным значениям показателей согласно п.8б настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать конкретное значение показателя в виде диапазонного значения, границы которого соответствуют установленным Заказчиком требованиям. 

12) При установлении требований к минимальным и максимальным значениям показателей согласно п.8в настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать конкретный показатель товара в виде диапазонного значения, при этом значение нижней границы диапазона должно быть менее числа, указанного слева от символа, разделяющего два числовых значения, а значение верхней границы диапазона должно быть более числа, указанного справа от символа, разделяющего два числовых значения.

13) Взаимоисключающие или вариативные требования могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) с использованием союза «или» между вариантами значений показателя; б) с использованием символа «;» (точка с запятой) между вариантами значений показателя.

14) При установлении требований к взаимоисключающим значениям показателей согласно п.13а или п.13б настоящей Инструкции, Участнику требуется выбрать только одно из указанных значений показателя. 

15) Значения, заключенные в скобки «( )», следует рассматривать как один конкретный показатель (один вариант допустимых значений показателя), не подлежащий конкретизации.

16) Требования к геометрическим размерам товара вида «высота х глубина х ширина» согласно п.6 или п.7а настоящей Инструкции, перед числовыми значениями установлены ко всем указанным размерам вида «высота х глубина х ширина». 

17) Требование к значению показателя, установленное с помощью словосочетания «должен быть», а также отсутствие разделяющего символа, устанавливает требование к значению показателя, которое не может изменяться независимо от других используемых слов, символов, словосочетаний, сочетаний слов и символов. Требования к значениям показателей товара с использованием слов, словосочетаний, символов, непосредственно не описанных в настоящей Инструкции, являются требованиями к показателям товара, значения которых не могут изменяться.

18) Положения настоящей Инструкции, описывающие требования к значениям показателей, которые не могут изменяться, являются приоритетными относительно других требований.

19) В случае, если, на момент подачи заявки Участником закупки, указанные в требованиях Заказчика документы о техническом регулировании утратили силу, соответствие товаров таким документам не требуется.

