| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, техобслуживание холодильной камеры КХН 6 Вид работ: -замена трубок холодильной системы -очистка холодильных агрегатов от грязи и пыли -проверка герметичности холодильной системы -дозаправка фреоном -проверка температурного режима камер, системы оттаивания испарителей и слива талой воды -замена конденсатора -регулировка режимов оттайки | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Ремонт, техобслуживание холодильной камеры КХН 12 Вид работ: -замена блока управления, проверка режима работы холодильной установки -очистка холодильных агрегатов от грязи и пыли -замена конденсатора -дозаправка фреоном -проверка температурного режима камер, системы оттаивания испарителей и слива талой воды -чистка конденсатора -регулировка режимов оттайки | шт. | 1 |  |  |