Приложение № 1

к Договору № _______

от «    »                  2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг за ведением авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»,

ул. Рябикова, д.48, г. Елизово, Камчатский край согласно проектной документации ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр 108-ПС/2021

- Предмет договора:

Авторский надзор за выполнением работ «Капитальный ремонт здания ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48» (далее – Объект)

- Место выполнения работ, оказания услуг:

Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:375 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48, общей площадью 6815 м2

- Основание для выполнения работ, оказания услуг:

Заключенный Контракт № 35/26 от 08.05.2026 на выполнение работ по капитальному ремонту здания ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48 (далее - Контракт) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-15» (далее - Подрядчик).

- Краткая характеристика здания:

Объект представляет собой двухэтажное административное здание с подвальной частью общей площадью 706,9 м2, в том числе подвал - 80,9м2.

Здание- мелкоблочное, фундамент ленточный железо/бетонный, перекрытия железо/бетонные сборные, крыша- плоская, покрытие кровли- рубероид, окна - ПВХ, наружные двери - частично алюминиевые (двери центрального входа), частично стальные неутепленные.

Здание оборудовано центральными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Габаритные размеры здания в осях - 19.65 м*28.1 м.

Общее техническое состояние здания отражено в Заключении ООО ПРОГРЕСС ПРОЕКТ шифр 108-ПС-2021-12-ТО «Техническое обследование».

- Сведения о выполняемых строительно-монтажных работах на объекте:

Согласно Контракта, Подрядчик должен выполнить работы в объемах согласно:

- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту№ 35/26 от 08.05.2026г),

- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту№ 35/26 от 08.05.2026г),

- Проектная документация, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр 108-ПС/2021, в 13 томах (Приложение № 4 к настоящему техническому заданию).

- Заказчик:

ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова 48.

- Исполнитель:

______________________________________.

- Сроки выполнения работ, оказания услуг:

-Начало оказания выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения Договора.

-Окончание выполнения работ, оказания услуг: дата подписания итогового акта с подрядной организацией по выполненным работам на объекте.

- Стоимость выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________.

Все работы должны выполняться согласно требований действующих строительных регламентов, включённых в перечень, определяемый Свода Правил по проектированию и строительству СП 11 – 110 -99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Рабочая документация оформлению и содержанию должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Объемы выполняемых работ, оказания услуг:

Добросовестно и качественно осуществлять авторский надзор за строительными, специальными строительными, монтажными и инженерными работами на Объекте. В этих целях исполнитель работ по авторскому надзору за достройкой Объекта (далее - Исполнитель) выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):

- Выполняет выборочно проверку соответствия выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, и утверждённой сметной стоимости работ по Объекту, соблюдение технологии (в том числе проекта организации строительства), качество производства строительно - монтажных работ, пусконаладочных и иных работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте;

- Своевременно решает с представителями строительного контроля, Благополучателя, Подрядчиком возникающие в процессе строительства вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101, и контролирует исполнение;

- Ведёт журнал авторского надзора, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от проектной и рабочей документации и нарушения требований действующих строительных норм, правил и технических регламентов, а также сроки их устранения. Оформление журнала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105;

- Осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением Подрядчиком указаний, внесённых в журнал авторского надзора. При выявлении строительных дефектов в ходе проведения авторского надзора, Исполнитель участвует в установлении основных причин, приведших к низкому качеству работ, выполняемым Подрядчиком на Объекте и требует их устранения в соответствии с записью в журнале авторского надзора;

- В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов, сообщает об этом в письменной форме Заказчику, для принятия им оперативных мер по устранению дефектов;

- При оценке выявленных дефектов руководствуется принятой в ГОСТ 15467-79 классификацией;

- Выборочно принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и приёмке ответственных строительных конструкций, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов;

- Принимает участие в приемке законченного строительством Объекта с участием Заказчика, Строительного контроля и Подрядчика;

- Проверяет совместно с Заказчиком, Строительным контролем, соответствие законченного объекта строительства требованиям проектной документации, технических регламентов.

- Порядок и периодичность присутствия

-Минимальная периодичность выездов на Объект – минимум 2 раза в месяц;

-По требованию Заказчика выезд на Объект в течении трех часов.

- Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг:

Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме при соблюдении требований противопожарных и природоохранных мероприятий, в соответствии с проектной документацией, также необходимо соблюдение правил техники безопасности, иные требования по охране труда при производстве работ.

Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

РД 11-110 – 99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Составил: Главный инженер					С.В. Галушко

по строительству

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» ______________/М.В. Шариков / МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ ## ____________/_____________/ МП |
| --- | --- |