ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний ограждений кровли здания по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей искусства народов Востока»

Место оказания услуг: г. Москва, Никитский б-р, д.12А.

Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента подписания контракта

Перечень услуг:

- Испытание ограждений кровли зданий периметром 480 п. м. на прочность в здании Музея по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д.12А.

Произвести испытания ограждений кровли зданий на прочность в 48 точках в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.  По результатам испытания предоставить протокол испытаний.

- Требования к Исполнителю.

- Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком план проведения работ на объекте Заказчика.

- Исполнитель все услуги оказывает собственными силами, должен иметь укомплектованный штат квалифицированных работников, знающих правила по технике безопасности.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима.

- Исполнитель должен обладать достаточными ресурсными возможностями и всем необходимым оборудованием для качественного оказания услуг.

- Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе оказания услуг.

- Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии работ.