

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний ограждений кровли здания по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей искусства народов Востока» 
Место оказания услуг: г. Москва, Никитский б-р, д.12А.
Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента подписания контракта
[bookmark: _GoBack]
Перечень услуг: 
1. [bookmark: _Hlk213403348]Испытание ограждений кровли зданий периметром 480 п. м. на прочность в здании Музея по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д.12А.

Произвести испытания ограждений кровли зданий на прочность в 48 точках в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.  По результатам испытания предоставить протокол испытаний.

2. Требования к Исполнителю.

1. Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком план проведения работ на объекте Заказчика.
2. Исполнитель все услуги оказывает собственными силами, должен иметь укомплектованный штат квалифицированных работников, знающих правила по технике безопасности.
3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима.
4. Исполнитель должен обладать достаточными ресурсными возможностями и всем необходимым оборудованием для качественного оказания услуг.
5. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе оказания услуг.
6. Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии работ.
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