Техническое задание.

- Наименование объекта закупки: Краны шаровые для МУП «Водоканал»

г. Йошкар-Ола.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Коды ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40) Диаметр условного прохода DN, мм: 15 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт | 14 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
| 2 | Кран шаровый 11б27п1 Ду20 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40) Диаметр условного прохода DN, мм: 20 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт | 6 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
| 3 | Кран шаровый 11б27п1 Ду25 Ру40 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 4 (40) Диаметр условного прохода DN, мм: 25 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт | 8 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
| 4 | Кран шаровый 11б27п1 Ду32 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25) Диаметр условного прохода DN, мм: 32 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-2015: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт. | 6 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
| 5 | Кран шаровый 11б27п1 Ду40 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25) Диаметр условного прохода DN, мм: 40 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт | 4 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |
| 6 | Кран шаровый 11б27п1 Ду50 Ру25 Т=до+150С латунный, ВР-ВР, рычаг | Давление номинальное PN, МПа (кг/см2): 2,5 (25) Диаметр условного прохода DN, мм: 50 Характеристика рабочей среды: вода, пар Температура рабочей среды, °С: от -30ºС до +150 °С Материал корпуса: латунь Материал уплотнения затвора: PTFE политетрафторэтилен Тип присоединения: резьбовое (ВР-ВР) Класс герметичности ГОСТ 9544-93: "A" Уплотнение шпинделя: фторопластовое Тип привода: ручной год выпуска: не ранее 2025 г. Гарантийный срок - не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию, Срок службы – не менее 30 лет. | шт | 5 | 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) |

1.Требования к качеству и гарантийному сроку поставляемого товара:

1.1. Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, СанПиН, также и иным действующим нормативным правовым актам. Иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества, маркировочные ярлыки, декларации о соответствии качества продукции, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие качество поставляемых товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.

1.2.Товар должен быть новым, не бывшим в употребление. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от общего срока годности.

1.3. На товар должен быть предоставлен паспорт производителя с указанными сроками гарантии.

1.4.Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

2. Условия, место доставки и срок поставки товара:

2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Срок поставки товара: Поставка Товара производится силами и средствами

поставщика в соответствии с условиями Договора. Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2.  Поставка Товара осуществляется в течение 5-и рабочих дней с момента заключения Договора.

2.3. Оплата   по   настоящему Договору   осуществляется   по   безналичному   расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Нач. ГСВиВ ___________________ Н.В. Баранов

И.о Нач.РЭУ   ________________  О.П. Болдянкина