ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

(Приложение к документации о закупке / проекту договора)

1. Общие сведения

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Инициатор закупки (структурное подразделении : Служба главного инженера

Наименование объекта закупки: Работы по оценке соответствия лифтов  в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика по п.4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ / способ по Закону № 223-ФЗ]

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 47 548,00руб., обоснование — приложение к документации

Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)

2. Виды и объемы работ

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики Значение характеристики единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Работы по оценке соответствия лифтов в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования | . |  | 1.Пассажирский лифт на 5 остановок Состав работ по оценке соответствия: модели ZIRCON изготовитель 1. Техническое освидетельствование на LIFTMATERIAL .№ 131200,2012 г.в. соответствие требованиям Технического Дата ввода в эксплуатацию 09.12.12 г. регламента Таможенного союза по адресу г. Рязань 59/1. «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и иных нормативных документов, действующих на территории РФ. 2.Электроизмерения и измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль». 2.Пассажирский лифт на 9 остановок 1. Техническое освидетельствование на Модели ЛП-0401БЭ изготовитель ОАО соответствие требованиям Технического «Могилевлифтмаш» зав.№ 164334 регламента Таможенного союза 2012 г.в., дата ввода в эксплуатацию «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) 13.12.2012 г. по адресу г. Рязань ул. и иных нормативных документов, Циолковского 5 к.1,подъезд 1. действующих на территории РФ. 2. Электроизмерения и измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» 3.Пассажирский лифт на 9 остановок 1. Техническое освидетельствование на Модели ЛП-0401БЭ изготовитель ОАО соответствие требованиям Технического «Могилевлифтмаш» зав.» 16434 регламента Таможенного союза 2012 г.в., дата ввода в эксплуатацию «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) 13.12.2012 г. по адресу г. Рязань, ул. и иных нормативных документов, Циолковского 5 корп.1, подъезд 2. Действующих на территории РФ. 2. Электроизмерения и измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» 4.Платформа подъемная с вертикальным 1. Техническое освидетельствование на Перемещением для инвалидов модели соответствие требованиям Технического БК А111 изготовитель ООО «РТС Лифт» регламента Таможенного союза зав. № 2914 2010 г.в., дата ввода в «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) эксплуатацию12.04.11 г. по адресу и иных нормативных документов, г.Рязань ул.Гагарина 59/1 действующих на территории РФ. (Бассейн «Радиоволна») 2. Электроизмерения и измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Требования к работам, технологии и применяемым материалам

- Работы выполняются в соответствии с проектной / сметной / рабочей документацией — реквизиты и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, технических регламентов.

- Применяемые материалы и оборудование — новые, соответствующие требованиям; при необходимости их применение согласуется с заказчиком.

- 4. Место, сроки и этапы выполнения работ

- Место (объект) выполнения работ: г. Рязань ул. Гагарина 59/1; г. Рязань ул. Циолковского 5/1, подъезд 1,2.

- Срок выполнения работ: до 31.12.2026 г.

Требования к подрядчику (исполнителю)

- Членство в СРО, если это требуется для соответствующих видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, проектирование, изыскания).

- Наличие лицензий / разрешений; дополнительные требования к участникам — при применимости соответствующих НПА.

6. Требования к результату работ и гарантийные обязательства

- Результат работ соответствует ТЗ и проектной / нормативной документации.

7. Порядок сдачи-приёмки работ

- Освидетельствование скрытых работ (акты), ведение исполнительной документации.

8. Требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности; вывоз и утилизация отходов.

Исполнитель (специалист контрактной службы): __________________ / Федиов С.В. /