ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделении : Служба главного инженера
Наименование объекта закупки: Работы по оценке соответствия лифтов  в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика по п.4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ / способ по Закону № 223-ФЗ]
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 47 548,00руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)
2. Виды и объемы работ
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование  характеристики           Значение характеристики                     единица измерения



	1
	Работы по оценке соответствия лифтов  в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования
	.
	
	1.Пассажирский лифт на 5 остановок             Состав работ по оценке соответствия:
модели ZIRCON изготовитель                              1. Техническое освидетельствование на 
LIFTMATERIAL .№ 131200,2012 г.в.                           соответствие требованиям Технического
Дата ввода в эксплуатацию 09.12.12 г.                   регламента Таможенного союза 
по адресу г. Рязань 59/1.                                            «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
                                                                                           и иных нормативных документов, 
                                                                                           действующих на территории РФ.
                                                                                       2.Электроизмерения и измерения
                                                                                          полного сопротивления петли «фаза-нуль».
                                                                                                                                                                                                                                

2.Пассажирский лифт на 9 остановок           1. Техническое освидетельствование на
Модели ЛП-0401БЭ изготовитель ОАО              соответствие требованиям Технического
«Могилевлифтмаш» зав.№ 164334                     регламента Таможенного союза
2012 г.в., дата ввода в эксплуатацию                  «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011)
13.12.2012 г. по адресу г. Рязань ул.                    и  иных нормативных документов,
Циолковского 5 к.1,подъезд 1.                              действующих на территории РФ.
                                                                                  2. Электроизмерения и измерения
                                                                                       полного сопротивления петли «фаза-нуль»

3.Пассажирский лифт на 9 остановок            1. Техническое освидетельствование на
Модели ЛП-0401БЭ изготовитель ОАО               соответствие требованиям Технического
«Могилевлифтмаш» зав.» 16434                          регламента Таможенного союза
2012 г.в., дата ввода в эксплуатацию                   «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011)
13.12.2012 г. по адресу г. Рязань, ул.                    и иных нормативных документов,
Циолковского 5 корп.1, подъезд 2.                       Действующих на территории РФ.
                                                                                    2. Электроизмерения и измерения
                                                                                        полного сопротивления петли «фаза-нуль»

4.Платформа подъемная с вертикальным      1. Техническое освидетельствование на
Перемещением для инвалидов модели               соответствие требованиям Технического     
БК А111 изготовитель ООО «РТС Лифт»                 регламента Таможенного союза
зав. № 2914 2010 г.в., дата ввода в                          «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011)
эксплуатацию12.04.11 г. по адресу                           и иных нормативных документов,
г.Рязань ул.Гагарина 59/1                                            действующих на территории РФ.
(Бассейн «Радиоволна»)                                        2. Электроизмерения и измерения
                                                                                           полного сопротивления петли «фаза-нуль»
                                                                                         
                                                                                                                                                                           
                                                                                       




3. Требования к работам, технологии и применяемым материалам
1. Работы выполняются в соответствии с проектной / сметной / рабочей документацией — реквизиты и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, технических регламентов.
1. Применяемые материалы и оборудование — новые, соответствующие требованиям; при необходимости их применение согласуется с заказчиком.
1. 4. Место, сроки и этапы выполнения работ
1. [bookmark: _GoBack]Место (объект) выполнения работ: г. Рязань ул. Гагарина 59/1; г. Рязань ул. Циолковского 5/1, подъезд 1,2.
1. Срок выполнения работ: до 31.12.2026 г.
Требования к подрядчику (исполнителю)
1. Членство в СРО, если это требуется для соответствующих видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, проектирование, изыскания).
1. Наличие лицензий / разрешений; дополнительные требования к участникам — при применимости соответствующих НПА.
6. Требования к результату работ и гарантийные обязательства
1. Результат работ соответствует ТЗ и проектной / нормативной документации.
7. Порядок сдачи-приёмки работ
1. Освидетельствование скрытых работ (акты), ведение исполнительной документации.
8. Требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности; вывоз и утилизация отходов.
Исполнитель (специалист контрактной службы): __________________ / Федиов С.В. /

