| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа-лупа предназначена для освещения рабочей зоны без теней и искажений. | Соответствие |
| 2 | Белая лампа-лупа холодного света для освещения рабочей зоны без тени и искажений. | Соответствие |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Крышка для защиты линзы | Наличие |
| 3.2 | Светодиодная лампа (60 диодов) для оптимального освещения рабочей зоны | Наличие |
| 3.3 | Регулировка интенсивности освещения (5 режимов) | Наличие |
| 3.4 | Холодный белый свет | Соответствие |
| 3.5 | Потребляемая мощность, не более, ВхА | 9 |
| 3.6 | Диаметр лупы, не более, мм | 150 |
| 3.7 | Диаметр лампы, не более мм | 224 |
| 3.8 | Увеличение, не менее, диоптрия | 3 или 5 |
| 3.9 | Параметры электросети, не более, В/Гц | 220-240/50 |
| 3.10 | Размер головы лампы, не более, мм | 224 х 270 |
| 3.11 | Полное выдвижение, не более, мм | 1253 |
| 3.12 | Высота со штативом, не более, мм | 1890 |
| 3.13 | Вес лампы без штатива, не более, кг | 3,2 |
| 4 | Комплектация: |  |
| 4.1 | Лампа-лупа | Наличие |
| 4.2 | Штатив для лампы-лупы тяжелый на, не менее, 5-ти опорах, с колесами. Изготовлен из стальной трубы с гальваническим защитно-декоративным белым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. | Наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 6 | Сертификат соответствия либо декларация о соответствии | Не требуется |

Лампа-лупа