 Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование Работ
	Код ОКПД 2
	Кол-во

Усл. Ед.
	Стоимость,

руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	5
	7
	

	1
	Поставка (установка) завесы воздушной с электрическим нагревателем на 9 кВт КЭВ-9П2021Е (или аналог*)
	27.51.26.110
	1
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	


*При поставке аналога все характеристики должны быть учтены, соответствовать указанным или быть улучшенными.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, включая стоимость работ, материалов и оборудования, запасных частей, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку материалов и оборудования, монтажные работы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Поcтавщик: ____________________________________
3. Источник финансирования: 
Федеральный бюджет, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год. 

4. Предмет Контракта: поставка (с установкой) завесы воздушной с электрическим нагревателем (далее – Товар).
5. Срок поставки (установки) Товара: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.
6. Состав поставляемого Товара с установкой.

Установка осуществляется согласно Схеме размещения систем кондиционирования воздуха (сплит-системы) (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

7. Адрес поставки (установки) Товара: Новосибирская область, г. Бердск, улица Островского 49 (далее – Объект).
8. Требования к поставке (с установкой):
8.1. Поставка (с установкой) на Объекте осуществляется в рабочее время (с понедельника по четверг с 08.00 - 17.00, в пятницу с 08.00 - 15.45 по местному времени после предварительного уведомления Заказчика. Поставка (с установкой) в другое время подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

8.2. Поставка (с установкой) не должна представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.

8.3. Поставщик обязан восстановить разобранные при поставке (с установкой) конструкции Объекта, восстановить целостность, внешний вид и теплоизоляционные свойства конструктивных и архитектурных элементов Объекта (заделать штробы и отверстия в стенах и перекрытиях), нарушенных при прокладке межблочных коммуникаций кондиционеров воздуха (сплит-систем), вывезти за пределы Объекта весь образовавшийся при установке мусор.

8.4. Приёмка качества и полноты поставки (с установкой) производится Заказчиком, с привлечением представителей Поставщика. В случае если при приемке Товара у Заказчика возникнут претензии к качеству поставленного (установленного) Товара, Поставщик в течение пяти рабочих дней, после получения соответствующей претензии обязан заменить некачественный Товар. После замены некачественного Товара, приемка Товара осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. До замены некачественного Товара Заказчик вправе не осуществлять приемку Товара.

8.5. Если в процессе исполнения Контракта Поставщик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы.

8.6. Заказчик вправе требовать от Поставщика предоставление необходимой и достоверной информации на применяемые материалы и комплектующие изделия.

8.7. При установке Товара допускается, по согласованию с Заказчиком, использование материалов, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками оборудования и материалов, указанных в Контракте.

8.8. Одновременно с поставкой Товара Поставщик выполняет установку поставляемого Товара. В целях исполнения Контракта Поставщик вправе привлечь третьих лиц.

8.10. Установка не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников, весь Товар с установкой должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов.

8.11. Используемые материалы, Товар должны соответствовать требованиям, ГОСТам и ТУ, иметь технические паспорта, сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.

8.12. Установка, подключение электропитания и наладка оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

8.13. Поставщик должен самостоятельно предусмотреть наличие спецтехники (спецоборудования) для установки тепловой завесы.
8.14. При выполнении условий Контракта Поставщик обязан соблюдать требования, установленные предприятием-изготовителем Товара, а также нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:

- приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрирован в Минюсте РФ от 22.01.2003 № 4145;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· «ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей поставляемого товара, в том числе с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

8.15. Места установок внутренних и внешних блоков должны быть согласованы с Заказчиком.

8.16. Места прокладки межблочных коммуникаций кондиционера воздуха (сплит-системы), места пробиваемых отверстий согласовываются с Заказчиком, и не должны нарушать несущую способность конструктивных и архитектурных элементов объекта. После установки отверстия в местах прохода коммуникаций должны быть загерметизированы на всю длину прокладки.

8.17. Пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с паспортными данными и рекомендациями завода-изготовителя климатического оборудования и действующей нормативно-технической документации.

8.18. Все отключения и подключения инженерных систем Объекта, необходимые для выполнения условий Контракта, производятся только по согласованию с Заказчиком.

8.19. Для предотвращения разрушающего воздействия окружающей среды на теплоизоляцию, все открытые участки межблочной трассы должны быть заизолированы армированным скотчем.

9. Перечень требований к техническим характеристикам сплит-системы и основных материалов, применяемых при поставке (с установкой):
9.1. В ходе поставки (с установкой) Товара Поставщик за свой счет приобретает материалы и комплектующие изделия для использования при установке.

9.2. В Таблице №1 установлен перечень основных требований, значений и характеристик Товара, сопутствующих материалов, которые должны отвечать потребностям Заказчика.
	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристика Товара
	Изображение
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Воздушная тепловая завеса
	Источник тепла электричество

Мощность от 6 до 10 кВт

Напряжение 380 В

Уровень шума не более 58 дБ

Максимальный нагрев воздуха не менее 16 С

Наличие защиты от перегрева

Наличие крепления (монтажный набор)

Длина от 1450 до 1550 мм

Тип установки горизонтальный

Наличие пульта дистанционного управления

Гарантийный срок не менее 3 года
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10. Требования к сопроводительной документации на Товар:
10.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) и товарной накладной или Универсального передаточного документа (далее - УПД), подписанные Поставщиком, - в 3 (Трех) экземплярах;
- счет-фактуру (при наличии НДС);
- счет на оплату;

- сертификат/декларация соответствия (при наличии);

- заполненные гарантийные сертификаты (талоны) производителя Товара на каждую единицу Товара;

- руководство пользователя (инструкцию), на русском языке, на каждую единицу поставленного Товара.

11. Требование к Поставщику:
11.1. Обеспечить установку воздушной тепловой завесы в соответствии с требованиями правил электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Ответственность за соблюдение персоналом Поставщика правил электробезопасности, пожарной безопасности и охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении Работ несет Поставщик.
11.2. Не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Контракта, Поставщик обязан разработать и предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за организацию и качество выполнения работ по Контракту.

11.3. Ответственное лицо Поставщика должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством работ на Объекте до истечения срока исполнения обязательств по Контракту и подписания Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) и товарной накладной (или УПД).
11.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта для оформления пропусков Поставщик обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет работать на Объекте, а также номера автомашин, доставляющих материалы, оборудование и комплектующие для выполнения работ по установке Товара.

11.5. Поставщик должен соблюдать правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика. Поставщик должен обеспечить выполнение условий контракта на Объекте персоналом Поставщика, имеющим гражданство Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства в области защиты государственной тайны, привлекаемый Поставщиком на Объект персонал не должен иметь гражданство иностранного государства.
11.6. Обеспечить установку Товара исправным инструментом, оборудованием, инвентарем.
11.7. Возместить Заказчику ущерб имуществу, причиненный Поставщиком во время исполнения условий Контракта.

11.8. Обеспечить меры по защите окружающей среды от загрязнения отходами, а при необходимости - их утилизацию. Производить ежедневную полную уборку рабочего места и вывоз образовавшегося при установке мусора с территории Объектов в период производства работ по установке Товара. 

12. Требования к гарантийным обязательствам:
12.1. Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на качество всего поставленного Товара, качество выполненных работ по установке Товара, включая примененные материалы и комплектующие.

12.2. Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком в течение гарантийного срока производителя Товара (12 месяцев). Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) и товарной накладной (или УПД). Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого установленное Поставщиком оборудование не могло эксплуатироваться, вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

12.3. Устранение выявленных неисправностей при гарантийном ремонте должно осуществляться в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика письменного уведомления о неисправности. В случае невозможности устранения выявленных неисправностей в вышеуказанные сроки, Поставщик должен письменно уведомить об этом Заказчика/Представителя Заказчика и согласовать новые сроки.
12.4. В рамках гарантийных обязательств Поставщик должен выполнить работы по устранению выявленных неисправностей или осуществить замену дефектных Товаров и материалов, комплектующих доброкачественным Товаром, материалами и комплектующими с аналогичными или превышающими характеристиками.

12.5. При нанесении вреда имуществу Заказчика вследствие наступления гарантийного случая, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей письменной заявки Заказчика.

При описании объекта закупки Заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Показатели,  требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки.
13. Порядок расчетов:
13.1. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на доставку Товара и сопутствующих материалов, погрузочно-разгрузочные работы, сопутствующие работы по установке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

13.2. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) и товарной накладной (или УПД) в 3 (Трех) экземплярах и Утвержденного акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).
Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов. Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

13.3. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 13.2. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

13.4. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

14. Порядок сдачи и приемки Товара: 

14.1. Товар поставляется Заказчику силами и средствами Поставщика в течение                        15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта по адресу: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского 49.

14.2. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра упакованного Товара) согласно Акту приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) и товарной накладной (или УПД). В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям настоящего Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для допоставки недостающего Товара.   

14.3. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную накладную, Акт приема-передачи Товара (с установкой) (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) в 3 (Трех) экземплярах и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации). 

14.4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 14.3. настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).
14.5. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 14.3. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает товарную накладную и Акт приема-передачи Товара (с установкой) (или УПД) в 3 (Трех) экземплярах.
14.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи Товара (с установкой) (или УПД).

14.7. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».
14.
 Ответственность Сторон:
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

14.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

14.4. 
Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

14.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

14.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

14.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
15. Срок действия Контракта:
 Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 25.10.2026 г.
	
	


