ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге		
1	Изделия электроустановочные	27.33.10.000-00000003	Назначение	опрессовка провода				штука	50
			Сечение провода	10	квадратный миллиметр				
			Диаметр резьбы контактного стержня	8	миллиметр				
			Длина	40	миллиметр				
			Ширина	16	миллиметр				
			Тип	Наконечник ТМЛ SC10-6 медный					
2	Изделия электроустановочные	27.33.10.000-00000003	Назначение	опрессовка провода				штука	50
			Сечение провода	16	квадратный миллиметр				
			Диаметр резьбы контактного стержня	8	миллиметр				
			Длина	40	миллиметр				
			Ширина	16	миллиметр				
			Тип	Наконечник ТМЛ SC16-8 медный					
3	Изделия электроустановочные	27.33.10.000-00000003	Назначение	опрессовка провода				штука	50
			Сечение провода	16	квадратный миллиметр				
			Диаметр резьбы контактного стержня	8	миллиметр				
			Длина	63	миллиметр				
			Ширина	20	миллиметр				
			Тип	Наконечник ТМЛ SC50-10 медный					
4	Изделия электроустановочные	27.33.10.000-00000003	Назначение	Опрессовка провода				Штука	15
			Сечение провода	25	квадратный миллиметр				
			Диаметр резьбы контактного стержня	8	миллиметр				
			Длина	41	миллиметр				
			Ширина	14	миллиметр				
			Тип	Наконечник ТМЛс медный					
5	Изделия электроустановочные	27.33.10.000-00000003	Назначение	Опрессовка провода				Штука	15
			Сечение провода	10	квадратный миллиметр				
			Диаметр втулки (миллиметр)	8	миллиметр				
			Длинна	21.5	миллиметр				
			Тип	Наконечник НШВИ Е 10-12 медный					


