ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Изделия электроустановочные | 27.33.10.000-00000003 | Назначение | опрессовка провода |  |  |  | штука | 50 |
|  |  |  | Сечение провода | 10 | квадратный миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы контактного стержня | 8 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 40 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 16 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Наконечник ТМЛ SC10-6 медный |  |  |  |  |  |
| 2 | Изделия электроустановочные | 27.33.10.000-00000003 | Назначение | опрессовка провода |  |  |  | штука | 50 |
|  |  |  | Сечение провода | 16 | квадратный миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы контактного стержня | 8 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 40 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 16 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Наконечник ТМЛ SC16-8 медный |  |  |  |  |  |
| 3 | Изделия электроустановочные | 27.33.10.000-00000003 | Назначение | опрессовка провода |  |  |  | штука | 50 |
|  |  |  | Сечение провода | 16 | квадратный миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы контактного стержня | 8 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 63 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 20 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Наконечник ТМЛ SC50-10 медный |  |  |  |  |  |
| 4 | Изделия электроустановочные | 27.33.10.000-00000003 | Назначение | Опрессовка провода |  |  |  | Штука | 15 |
|  |  |  | Сечение провода | 25 | квадратный миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы контактного стержня | 8 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 41 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 14 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Наконечник ТМЛс медный |  |  |  |  |  |
| 5 | Изделия электроустановочные | 27.33.10.000-00000003 | Назначение | Опрессовка провода |  |  |  | Штука | 15 |
|  |  |  | Сечение провода | 10 | квадратный миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр втулки (миллиметр) | 8 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Длинна | 21.5 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Наконечник НШВИ Е 10-12 медный |  |  |  |  |  |