Приложение к Контракту № от

Техническое задание

Разработка проектной документации измерительной системы

узла учета для источников тепловой энергии, с пусконаладочными работами и согласованиями со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Заказчик: Государственное казенное учреждение «Санаторий «Электроника» ФТС России»

Местоположение объекта: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Российская, д. 14

| п/п | Описание оказываемых услуг и работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Разработка проектной документации измерительной системы узла учета для источников тепловой энергии c согласованиями со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией в части соблюдения условий договора и условий подключения источника тепловой энергии к системе теплоснабжения расположенном по адресу: г. Кисловодск, ул. Российская, 14. 2. Технические требования: - Проектная организация обязана выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием и в соответствии с имеющимся УУТЭ. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с договором. - Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. - . При выполнении работ Проектная организация обязана: - руководствоваться настоящим Техническим заданием, техническими условиями (выданными теплоснабжающей (теплосетевой) организацией) и условиями Договора. 3. Состав работ и основные требования: Обследование объекта проектирования. - выполнить необходимые обмерные работы. 4. Разработка проектной документации. - разработать проект узла учета тепловой энергией; - учесть технические условия на УУТЭ, предоставленные теплоснабжающей организацией. - согласовать проект узла учета тепловой энергией с теплоснабжающей организацией Содержание документации: - Проектная документация: - пояснительная записка; - рабочие чертежи; - спецификация. # Прочие требования к выполнению работ: Проектные решения и проектная документация должны быть согласованы с теплоснабжающей организацией и Заказчиком. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все возможные и необходимые дополнения, не противоречащие заданию, образующиеся в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком. # Исполнитель составляет и сдаёт на согласование заказчику проектную документацию. Работы считаются выполненными после подписания актов приёмки работ. | 1 усл. ед. |
| 2. | Пусконаладочные работы: - Произвести настройку УУТЭ согласно проектной документации; - Произвести пусконаладочные работы УУТЭ. | 1 усл. ед. |

Требования к нормативной документации при проектировании:

Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»;

- ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ № 115).

- Постановлением Правительства РФ № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»;

В части общих требований:

- Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

- В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы помещения УУТЭ.

- Любые изменения в проекте, влияющие на сроки или стоимость работ, оформляются дополнительным соглашением к договору.
Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке.
Все дополнительные требования, возникающие в ходе проектирования, согласовываются с заказчиком в письменном виде.

- Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.

Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.

Срок выполнения работ (оказания услуг) по заявке Заказчика в течении 21 календарного дня.

Затраты, связанные с предоставлением временного жилья, оплаты командировок персоналу Исполнителя относятся к затратам Исполнителя и Заказчиком не оплачиваются.

Исполнитель производит комиссионную сдачу УУТЭ    совместно с Заказчиком в коммерческую эксплуатацию.

Персонал исполнителя должен работать в спецодежде, соблюдать правила охраны труда, пожарной и электробезопасности.