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От __________2026 г.

Техническое задание на выполнение работ 
по очистке КНС
1. Общие положения
Цель работ: обеспечение бесперебойной и эффективной работы канализационной насосной станции (КНС) путем проведения комплекса очистных работ.
2. Объем и содержание работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
· Очистка резервуара КНС илососной машиной
· Промывка КНС размывочным пистолетом с высоким давлением воды
· Использование каналопромывочного оборудования
2.2. Технические характеристики работ:
· Объем резервуара: до 10 м³
· Количество циклов очистки: 4 раза
· Общая продолжительность работ: 16 часов
3. Требования к выполнению работ
3.1. Технические требования:
· Использование специализированной илососной машины
· Применение оборудования высокого давления
· Соблюдение технологических норм очистки
· Техническое обслуживание насосов КНС
· Механическая очистка люков учреждения
3.2. Требования безопасности:
· Наличие допуска к работам на КНС
· Соблюдение правил охраны труда
· Обеспечение экологической безопасности
4. Сроки выполнения
4.1. Работы выполняются по заявкам Заказчика.
4.2. Максимальный срок завершения всех работ: 20 декабря 2026 года.
5. Требования к качеству
5.1. После выполнения работ должны быть обеспечены:
· Полная очистка резервуара от отложений
· Нормальная работоспособность оборудования КНС
· Отсутствие засоров и препятствий для работы насосов
6. Порядок приемки работ
6.1. Приемка осуществляется по акту выполненных работ.
6.2. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.
7. Документация
7.1. Подрядчик обязан предоставить:
· Акт выполненных работ
· Фотоматериалы до и после выполнения работ
· Отчет о использованных материалах и оборудовании
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение установленного срока.
8.2. Все выявленные недостатки устраняются за счет Подрядчика.
9. Особые условия
9.1. Работы выполняются с учетом:
· Графика работы КНС
· Погодных условий
· Технического состояния оборудования
9.2. Подрядчик обеспечивает:
· Своевременное прибытие на объект
· Наличие необходимого персонала и оборудования
· Соблюдение санитарных норм
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