Приложение №2 к Государственному контракту №__

От __________2026 г.

## Техническое задание на выполнение работ 
по очистке КНС

### 1. Общие положения

Цель работ: обеспечение бесперебойной и эффективной работы канализационной насосной станции (КНС) путем проведения комплекса очистных работ.

### 2. Объем и содержание работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

- Очистка резервуара КНС илососной машиной

- Промывка КНС размывочным пистолетом с высоким давлением воды

- Использование каналопромывочного оборудования

2.2. Технические характеристики работ:

- Объем резервуара: до 10 м³

- Количество циклов очистки: 4 раза

- Общая продолжительность работ: 16 часов

### 3. Требования к выполнению работ

3.1. Технические требования:

- Использование специализированной илососной машины

- Применение оборудования высокого давления

- Соблюдение технологических норм очистки

- Техническое обслуживание насосов КНС

- Механическая очистка люков учреждения

3.2. Требования безопасности:

- Наличие допуска к работам на КНС

- Соблюдение правил охраны труда

- Обеспечение экологической безопасности

### 4. Сроки выполнения

4.1. Работы выполняются по заявкам Заказчика.
4.2. Максимальный срок завершения всех работ: 20 декабря 2026 года.

### 5. Требования к качеству

5.1. После выполнения работ должны быть обеспечены:

- Полная очистка резервуара от отложений

- Нормальная работоспособность оборудования КНС

- Отсутствие засоров и препятствий для работы насосов

### 6. Порядок приемки работ

6.1. Приемка осуществляется по акту выполненных работ.
6.2. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.

### 7. Документация

7.1. Подрядчик обязан предоставить:

- Акт выполненных работ

- Фотоматериалы до и после выполнения работ

- Отчет о использованных материалах и оборудовании

### 8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение установленного срока.
8.2. Все выявленные недостатки устраняются за счет Подрядчика.

### 9. Особые условия

9.1. Работы выполняются с учетом:

- Графика работы КНС

- Погодных условий

- Технического состояния оборудования

9.2. Подрядчик обеспечивает:

- Своевременное прибытие на объект

- Наличие необходимого персонала и оборудования

- Соблюдение санитарных норм

______________________________________________________