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Обоснование

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)
	Наименование объекта закупки и основные характеристики 
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха.

	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием
	При определении  начальной суммы цен единиц услуг, использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), который является приоритетным. Определение начальной суммы цен единиц услуг осуществлено на основании информации о рыночных ценах идентичных услуг, планируемых к закупке.

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	Ввиду невозможности определить количество (объём) услуг, определена начальная сумма цен единиц услуг и максимальное значение цены контракта.

Для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», был направлен запрос о предоставлении ценовой информации 13 потенциальным исполнителям и запрос цен в ЕИС. В ответ на запрос получено 3 коммерческих предложения.


Таблица № 1
Определение цены контракта
	Наименование вида услуг
	Ед. изм.
	Цена за единицу (руб.)

	
	
	Предложение № 1

вх. от 25.08.2026

№ 12781
	Предложение № 2

вх. от 26.08.2026

№ 12843
	Предложение № 3

вх. от 26.08.2026

№ 12845

	Техническое обслуживание

	Техническое обслуживание наружного блока системы кондиционирования воздуха
	усл.ед.
	1 100,00
	1 200,00
	1 300,00

	Техническое обслуживание внутреннего блока системы кондиционирования воздуха
	усл.ед.
	1 900,00
	2 000,00
	2 100,00

	Перечень запасных частей для наружного и внутреннего блока сплит-системы:

	Труба медная (диаметр 6 мм.)
	м
	350,00
	350,00
	400,00

	Труба медная (диаметр 9 мм.)
	м
	600,00
	600,00
	600,00

	Труба медная (диаметр 12 мм.)
	м
	700,00
	700,00
	700,00

	Труба медная (диаметр 15 мм.)
	м
	1 000,00
	1 000,00
	1 200,00

	Труба медная (диаметр 19 мм.)
	м
	1 200,00
	1 200,00
	1 300,00

	Силовой кабель 3*1,5 мм2
	м
	200,00
	200,00
	300,00

	Силовой кабель 3*2,5 мм2
	м
	300,00
	300,00
	400,00

	Силовой кабель 5*2,5 мм2
	м
	400,00
	400,00
	500,00

	Силовой кабель 3*4 мм2 
	м
	500,00
	500,00
	600,00

	Силовой кабель 5*4 мм2
	м
	600,00
	600,00
	700,00

	Кабель витая пара FTP 5e 4*2*0,51
	м
	150,00
	150,00
	150,00

	Монтажный кабель МКЭШ 2*0,75
	м
	200,00
	200,00
	200,00

	Термодатчик
	шт.
	3 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Пусковой конденсатор
	шт.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Магнитный пускатель
	шт.
	4 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Датчик давления
	шт.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Предохранитель
	шт.
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00

	Четырёх-ходовой клапан
	шт.
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	Теплоизоляция
	м
	400,00
	400,00
	400,00

	Дренажная помпа 
	шт.
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	Труба дренажная 
	м
	200,00
	200,00
	200,00

	Зимний комплект
	комплект
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	Труба винило-пластиковая 
	м
	250,00
	250,00
	250,00

	Кабель-канал
	м
	500,00
	500,00
	500,00

	Металлическое крепление для наружного блока
	шт.
	1 200,00
	1200,00
	1 200,00

	Шкаф навесной с монтажной платой и дин рейкой (размер 290*250*155 мм.)
	шт.
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	Автоматический выключатель 16А
	шт.
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00

	Автоматический выключатель 25А
	шт.
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00

	Автоматический выключатель 32А
	шт.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Блок ротации кондиционеров
	комплект
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00

	Регулятор давления конденсации (микропроцессорный элемент зимнего комплекта регулирующий параметры скорости вращения вентилятора наружного блока)
	шт.
	7 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт.
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт.
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока 
(универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт.
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00

	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока 
(универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт.
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	Крыльчатка вентилятора наружного блока
	шт.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Электродвигатель привода заслонок
	шт.
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	Крыльчатка вентилятора внутреннего блока (турбина)
	шт.
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	Универсальный пульт дистанционного управления 
	шт.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Перечень АВР наружного блока сплит-системы:

	Монтаж наружного блока кондиционера (установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00

	Демонтаж наружного блока кондиционера
	усл.ед.
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	Замена подшипника вентилятора
	усл.ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Замена четырех-ходового клапана
	усл.ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00

	Замена платы управления 
	усл.ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Замена магнитного пускателя или конденсатора в наружном блоке кондиционера
	усл.ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока
	усл.ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Перемотка электродвигателя вентилятора наружного блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Замена/монтаж регулятора давления конденсации
	усл.ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Ремонт (пайка) конденсатора «радиатора» наружного блока
	усл.ед.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Ремонт теплообменника (пайка)
	усл.ед.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Замена компрессора кондиционера до 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.
	15 000,00
	17 000,00
	17 000,00

	Замена компрессора кондиционера свыше 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	Перечень АВР внутреннего блока сплит-системы:

	Монтаж внутреннего блока кондиционера (установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.
	12 000,00
	12 000,00
	14 000,00

	Демонтаж внутреннего блока кондиционера
	усл.ед.
	8 000,00
	8 000,00
	10 000,00

	Замена пускового конденсатора двигателя
	усл.ед.
	5 000,00
	5 000,00
	6 000,00

	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00

	Замена платы управления
	усл.ед.
	5 000,00
	6 000,00
	7 000,00

	Замена электродвигателя привода заслонок
	усл.ед.
	5 000,00
	6 000,00
	7 000,00

	Замена термодатчика
	усл.ед.
	5 000,00
	6 000,00
	7 000,00

	Перемотка электродвигателя внутреннего блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Замена дренажной помпы
	усл.ед.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Замена дренажной трубы
	усл.ед.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (турбины)
	усл.ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Ремонт испарителя (пайка)
	усл.ед.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Общие работы

	Привлечение (использование) автогидроподъёмника
	маш./ч
	7 000,00
	7 000,00
	8 000,00

	Монтаж кабель-канала
	м
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00

	Прокладка силового кабеля (межблочные коммуникации, от сплит-системы до щита)
	м
	600,00
	600,00
	600,00

	Прокладка/замена межблочного кабеля связи для VRV систем 
(FTP 5e 4*2*0,51, МКЭШ 2*0,75)
	м
	500,00
	400,00
	500,00

	Замена фреоновой магистрали (медной трубы)
	м
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00

	Монтаж межблочных коммуникаций сплит-системы (кабеля, медной трубы с изоляцией, дренажной трубы) при длине трассы более 3-х метров 
	м
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Диагностика оборудования
	усл. ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Восстановление электрической цепи питания/управления
	усл. ед.
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	Замена металлического крепления наружного блока
	шт.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Монтаж технологических отверстий в кирпичных и железобетонных стенах и переходах для коммуникаций
	усл. ед.
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	Заправка хладагентом (включая стоимость фреона разного типа)
	кг
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00

	Прочистка/промывка дренажа (в экстренных случаях при образовании течи вне ТО)
	усл. ед.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Замена теплоизоляции фреоновых магистралей
	м
	500,00
	500,00
	500,00

	Перевальцовка фреоновых магистральных трубок сплит-систем (мест стыковки трассы с оборудованием)
	шт.
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00

	Монтаж (установка, подключение, пуск-наладка) зимнего комплекта
	комплект
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Монтаж сплит-систем (установка, подключение, пуск-наладка) с трассой и расходными материалами (кабели, лотки, труба) до 3-х метров
	шт.
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00

	Монтаж/замена блока ротации кондиционеров (установка, подключение, пуск-наладка)
	шт.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00

	Поиск и пайка места утечки фреона в магистрали межблочных коммуникаций 
	усл. ед.
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	
	518 350,00
	527 950,00
	538 100,00


На основании изложенного, в соответствии со ст.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, начальная сумма цен единиц услуг определяется по наименьшему предложению, а именно по цене, указанной в Предложении № 1. 

Начальная сумма цен единиц услуг составляет 518 350 рублей 00 копеек.

Максимальное значение цены контракта составляет 300 000 рублей 00 копеек.
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