Государственный контракт №___________ (проект)
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
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г. Минеральные Воды                                 	  	                                     «___» __________ 2026 г. 

Минераловодская таможня от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ______, с одной стороны, и _______, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице______, действующего(ий) на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) на следующих условиях:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха (далее – услуги, работы) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и стоимостью оказываемых услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
1.2. Место оказания услуг (выполнения работ):
Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1;
Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский, ул. Московская, зд. 18; 
Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский, ул. Московская, зд. 21; 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, 22 А;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 73; 
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Лермонтова, 154А; 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Осканова, 30;
Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Аэровокзальная, 15; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 427А. 
1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 15 декабря 2026 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены Контракта составляет _______ (_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС____% _________ (_______) рублей __ копеек (если Исполнитель не является плательщиком НДС указывается «НДС не облагается»).
Цена единиц работ, услуг указана в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
2.2. В соответствие с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя расходы Исполнителя, связанные с исполнением принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы на запасные части, расходные материалы, демонтаж, монтаж, доставку, погрузку и разгрузку необходимых для оказания услуг материалов (запасных частей), страхование, уплату налогов, сборов, таможенные платежи и иные обязательные платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Услуги оплачиваются Заказчиком в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования – Федеральный бюджет.
2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком по цене единицы работы, услуги исходя из объема фактически оказанной услуги или выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Контракте, на основании счёта, счёт-фактуры (предоставляется, если Исполнитель является плательщиком НДС) и акта об оказании услуг (или УПД), подписанного Сторонами (представителями Сторон). Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта об оказании услуг (или УПД).
В случае изменения расчетного счёта Исполнитель обязан в течение трёх рабочих дней с момента изменения расчётного счёта в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.
2.6. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха надлежащего качества, в порядке и сроки, установленные в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.1.2. Оказать услуги своими силами и материально-техническими средствами, инструментами. Запасные части и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, в ремонте, не поврежденными, а также соответствовать требованиям, техническим условиям, стандартам и нормам, предусмотренным для данного вида товара.
3.1.3. Обеспечить за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приёмке услуг (работ) и в течение гарантийного срока.
3.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.1.5. Нести риск случайного повреждения материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, при оказании услуг (выполнении работ) по Контракту.
3.1.6. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
3.1.7. Обеспечивать сохранность используемой технической документации Заказчика, вести и заполнять ведомость учёта проведения технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, а также своевременно производить все необходимые записи в формулярах оборудования о производимом техническом обслуживании и ремонте (замене) основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.
3.2.3. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее оказание услуг (выполнение работ) указанными лицами и координацию их деятельности. Привлечение соисполнителей не влечёт изменение цены Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.2. Обеспечить допуск работников Исполнителя к месту оказания услуг в соответствии с внутриобъектовым пропускным режимом.
3.3.3. Провести экспертизу результатов оказанных услуг своими силами или привлечёнными экспертами, экспертными организациями.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг (работ), оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Требовать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с исполнением условий Контракта. 
3.4.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу результатов оказанных услуг, своими силами или привлечёнными экспертами, экспертными организациями.

4. Порядок сдачи и приёмки услуг

4.1. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом оказании услуг (или УПД), подписываемым Сторонами.
4.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания услуг передаёт Заказчику подписанный акт об оказании услуг (или УПД) в двух экземплярах, счёт, счёт-фактуру (предоставляется, если Исполнитель является плательщиком НДС). 
4.3. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя подписанного акта об оказании услуг (или УПД), либо в те же сроки Заказчик направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приёмки услуг.
4.4. При наличии замечаний Заказчика по качеству оказанных услуг, Исполнитель устраняет выявленные недостатки в течение 3 (трёх) рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный и подписанный Исполнителем акт об оказании услуг.
4.5. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами (представителями Сторон) акта об оказании услуг (или УПД). Некачественные услуги и (или) услуги, оказанные не в полном объёме, считаются не оказанными.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3–9 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта.
5.3. Невыполнение Исполнителем условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042) в размере 10 процентов цены Контракта.
5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.14. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.  

7. Рассмотрение и разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушения условий Контракта. В претензии указывают допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала.
7.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке разногласий, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, либо оформлены в едином агрегаторе торговли – информационном ресурсе в электронном виде и подписаны Сторонами, за исключением пункта 9.2 настоящего Контракта.
8.2. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  
8.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта регулируется нормами действующего законодательства.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2026 г. включительно, а по финансовым обязательствам до полного взаиморасчёта Сторон. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов, или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить (уведомить) об этом другую Сторону. Данное письмо (уведомление) является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
9.4. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
9.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
- Приложение № 1: Техническое задание на оказание услуг.
- Приложение № 2: Стоимость оказываемых услуг.
- Приложение № 3: Заявки на осмотр оборудования в связи с возникшей неисправностью (образец).
- Приложение № 4: Акт о техническом состоянии оборудования (образец).
- Приложение № 5: Заявка на ремонт оборудования (образец).
- Приложение № 6: Акт установки оборудования (образец).
9.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон[footnoteRef:1]. [1:  указывается в случае, если контракт заключён не в ЕАТ] 


10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
                    Заказчик                                                                         Исполнитель
	Минераловодская таможня 
Адрес местонахождения (юр. адрес): 357204, Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1
Фактический адрес: 357204, Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1
ИНН 2630014398  
КПП 263001001  
ОГРН 1022601456459
УФК по Нижегородской области (Минераловодская таможня)  
л/счет 03211189990
Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК ТОФК 012202102
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000024
Номер казначейского счета 03211643000000013243 
ОКТМО 07539000001
Тел/факс 8 (87922) 9-52-47
Email: mnvodo@sktu.customs.gov.ru.
	           

	Заказчик:   
_______________/____________/    
	Исполнитель:
_______________ /______________/ 



Приложение № 1    
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.


Техническое задание на оказание услуг 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)

1.1. Назначение услуги: поддержание в работоспособном состоянии на постоянной основе оборудования кондиционирования воздуха, устранение нештатных ситуаций, аварийно-восстановительных работ, в том числе монтаж/установка сплит-систем и кондиционеров.
1.2. Целью предоставляемых услуг является: обеспечение непрерывного и бесперебойного функционирования оборудования кондиционирования воздуха для поддержания необходимой климатической температуры в служебных помещениях (с целью соблюдения условий охраны труда на рабочем месте), требуемой, в том числе и для находящегося в них имущества и оборудования.

2. ОБЪЕМЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)

Исполнитель обязан производить по заявкам Заказчика техническое обслуживание и текущий ремонт, в том числе монтаж/установку следующего оборудования кондиционирования воздуха:

2.1. Перечень и модель оборудования кондиционирования воздуха, установленного на объектах Минераловодской таможни:
	Наименование оборудования
	Модель

	Сплит-системы, мультизональные системы кондиционирования, кондиционеры


	MCQuay МWМ 007GR

	
	MCQuay МWМ 010GR

	
	MCQuay МWМ 015GR

	
	MCQuay МWМ 020GR

	
	MCQuay МWМ 025GR

	
	MCQuay МСМ 062DR

	
	MWM007GR/MLC007CR

	
	MWM010GR/MLC010CR

	
	GREE GMV-R22G

	
	GREE GMV-R45G

	
	GREE GMV - R45T/NA - K

	
	GREE GMV - R140Zd/NAB-K

	
	GREE GMV - Pdm 224 W/NAB-M

	
	GREE GMV - Pdm 280 W/NaB-M

	
	GREE GMV-Pdm335W/NaB-M

	
	GREE GVA 60 AH-M3NNA5B

	
	GREE GMV - R63T/NA-K

	
	GREE KF-23GW/A13

	
	GREE GWH07NA-K3NNB3A/I

	
	GREE GWH07NA-K3NNB3A

	
	GREE GWH09NA-K3NNB3A/I

	
	GREE GWH09NA-K3NNB3A

	
	GREE CWH12NB-K3NNB3A/I

	
	GREE CWH12NB-K3NNB3A

	
	GREE GWH18ND-K3NNEB1A/I

	
	GREE GWH18ND-K3NNEB1A

	
	GREE GWH24KG-K3DNA5

	
	DANTEX RK-07SDM 2007

	
	DANTEX RK-07SDM

	
	DANTE RK-07 SOME 

	
	DANTEX RK-09 SDM

	
	DAHATSU DMN 12

	
	DANATSU DMH 12

	
	SHIVAKI SW07H

	
	JAX ACE-09 HE

	
	JAX ACЕ-12 HE

	
	JAX ACЕ-18 HE

	
	JAX ACЕ-22 HE

	
	GENERAL CLIMATE GC-S09HRIN1

	
	GENERAL CLIMATE GU-S09HRIN1

	
	GENERAL CLIMATE GU S12HRN1

	
	GENERAL CLIMATE GC-S12HRIN1

	
	GENERAL CLIMATE GC-S18HRIN1

	
	GENERAL CLIMATE GU-S18HRIN1

	
	GENERAL CLIMATE GC-CF48HRN1

	
	GENERAL CLIMATE GU-CF48HRN1

	
	General ASH7RSCCW

	
	General ASHA07LGC

	
	General AOH7RSCC

	
	General ASH9RSJCW

	
	General AOH9RSJC

	
	General AGHV14LAC

	
	General ASHG12LCEA

	
	General ASH12RSJCW

	
	General GC-S07HRI

	
	General GC-S24HRI

	
	General GC-S48HRIN1

	
	KRAFT 700BTU/ET-20GW/B R410A

	
	KRAFT 7000 BTC/ET-206W/BR410A

	
	KRAFT 700BTV

	
	Media MDV-D22G-E1

	
	Media MDV-D35G-E1

	
	Media MDV-D36G-E1

	
	Media MDV-D112Q

	
	Media MDV-D22G-E1

	
	Media MDV-D45G-E1

	
	Media MDV-D56G-E1

	
	Media MDV-D140DL/B

	
	Media MDV-D450W/CS

	
	Media MDV-D335W/CS

	
	Samsung SH 07ZZ8

	
	Samsung SH 09ZW8

	
	Samsung AQ 07XLN

	
	Samsung AQ 07XAN

	
	Samsung AQ 09ХLN

	
	Samsung AQ 09ХAN

	
	Lanzkraft LSWH-35FL1N

	
	Lanzkraft LSAH-35FL1N

	
	Lanzkraft LSWH-54FL1N

	
	Lanzkraft LSAH-54FL1N

	
	Lanzkraft LSWH-70FL1N

	
	Lanzkraft LSAH-70FL1N

	
	Systemair sysplit floor 24 HР Q

	
	HITACHI RAS-07CH1

	
	Energolux SMZS 07V2AI

	
	Energolux SMZS 09V2AI

	
	Energolux SMZS 12V2AI

	
	Energolux SMZS 16V2AI

	
	Energolux EACS/I-18HIX-BLACK/N8/OUT

	
	Energolux SMZСС 18V2AI 

	
	Energolux SMZC 24V2AI

	
	Energolux SMZS 30VAI

	
	Ballu BSQ/OUT-07HN1_14Y

	
	Ballu BSQLIN-07HN1

	
	BALLU Machine BVRFO-KS7/225-450-A

	
	Mitsubishi MSC-GA20VB

	
	Mitsubishi SRK25ZM-S

	
	Mitsubishi MSC-GA25VB

	
	Mitsubishi MSC-GA35VB

	
	Mitsubishi MSH GA60VB

	
	Mitsubishi SRC71ZK-S

	
	NeoClima NS/NU-30T

	
	Lessar LS-H60SEA4

	
	Electrolux EACS-12HF

	
	HAIR AP48DS1ERA(S)

	
	HAIR 1U48LS1ERB(S)

	
	TADIRAN KGL15AH

	
	CENTEK CT-65A18

	
	SCOOLE SC AC S11, PRO 07H

	
	Бирюса B-12FPR/B-12 FPQ

	
	Бирюса B-09FPR/B-09FPQ

	
	Бирюса ASHA07LGC

	
	Siat-aircon 09

	
	Siat-09W SA 09CHSB

	
	Newtek NT-65CHB09 (16945,98)

	
	Newtek NT-65D12 (20854,00)

	Перечень имеющегося оборудования (запасного, возможного к монтажу) 

	Кондиционер бытовой 
(сплит-система)
	Centek CT-67X60 (с зимним комплектом Ballu machine)

	
	Кондиционер бытовой (сплит-система “Denko DU 09”)

	
	Кондиционер бытовой (сплит-система “Denko DU 12”)

	
	Кондиционер бытовой (сплит-система “Denko DU 18”)

	
	Кондиционер бытовой (сплит-система “Denko DU 24”)



2.2. Тип, количество и месторасположение оборудования кондиционирования, находящегося в служебных помещениях (за исключением серверных и телекоммуникационных помещений) на объектах Минераловодской таможни подлежащих техническому обслуживанию и ремонту:
	
№ п/п
	Тип оборудования
	Количество блоков, внутренний/наружный
	Место установки оборудования

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1




	Настенная



	31/31
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский,
ул. Московская, зд. 18.

	
	
	37/37
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский, 
ул. Московская, зд. 21.

	
	
	25/25
	Административное здание Минераловодской таможни (архив с КПП), МЛК РЭБОТИ, ЭКС Филиал ЦЭКТУ, расположенные по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Черкесское шоссе, 22 А.

	
	
	61/61
	Здания (объекты) Минераловодской таможни, СКТУ, СКЭТ, расположенные по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1.

	
	
	20/20
	Административное здание Карачаево-Черкесского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Лермонтова, 154 А.

	
	
	14/14
	Административное здание Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 73.

	
	
	18/18
	Административное здание Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 427А.

	
	
	15/15
	Здания (объекты) Ингушского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенные по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Осканова, 30.

	
	
	32/32
	Административное здание Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Аэровокзальная, 15.

	3

	Мультизональная (централизованная) система кондиционирования


	25/2
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенные по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Черкесское шоссе, 22 А (МЛК РЭБОТИ).

	
	
	132/14
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1.

	
	
	40/4
	Административное здание Северо-Кавказской электронной таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1.

	
	
	22/9
	Административное здание Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Аэровокзальная, 15.

	ИТОГО:
	472/282 
	

	
2.3. Тип, количество и месторасположение оборудования кондиционирования находящегося в коммутационных узлах, серверных помещениях и помещениях с источниками бесперебойного питания на объектах Минераловодской таможни, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

	№
	Тип оборудования
	Количество блоков, внутренний/наружный
	Место установки оборудования

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1

	Настенная

	1/1
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский, 
ул. Московская, зд. 18, помещение серверной (коммутационный узел, 1 этаж).

	
	
	2/2
	Металлический контейнер, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., 
п. Первомайский, ул. Московская, зд. 18, (помещение ИБП).

	
	
	2/2
	Административное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Первомайский, 
ул. Московская, зд. 21, помещение серверной (коммутационный узел, 2 этаж).

	
	
	2/2
	Металлический контейнер, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., 
п. Первомайский, ул. Московская, зд. 21 (помещение ИБП).

	
	
	4/4
	Административное здание Минераловодской таможни (Литер А), расположенное по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1 (помещение АТС № 108 
(1 этаж), помещение АТС № 306 (3 этаж)).

	
	
	2/2
	Административное здание Северо-Кавказской электронной таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1, помещение серверной (коммутационный узел, 1 этаж).

	
	
	2/2
	Металлический контейнер, расположенный по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский,
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1, (помещение ИБП СКЭТ).

	
	
	2/2
	Металлический контейнер, расположенный по адресу:  Ставропольский край, м.о. Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1, (помещение ИБП здания Литер Д).

	
	
	1/1
	Административное модульное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Черкесское шоссе, 22 А (МЛК РЭБОТИ (серверная 2 этаж)).

	
	
	1/1
	Административное модульное здание Минераловодской таможни, расположенное по адресу:  Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, 22 А (ЭКС-филиал ЦЭКТУ (серверная, 2 этаж)).

	
	
	3/3
	Административное здание Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Аэровокзальная, 15 (помещение серверной «ТКУ», 1 этаж).

	
	
	4/4
	Административное здание Карачаево-Черкесского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Лермонтова 154 А. (подвальное помещение ИБП, помещение серверной «ТКУ», 3 этаж).

	
	
	2/2
	Административное здание Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Ногмова ул., д. 73 (помещение серверной «ТКУ» и ИБП, 1 этаж).

	
	
	4/4
	Административное здание Ингушского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. Осканова, д. 30 (помещение серверной «ТКУ», помещение ИБП 3 этаж).

	
	
	2/2
	Административное здание Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 427А (помещение серверной «ТКУ» и ИБП, 1 этаж).

	2
	Колонного типа (напольная) 
	15/15
	Административное здание Минераловодской таможни Литер А, расположенное по адресу: Ставропольский край, м.о. Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/1 (помещение АТС № 306 
(3 этаж), помещение ИБП № 106, помещение серверной № 105, 107, 109 (1 этаж), помещение ИБП СКТУ (подвал)).


	
	
	1/1
	Административное здание Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни, расположенное по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 427А (помещение серверной «ТКУ» и ИБП, 1 этаж).


	ИТОГО:
	50/50
	



2.4. Тип, количество оборудования кондиционирования, имеющегося у Заказчика, подлежащего монтажу (при необходимости):
	
№ п/п
	Тип оборудования
	Количество блоков, внутренний/наружный
	Место хранения оборудования

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Настенная

	23/23
	Склад ТМЦ Минераловодской таможни (Здание 
Литер – Г), расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о., 
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/3 (гаражный бокс № 2)

	
	Колонного типа (напольная)
	2/2
	Склад ТМЦ Минераловодской таможни (Здание 
Литер – Г), расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский м.о.,
г. Минеральные Воды, ул. Советская, зд. 150/3

	ИТОГО:
	25/25
	



3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

3.1. Техническое обслуживание наружного блока сплит-системы:
- проверка, протяжка восстановление неисправных креплений;
- проверка и протяжка электрических контактов;
- очистка теплообменника кондиционера (при необходимости с использованием воды с помощью мойки высокого давления);
- проверка и очистка крыльчатки вентилятора;
- проверка и смазка подшипников вентиляторов;
- проверка давления;
- проверка рабочих характеристик силовой электрической цепи;
- проверка рабочих характеристик холодильной системы;
- диагностика неисправностей (при наличии).

3.2. Техническое обслуживание внутреннего блока сплит-системы:
- проверка, протяжка восстановление неисправных креплений;
- проверка и протяжка электрических контактов;
- промывка пылевых фильтров кондиционера;
- очистка и антибактериальная обработка теплообменника кондиционера (при необходимости с помощью парогенератора и пылесоса);
- проверка и очистка крыльчатки вентилятора;
- проверка и очистка дренажной системы (продувка дренажной трубы, трассы и промывка поддона);
- тестирование работы во всех режимах с панели управления/пульта дистанционного управления (замена пульта дистанционного управления при необходимости);
- замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока системы на предмет выявления расхождения установленных значений температуры с установленными параметрами контрольной панели/пульта дистанционного управления (с помощью инфракрасного термометра);
- проверка рабочих характеристик силовой электрической цепи;
- дезинфекция, очистка корпуса внутреннего блока от пыли и грязи;
- диагностика неисправностей (при наличии).

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель гарантирует:
а) надлежащее качество используемых материалов, соответствие их действующим на территории Российской Федерации государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
б) качество оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с Техническим заданием и действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами;
в) устранение всех недостатков и дефектов.
4.2. Гарантийный период результатов оказанных услуг (выполненных работ), в том числе используемых (заменяемых) Исполнителем материалов, запасных частей составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке.
4.3. При обнаружении в период гарантийного срока использования оборудования недостатков, дефектов, которые не позволят продолжить их нормальное использование, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
4.4. Все запасные части, которые Исполнитель будет менять в оборудовании кондиционирования воздуха, должны быть сертифицированы и иметь функциональные характеристики не хуже, чем установленные в оборудовании кондиционирования воздуха.
4.5. Гарантийные обязательства Исполнитель должен выполнять в месте нахождения (установки) оборудования кондиционирования воздуха. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр, эту доставку обеспечивает Исполнитель, самостоятельно сопровождая все расходы, включая транспортные.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель в ходе оказания услуг в обязательном порядке назначает ответственного представителя (далее - Представитель Исполнителя) за организацию всех оказываемых услуг (работ).
5.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, Исполнитель передает Заказчику в письменной форме сведения об ответственном Представителе Исполнителя по Контракту, осуществляющим технический и производственный контроль оказываемых услуг (выполняемых работ), контроль прохода на территорию Заказчика персонала Исполнителя, в том числе оценку работоспособности (включая медицинские показания) персонала Исполнителя на предмет отсутствия признаков состояний алкогольного и наркотического опьянений, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе оказания услуг (выполнения работ), а также следующую информацию: список привлекаемого Исполнителем для оказания услуг рабочего персонала, в отношении каждого работника: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, паспортные данные. В случае внесения изменений в состав рабочего персонала, Представитель Исполнителя должен представить Заказчику скорректированную информацию в течение 1 (одного) рабочего дня со дня внесения таких изменений.
5.3. Исполнитель обязан оказывать услуги (выполнять работы) в рабочие дни Заказчика с 08-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 08-00 часов до 16-00 часов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего раздела). Оказывать услуги в выходные дни и в нерабочее время (при необходимости) возможно по согласованию с Заказчиком.
5.4. В процессе проведения технического обслуживания Исполнитель обязан вести (заполнять) ведомость учета проведения технического обслуживания систем кондиционирования воздуха путем отображения даты проведения обслуживания, марки/модели оборудования и отметки о результате проведенного обслуживания (в том числе отметки о неисправности/дефектах оборудования, для принятия Заказчиком дальнейших мер по ремонту) с обязательным получением подписи у должностных лиц, ответственных за помещения/оборудование (результаты проведенного обслуживания отраженные в ведомости учета проведенного ТО, являются основополагающими при приемке услуг Заказчиком).
5.5. Исполнитель обязан произвести техническое обслуживание оборудования кондиционирования воздуха (далее - оборудования), указанное в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Технического задания, по заявке Заказчика. После получения заявки Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию указанного оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, либо в иной согласованный с Заказчиком срок (в случае необходимости обслуживания отдельного объекта). Заявка на проведение технического обслуживания оборудования направляется Заказчиком Исполнителю в виде письменного уведомления, составленного в свободной форме с указанием количества оборудования и адреса установки. 
В случае выявления при проведении ТО неисправности оборудования, Исполнителем в ведомости учета проведения технического обслуживания систем кондиционирования воздуха отражается отметка о неисправности и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения ТО конкретного оборудования составляется акт о техническом состоянии оборудования (Приложение № 4 к Контракту) для последующего принятия Заказчиком решения о проведении ремонта.
В случае принятия Заказчиком решения по ремонту конкретного оборудования, Заказчик направляет Исполнителю заявку на проведение ремонта оборудования (Приложение № 5 к Контракту) с приложением дефектного акта.
Исполнитель обязан провести ремонт неисправного оборудования в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки на проведение ремонта оборудования, исходя из перечня работ и запасных частей оборудования, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
5.6. Оборудование, указанное в пункте 2.3. раздела 2 настоящего Технического задания, которое находится в непрерывной работе (установленное в коммутационных, серверных помещениях, помещениях с источниками бесперебойного питания) подлежит техническому обслуживанию по заявке Заказчика. После получения заявки Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо в иной согласованный с Заказчиком срок (в случае необходимости обслуживания отдельного объекта). Заявка на проведение технического обслуживания оборудования направляется Заказчиком Исполнителю в виде письменного уведомления, составленного в свободной форме с указанием количества оборудования и адреса установки.
В случае выявления при проведении ТО неисправности оборудования, Исполнителем в ведомости учета проведения технического обслуживания систем кондиционирования воздуха отражается отметка о неисправности и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения ТО конкретного оборудования составляется акт о техническом состоянии оборудования (Приложение № 4 к Контракту) для последующего принятия Заказчиком решения о проведении ремонта.
В случае принятия Заказчиком решения по ремонту конкретного оборудования, Заказчик направляет Исполнителю заявку на проведение ремонта оборудования (Приложение № 5 к Контракту) с приложением дефектного акта. 
Исполнитель обязан провести ремонт неисправного оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки, на проведение ремонта оборудования исходя из перечня работ и запасных частей оборудования, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
5.7. Оборудование, указанное в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Технического задания, подлежит монтажу/установке по заявке Заказчика (в экстренных случаях ввиду невозможности проведения ремонтно-восстановительных работ, а также для необходимости поддержания оптимального температурного режима дорогостоящего информационно-технического оборудования Заказчика). После получения заявки, Исполнитель обязан произвести монтаж оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней. Заявка на монтаж оборудования направляется Заказчиком Исполнителю в виде письменного уведомления, составленного в свободной форме с указанием количества оборудования и места установки. По итогам проведения Исполнителем работ по монтажу/установке оборудования, Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику акт установки оборудования по форме приложения № 6 к Контракту.
5.8. При обнаружении Заказчиком в период срока оказания услуг по контракту неисправности в работоспособности оборудования кондиционирования воздуха, Заказчиком в адрес Исполнителя направляется заявка на осмотр оборудования в связи с возникшей неисправностью (Приложение № 3 к Контракту). 
Исполнитель обязан произвести осмотр неисправного оборудования по заявке Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки на осмотр оборудования в связи с возникшей неисправностью с составлением акта о техническом состоянии оборудования (Приложение № 4 к Контракту) для последующего принятия Заказчиком решения о проведении ремонта.
В случае принятия Заказчиком решения по ремонту оборудования, Заказчик направляет Исполнителю заявку на проведение ремонта оборудования (Приложение № 5 к Контракту) с приложением дефектного акта. 
Исполнитель обязан провести ремонт неисправного оборудования в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки, на проведение ремонта оборудования исходя из перечня работ и запасных частей оборудования, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
В отношении оборудования, находящегося в непрерывной работе (помещения серверных, ТКУ и ИБП (п. 2.3 раздела 2 Технического задания)), срок проведения ремонта неисправного оборудования устанавливается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки, на проведение ремонта оборудования исходя из перечня работ и запасных частей оборудования, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
5.9. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о получении заявок (способ доставки - электронная почта, адрес доставки otomv@bk.ru). Письмо составляется в произвольной форме с указанием времени и даты получения заявки от Заказчика.
5.10. При аварийных ситуациях (утечка фреона, замыкание проводки, полный отказ работы внутреннего и наружного блока, а также иные неисправности, которые могут повлечь к развитию нештатной ситуации техногенного характера) время реагирования Исполнителя на заявку Заказчика – не более 5 (пяти) часов с момента получения заявки (включая выходные и праздничные дни). 
5.11. Исполнитель после проведения аварийно-восстановительных работ должен в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику о причинах аварии.
5.12. Исполнитель обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им запасных частях (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам). В случае если Представитель Заказчика отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
5.13. Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда, требования техники безопасности, требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.14. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Исполнителя. 
5.15. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившие качество услуг (работ), в согласованные с Заказчиком сроки.
5.16. Не допускается нахождение персонала Исполнителя на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
5.17. Персонал Исполнителя должен быть одет в рабочую форму.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

6.1. На объекте Заказчика установлен пропускной режим в соответствии с нормативными документами ФТС России. Пропуск лиц и автотранспорта (представителей обеспечивающих организаций) на объекты Минераловодской таможни осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП) по разовым, временным, транспортным пропускам, спискам при наличии документов, удостоверяющих личность. 
6.2. Документами, удостоверяющими личность, являются:
- паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный, служебный и дипломатический;
- паспорт гражданина иностранного государства, в том числе заграничный, служебный и дипломатический.
6.3. Для оформления пропусков Исполнителю необходимо предоставить официальное письмо от организации со следующими данными:
1) для должностных лиц и работников организации:
- Ф.И.О. полностью;
- должность;
- номер трудового договора работника с организацией (или копия трудового договора);
2) для автотранспорта организации (при необходимости его использования):
- марка и модель транспортного средства;
- государственный регистрационный знак транспортного средства;
- фамилия, имя, отчество водителя;
- принадлежность транспортного средства (на основании свидетельства о регистрации транспортного средства).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (при необходимости)

7.1. Перечень запасных частей и материалов при ремонте оборудования кондиционирования воздуха (при необходимости):
	№ п/п
	Перечень запасных частей и материалов
	Ед. измерения

	1
	Труба медная (диаметр 6 мм)
	м

	2
	Труба медная (диаметр 9 мм)
	м

	3
	Труба медная (диаметр 12 мм)
	м

	4
	Труба медная (диаметр 15 мм)
	м

	5
	Труба медная (диаметр 19 мм)
	м

	6
	Силовой кабель 3*1,5 мм2
	м

	7
	Силовой кабель 3*2,5 мм2
	м

	8
	Силовой кабель 5*2,5 мм2
	м

	9
	Силовой кабель 3*4 мм2 
	м

	10
	Силовой кабель 5*4 мм2
	м

	11
	Кабель витая пара FTP 5e 4*2*0,51
	м

	12
	Монтажный кабель МКЭШ 2*0,75
	м

	13
	Термодатчик
	шт

	14
	Пусковой конденсатор
	шт

	15
	Магнитный пускатель
	шт

	16
	Датчик давления
	шт

	17
	Предохранитель
	шт

	18
	Четырех-ходовой клапан
	шт

	19
	Теплоизоляция
	м

	20
	Дренажная помпа 
	шт

	21
	Труба дренажная 
	м

	22
	Зимний комплект
	комплект

	23
	Труба винило-пластиковая 
	м

	24
	Кабель-канал
	м

	25
	Металлическое крепление для наружного блока
	шт

	26
	Шкаф навесной с монтажной платой (размер 290*250*155 мм.)
	шт

	27
	Автоматический выключатель 16А
	шт

	28
	Автоматический выключатель 25А
	шт

	29
	Автоматический выключатель 32А
	шт

	30
	Блок ротации кондиционеров
	комплект

	31
	Регулятор давления конденсации (микропроцессорный элемент зимнего комплекта, регулирующий параметры скорости вращения вентилятора наружного блока)
	шт

	32
	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт

	33
	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт

	34
	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока 
(универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт

	35
	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока 
(универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт

	36
	Крыльчатка вентилятора наружного блока
	шт

	37
	Электродвигатель привода заслонок
	шт

	38
	Крыльчатка вентилятора внутреннего блока (турбина)
	шт

	39
	Универсальный пульт дистанционного управления 
	шт



7.2. Перечень аварийно-восстановительных работ при ремонте оборудования кондиционирования воздуха (при необходимости):
	№ п/п
	Перечень аварийно-восстановительных работ (АВР)
	Ед. измерения

	Перечень АВР наружного блока сплит-системы:

	1
	Монтаж наружного блока кондиционера (установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.

	2
	Демонтаж наружного блока кондиционера
	усл.ед.

	3
	Замена подшипника вентилятора
	усл.ед.

	4
	Замена четырех-ходового клапана
	усл.ед.

	5
	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.

	6
	Замена платы управления 
	усл.ед.

	7
	Замена магнитного пускателя или конденсатора в наружном блоке кондиционера
	усл.ед.

	8
	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока
	усл.ед.

	9
	Перемотка электродвигателя вентилятора наружного блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.

	10
	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.

	11
	Замена/монтаж регулятора давления конденсации
	усл.ед.

	12
	Ремонт (пайка) конденсатора «радиатора» наружного блока
	усл.ед.

	13
	Ремонт теплообменника (пайка)
	усл.ед.

	14
	Замена компрессора кондиционера до 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.

	15
	Замена компрессора кондиционера свыше 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.

	Перечень АВР внутреннего блока сплит-системы:

	16
	Монтаж внутреннего блока кондиционера (установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.

	17
	Демонтаж внутреннего блока кондиционера
	усл.ед.

	18
	Замена пускового конденсатора двигателя
	усл.ед.

	19
	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.

	20
	Замена платы управления
	усл.ед.

	21
	Замена электродвигателя привода заслонок
	усл.ед.

	22
	Замена термодатчика
	усл.ед.

	23
	Перемотка электродвигателя внутреннего блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.

	24
	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.

	25
	Замена дренажной помпы
	усл.ед.

	26
	Замена дренажной трубы
	усл.ед.

	27
	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (турбины)
	усл.ед.

	28
	Ремонт испарителя (пайка)
	усл.ед.

	Общие работы

	29
	Привлечение (использование) автогидроподъёмника
	маш./ч

	30
	Монтаж кабель-канала
	м

	31
	Прокладка силового кабеля (межблочные коммуникации, от сплит-системы до щита)
	м

	32
	Прокладка/замена межблочного кабеля связи для VRV систем (FTP 5e 4*2*0,51, МКЭШ 2*0,75)
	м

	33
	Замена фреоновой магистрали (медной трубы)
	м

	34*
	Монтаж межблочных коммуникаций сплит-системы (кабеля, медной трубы с изоляцией, дренажной трубы) при длине трассы более 3-х метров 
	м

	35
	Диагностика оборудования
	усл.ед

	36
	Восстановление электрической цепи питания/управления
	усл.ед.

	37
	Замена металлического крепления наружного блока
	шт

	38
	Монтаж технологических отверстий в кирпичных и железобетонных стенах и переходах для коммуникаций
	усл.ед.

	39
	Заправка хладагентом (включая стоимость фреона разного типа)
	кг

	40
	Прочистка/промывка дренажа (в экстренных случаях при образовании течи в не ТО)
	усл.ед.

	41
	Замена теплоизоляции фреоновых магистралей
	м

	42
	Перевальцовка фреоновых магистральных трубок сплит-систем
(мест стыковки трассы с оборудованием)
	шт

	43
	Монтаж (установка, подключение, пуск-наладка) зимнего комплекта
	комплект

	44*
	Монтаж сплит-систем (установка, подключение, пуск-наладка) с трассой и расходными материалами (кабели, лотки, труба) до 3-х метров
	шт

	45
	Монтаж/замена блока ротации кондиционеров 
(установка, подключение, пуск-наладка)
	шт

	46
	Поиск и пайка места утечки фреона в магистрали межблочных коммуникаций 
	усл.ед


*Расценка № 34 пункта 7.2 раздела 7 Технического задания применяется только совместно с расценкой № 44 пункта 7.2 раздела 7 (стоимость расходных материалов применяется исходя из перечня запасных частей и материалов, приведенных в пункте 7.1 раздела 7 Технического задания).



	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	







Приложение № 2
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.


Стоимость оказываемых услуг 

	№ п/п
	Наименование вида услуг
	Ед. измерения
	Стоимость единицы, руб., с НДС/без НДС

	1
	Техническое обслуживание
	
	

	
	Техническое обслуживание наружного блока сплит-системы
	усл. ед.
	

	
	Техническое обслуживание внутреннего блока сплит-системы
	усл. ед.
	

	2
	Перечень запасных частей и материалов при ремонте оборудования кондиционирования воздуха (при необходимости)

	
	Труба медная (диаметр 6 мм.)
	м
	

	
	Труба медная (диаметр 9 мм.)
	м
	

	
	Труба медная (диаметр 12 мм.)
	м
	

	
	Труба медная (диаметр 15 мм.)
	м
	

	
	Труба медная (диаметр 19 мм.)
	м
	

	
	Силовой кабель 3*1,5 мм2
	м
	

	
	Силовой кабель 3*2,5 мм2
	м
	

	
	Силовой кабель 5*2,5 мм2
	м
	

	
	Силовой кабель 3*4 мм2 
	м
	

	
	Силовой кабель 5*4 мм2
	м
	

	
	Кабель витая пара FTP 5e 4*2*0,51
	м
	

	
	Монтажный кабель МКЭШ 2*0,75
	м
	

	
	Термодатчик
	шт.
	

	
	Пусковой конденсатор
	шт.
	

	
	Магнитный пускатель
	шт.
	

	
	Датчик давления
	шт.
	

	
	Предохранитель
	шт.
	

	
	Четырёх-ходовой клапан
	шт.
	

	
	Теплоизоляция
	м
	

	
	Дренажная помпа 
	шт.
	

	
	Труба дренажная 
	м.
	

	
	Зимний комплект
	комплект
	

	
	Труба винило-пластиковая 
	м
	

	
	Кабель-канал
	м
	

	
	Металлическое крепление для наружного блока
	шт.
	

	
	Шкаф навесной с монтажной платой (размер 290*250*155 мм.)
	шт.
	

	
	Автоматический выключатель 16А
	шт.
	

	
	Автоматический выключатель 25А
	шт.
	

	
	Автоматический выключатель 32А
	шт.
	

	
	Блок ротации кондиционеров
	комплект
	

	
	Регулятор давления конденсации (микропроцессорный элемент зимнего комплекта регулирующий параметры скорости вращения вентилятора наружного блока)
	шт.
	

	
	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт.
	

	
	Электродвигатель вентилятора наружного блока 
(универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт.
	

	
	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (универсальный для сплит-систем до 7 кВт)
	шт.
	

	
	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (универсальный для сплит-систем свыше 7 кВт)
	шт.
	

	
	Крыльчатка вентилятора наружного блока
	шт.
	

	
	Электродвигатель привода заслонок
	шт.
	

	
	Крыльчатка вентилятора внутреннего блока (турбина)
	шт.
	

	
	Универсальный пульт дистанционного управления 
	шт.
	

	3
	Перечень аварийно-восстановительных работ при ремонте оборудования кондиционирования воздуха (при необходимости)

	Перечень АВР наружного блока сплит-системы:

	
	Монтаж наружного блока кондиционера (установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.
	

	
	Демонтаж наружного блока кондиционера
	усл.ед.
	

	
	Замена подшипника вентилятора
	усл.ед.
	

	
	Замена четырех-ходового клапана
	усл.ед.
	

	
	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.
	

	
	Замена платы управления 
	усл.ед.
	

	
	Замена магнитного пускателя или конденсатора в наружном блоке кондиционера
	усл.ед.
	

	
	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока
	усл.ед.
	

	
	Перемотка электродвигателя вентилятора наружного блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.
	

	
	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.
	

	
	Замена/монтаж регулятора давления конденсации
	усл.ед.
	

	
	Ремонт (пайка) конденсатора «радиатора» наружного блока
	усл.ед.
	

	
	Ремонт теплообменника (пайка)
	усл.ед.
	

	
	Замена компрессора кондиционера до 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.
	

	
	Замена компрессора кондиционера свыше 7 кВт (перепайка)
	усл.ед.
	

	Перечень АВР внутреннего блока сплит-системы:

	
	Монтаж внутреннего блока кондиционера 
(установка, подключение, пуск-наладка)
	усл.ед.
	

	
	Демонтаж внутреннего блока кондиционера
	усл.ед.
	

	
	Замена пускового конденсатора двигателя
	усл.ед.
	

	
	Ремонт платы управления (демонтаж/монтаж, поиск неисправностей, пайка поврежденных токоведущих дорожек, замена конденсаторов, транзисторов, реле)
	усл.ед.
	

	
	Замена платы управления
	усл.ед.
	

	
	Замена электродвигателя привода заслонок
	усл.ед.
	

	
	Замена термодатчика
	усл.ед.
	

	
	Перемотка электродвигателя внутреннего блока (демонтаж/монтаж, перемотка)
	усл.ед.
	

	
	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока (при невозможности перемотки)
	усл.ед.
	

	
	Замена дренажной помпы
	усл.ед.
	

	
	Замена дренажной трубы
	усл.ед.
	

	
	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (турбины)
	усл.ед.
	

	
	Ремонт испарителя (пайка)
	усл.ед.
	

	Общие работы

	
	Привлечение (использование) автогидроподъёмника
	маш./ч
	

	
	Монтаж кабель-канала
	м
	

	
	Прокладка силового кабеля (межблочные коммуникации, от сплит-системы до щита)
	м
	

	
	Прокладка/замена межблочного кабеля связи для VRV систем (FTP 5e 4*2*0,51, МКЭШ 2*0,75)
	м
	

	
	Замена фреоновой магистрали (медной трубы)
	м
	

	
	Монтаж межблочных коммуникаций сплит-системы (кабеля, медной трубы с изоляцией, дренажной трубы) при длине трассы более 3-х метров 
	м
	

	
	Диагностика оборудования
	усл.ед.
	

	
	Восстановление электрической цепи питания/управления
	усл.ед.
	

	
	Замена металлического крепления наружного блока
	шт.
	

	
	Монтаж технологических отверстий в кирпичных и железобетонных стенах и переходах для коммуникаций
	усл.ед.
	

	
	Заправка хладагентом (включая стоимость фреона разного типа)
	кг.
	

	
	Прочистка/промывка дренажа (в экстренных случаях при образовании течи в не ТО)
	усл.ед.
	

	
	Замена теплоизоляции фреоновых магистралей
	м
	

	
	Перевальцовка фреоновых магистральных трубок сплит-систем (мест стыковки трассы с оборудованием)
	шт.
	

	
	Монтаж (установка, подключение, пуск-наладка) зимнего комплекта
	комплект
	

	
	Монтаж сплит-систем (установка, подключение, пуск-наладка) с трассой и расходными материалами (кабели, лотки, труба) до 3-х метров
	шт.
	

	
	Монтаж/замена блока ротации кондиционеров 
(установка, подключение, пуск-наладка)
	шт.
	

	
	Поиск и пайка места утечки фреона в магистрали межблочных коммуникаций 
	усл.ед.
	





	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	






Приложение № 3
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.
ОБРАЗЕЦ
	
Заявка 
на осмотр оборудования в связи с возникшей неисправностью 
№ ___________ от «___»_________202_ г.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	№ инвентарный, серийный
	Место расположения, адрес
	Описание неисправности
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Уполномоченный представитель Заказчика                ______________/_______________/




	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	






Приложение № 4
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.
ОБРАЗЕЦ
	АКТ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

	Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с государственным контрактом    от ________________ № _____________ на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтаж/установку оборудования кондиционирования воздуха была проведена диагностика оборудования:
__________________________________________________________________
                                                              (указать модель)
Инвентарный номер: ______________
	В ходе диагностики оборудования установлен выход из строя следующих узлов:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________	
	
Заключение:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________          __________             ______________________
    (наименование Исполнителя)	     (подпись)  М.П.(при наличии)	  (Ф.И.О.)

Уполномоченный представитель Заказчика                    __________________/__________________
Дата: ____/____/____



	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	












Приложение № 5
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.
ОБРАЗЕЦ
	
Заявка на ремонт оборудования 
№ ___________ от «___»_________202_ г.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	№ инвентарный, серийный
	Место расположения, адрес
	Основание для ремонта 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Уполномоченный представитель Заказчика                ______________/_______________/
Приложение: Дефектный акт на ___л. в ___ экз.



	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	














Приложение № 6
к государственному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтажу/установке оборудования кондиционирования воздуха
№ ________от «___» ______ 202_ г.
ОБРАЗЕЦ

	Акт 
установки оборудования № _____
	г. Минеральные Воды
	«___»_______ 202__ г.


________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Минераловодская таможня, именуемая далее «Заказчик», в лице __________, действующего на основании доверенности _________ и Положения о Минераловодской таможне, утверждённого приказом ФТС России 
от 18 августа 2015 г. № 1676, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом от __ _______ 20__ г. № _______ 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, в том числе монтаж/установку оборудования кондиционирования воздуха Исполнитель выполнил следующие работы:
1.1. Объект – помещение служебного кабинета № ___ административного здания ___ расположенное по адресу: ____________________________________________
. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование оборудования Заказчика на балансе
	Кол-во
(шт.)
	Место проведения работ/установки оборудования
	Балансовая стоимость оборудования/стоимость монтажа по ГК

	1.
	Монтаж сплит-систем (установка, подключение, пуск-наладка) с трассой и расходными материалами (кабели, лотки, труба) до 3-х метров
	Кондиционер бытовой (сплит-система)
Newtek NT-65CHB09 (16945,98)
	1
	Помещение служебного кабинета № 1 административного зд. Литер- А  
	1. Балансовая стоимость -_________ руб.;
1. Стоимость монтажа – 
_________ руб.

	Общая стоимость работ (включая оборудование):
	__________ руб.



1. Работы выполнены в соответствии с условиями государственного контракта 
от _________ № _____________.
1. Качество выполненных работ соответствует согласованным Сторонами требованиям.
1. Стороны взаимных претензий не имеют.

______________________________                __________                       ________________ __
      (наименование Исполнителя)	     (подпись) М.П.(при наличии)	                  (Ф.И.О.)
Представитель Заказчика, принявшего работы:                    
________________/_________________ 
_____________________________                 __________                       _______________
                     (должность Заказчика)	                                         (подпись) М.П.	                                                    (Ф.И.О.)



	Заказчик:
___________________/___________/
		Исполнитель:
__________________/_____________/
	
	






Единые требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, – не установлено:
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлено;
8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего пункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9.1) участник закупки не является иностранным агентом;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
