Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку питательных сред
                                                                                                    (ОКПД2 20.59.52.140)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Основа селективного MYP агара для Bacillus cereus, 500г
	Данную основу с добавками используют для выделения и идентификации клинически значимых бацилл и стафилококков.
Состав:
Пептический перевар животной ткани - 10,00 г/л
Мясной экстракт - 1.00 г/л
D-Маннит - 10.00 г/л
Натрия хлорид - 10.00 г/л
Феноловый красный - 0.025 г/л
Агар-агар - 12.00 г/л
Конечное значение рН (при 25ºС) 7,1 ± 0,2   
Высокпрочная пластиковая упаковка, по 500 г, с полиграфической этикеткой с указанием инструкции по приготовлению и применению среды, а также состава среды на русском языке. Зарегистрировано в МЗ и СР РФ.(ОКП 939816)
	упак
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
6. Регистрационное удостоверение в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».



