Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку питательных сред

(ОКПД2 20.59.52.140)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основа селективного MYP агара для Bacillus cereus, 500г | Данную основу с добавками используют для выделения и идентификации клинически значимых бацилл и стафилококков. Состав: Пептический перевар животной ткани - 10,00 г/л Мясной экстракт - 1.00 г/л D-Маннит - 10.00 г/л Натрия хлорид - 10.00 г/л Феноловый красный - 0.025 г/л Агар-агар - 12.00 г/л Конечное значение рН (при 25ºС) 7,1 ± 0,2 Высокпрочная пластиковая упаковка, по 500 г, с полиграфической этикеткой с указанием инструкции по приготовлению и применению среды, а также состава среды на русском языке. Зарегистрировано в МЗ и СР РФ.(ОКП 939816) | упак | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.

6. Регистрационное удостоверение в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».