Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации	43	

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		
	
			Директор	Фофанова С.Е.	
	"_____" ______________ 2026г.	"_____" ______________ 2026г.	
	
МБОУ СОШ № 16 им. А.Лиханова г. Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ № 16 им. А.Лиханова г. Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Выполнение работ по очистке системы канализации и жироуловителя в МБОУ СОШ № 16 им. А. Лиханова г. Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ВО		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	40000	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		16000.2	 руб.	
	строительных работ	40000	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		0	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	45	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-65-01-013-02	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора	м	15	1	15						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45					16000.2	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3	1	45			355.56	1	16000.2	
	2	ЭМ									438.98	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.10.04-001	Машины прочистные секционного типа для труб диаметром до 250 мм	маш.-ч	1.5	1	22.5	12.67	1.54	19.51		438.98	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									16439.18	
		ФОТ									16000.2	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					16480.21	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					8320.1	
		Всего по позиции		2 749.30		41239.49	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			16439,18	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			16000,20	
		      эксплуатация машин и механизмов			438,98	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			0	
		      материальные ресурсы			0	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			16000,20	
		Всего накладные расходы			16480,21	
		Всего сметная прибыль			8320,10	
		Итого СМР			41239,49	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			41239,49	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			45     	
		       затраты труда машинистов			0	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	96,58	
		Итого без НДС			41336,07	
		Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)		0,96768	40000     	
		ИТОГО			40000     	
	
	Составил:	Проверил: