Техническое задание

Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

1. Наименование объекта закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России.

- 2. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.1, стр.2; п. Голышманово, ул. Ленина, д. 52, стр. 2; г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 32; г. Ишим, ул. Республики, д.80; г. Тобольск, 8-й мкр., 32/1.

3. Срок оказания услуг: 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

- 4. Описание услуг

4.1. Для оказания услуг Исполнитель обязан организовывать сбор и доставку огнетушителей своими силами.

4.2. Исполнитель обязан обеспечивать объекты, на которых производятся услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей подменным фондом с таким расчетом, чтобы объект на время оказания услуг был обеспечен 100% количеством огнетушителей.

4.3 Перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей проводить в соответствии со следующим регламентом работ:

- - проверка комплектации огнетушителя.

- - проверка наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.

- - проверка состояния защитных и лакокрасочных покрытий.

- - проверка наличия, расположения и читаемости инструкций по применению огнетушителей.

- - проверка наличия опломбированного предохранительного, пускового, запорно-пускового устройств.

- - проверка исправности манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма, давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне.

- - проверка состояния гибкого шланга и распылителя огнетушащего вещества, наличие механических повреждений, следов коррозии.

- - проверка состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

- - проверка массы огнетушителя и качества огнетушащего вещества.

- - испытание узлов огнетушителя.

- - гидравлическое испытание корпуса огнетушителя.

- - покраску корпусов огнетушителей.

- - замена манометров, запорно-пусковых устройств, шлангов, раструбов, мембран, вентилей, рычагов, ходовой части и других неисправных элементов, выявленных при осмотре. Комплектующие к огнетушителям должны быть сертифицированы.

- - перезарядка огнетушителей.

- делать отметки на огнетушителях о проведённом техническом обслуживании наклейкой этикеток с защитным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время информацией о выполненных работах (дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и её юридический адрес, фамилия и инициалы исполнителей). Проводить замену основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие, проводить опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

- при выбраковке огнетушителей (в случае если огнетушители пришли в негодность) производить их списание с оформлением и выдачей Заказчику акта на списание.

4.4. По окончанию работ о проведенных проверках делать отметку в журнале учета огнетушителей.

4.5. При выявлении Заказчиком некачественного выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживанию огнетушителей, осуществлять за свой счёт:

- погрузку, доставку неисправных огнетушителей с объектов Заказчика на производственную базу Исполнителя.

- устранение выявленных дефектов с проведением повторной приёмки огнетушителей представителем Заказчика.

- доставку отремонтированных огнетушителей на объект Заказчика и их выгрузку.

5. Объем услуг

| 1. | Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОУ-2 | шт. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-6 | шт. | 10 |
| 3. | Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-4 | шт. | 7 |
| 4. | Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-2 | шт. | 22 |
| 5. | Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-3 | шт. | 16 |

6.  Требование к  услугам:

3.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- СП 9.13130.2009 «Огнетушители»,

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и другие нормативные документы,

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- 7. Требования к качеству и безопасности используемых приборов и материалов

7.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества Заказчика и охрана окружающей среды.

7.2. Услуга должна оказываться Исполнителем с соблюдением правил охраны и безопасности труда, пожарной безопасности при нахождении и выполнении работ на объектах Заказчика.

7.3. Приборы и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг, не должны влиять на работоспособность и техническое состояние оборудования Заказчика и должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным, установленным законом, стандартам, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

7.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и выполнение их в установленный срок.