Техническое задание

на приобретение выключателей

Тип включения/управления - Клавиша

Тип комплектации - Комплект (в сборе)

Количество клавиш - 1

Номин. ток - 10 А

Степень защиты - IP54

Способ монтажа – накладной, внешний

Тип крепления - в распор (лапками) и винтами

Способ подключения - винтов. зажим/клемма

Подсветка – не требуется

Схема подключения - выключатель 1-полюс.

Количество – 5 шт