| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение ремонтных работ по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Выполнение ремонтных работ по наружному освещению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кронштейн «Переход» на стене |  |  |  | шт | 5 |  |
| 2 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0,4 |  |
| 3 | Краска масляная МА-0115,мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0,25 |  |
| 4 | Кронштейн подвешивания светильников К986 |  |  |  | шт | 5 |  |
| 5 | Светильник, устанавливаемый вне здания с ламами: люминесцентными |  |  |  | шт | 11 |  |
| 6 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9,13 |  |
| 7 | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет сини, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм |  |  |  | м | 47,96 |  |
| 8 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М4 |  |  |  | т | 0,0055 |  |
| 9 | Труба полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0,11 |  |
| 10 | Светильник ДКУ 50Вт 5000К ДКУ 1013 IEK «Д» |  |  |  | шт | 5 |  |
| 11 | Прожектор свд 10 Вт 4000К 900лм черный IP65 120º SMD IEK |  |  |  | шт | 6 |  |
| 12 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0,7 |  |
| 13 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  |
| 14 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 71,4 |  |
| 15 | Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 16-17 мм |  |  |  | 100 шт | 0,7 |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  |  | 100м | 0,7 |  |
| 17 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9,331 |  |
| 18 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0,014 |  |
| 19 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0,035 |  |
| 20 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0,00854 |  |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ нг (А)-LS 3*1.5 ок (N,PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0,0714 |  |
| 22 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 23 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (до 25 мм) |  |  |  | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 24 | Сверление отверстий стен до 2,5 кирпича |  |  |  | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 25 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | шт | 1 |  |
| 26 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 0,0006 |  |
| 27 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 0,15 |  |
| 28 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизация резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | 0,72 |  |
| 29 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса керамогранитных плит, количество плит в одном месте свыше 5 шт (демонтаж/ монтаж для прокладки кабеля) |  |  |  | 100 м2 | 0,24 |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |