Техническое задание

| № п/п | КТРУ. Наименование товара | ОКПД 2 | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (характеристики) товара | Значение показателя (характеристики) товара |  |  |
| 1 | Бруцелла-IgМ-ИФА-БЕСТ | 21.20.23.110 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин M (IgM) к одному или множеству видов бактерий Brucella в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА) | набор | 2 |
|  |  |  | Метод | ИФА - непрямой |  |  |
|  |  |  | Количество определений, шт. | ≥ 96 |  |  |
|  |  |  | Одинаковое количество промывок после каждой инкубации | наличие |  |  |
|  |  |  | Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин. | ≤ 85 |  |  |
|  |  |  | Возможность определения коэффициента позитивности | наличие |  |  |
|  |  |  | Готовый для использования раствор ТМБ | наличие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% от нормативного |  |  |
|  |  |  | Дополнительные компоненты в составе набора | пленка для заклеивания планшета, пакет для планшета с застежкой зиплок, ванночки для реагентов, наконечники для дозаторов, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, стоп-реагент - наличие |  |  |
| 2 | Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ | 21.20.23.110 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин G (IgG) к одному или множеству видов бактерий Brucella в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). | набор | 2 |
|  |  |  | Метод | ИФА - непрямой |  |  |
|  |  |  | Количество определений, шт. | ≥ 96 |  |  |
|  |  |  | Отсутствие предварительной промывки планшета | соответствие |  |  |
|  |  |  | Одинаковое количество промывок после каждой инкубации | наличие |  |  |
|  |  |  | Объем исследуемого образца, мкл | ≤ 10 |  |  |
|  |  |  | Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин. | ≤ 85 |  |  |
|  |  |  | Возможность определения коэффициента позитивности | наличие |  |  |
|  |  |  | Готовый для использования раствор ТМБ | наличие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% от нормативного |  |  |
|  |  |  | Дополнительные компоненты в составе набора | пленка для заклеивания планшета, пакет для планшета с застежкой зиплок, ванночки для реагентов, наконечники для дозаторов, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, стоп-реагент - наличие |  |  |