Техническое задание
	№ п/п 
	КТРУ. Наименование товара
	ОКПД 2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол -во

	
	
	
	Наименование показателя (характеристики) товара
	Значение показателя (характеристики) товара
	
	

	1
	Бруцелла-IgМ-ИФА-БЕСТ
	21.20.23.110
	Описание
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин M (IgM) к одному или множеству видов бактерий Brucella в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	набор
	2

	
	
	
	Метод
	ИФА - непрямой
	
	

	
	
	
	Количество определений, шт.
	≥ 96
	
	

	
	
	
	Одинаковое количество промывок после каждой инкубации
	наличие
	
	

	
	
	
	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин.
	≤ 85
	
	

	
	
	
	Возможность определения коэффициента позитивности
	наличие
	
	

	
	
	
	Готовый для использования раствор ТМБ
	наличие
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	не менее 80% от нормативного
	
	

	
	
	
	Дополнительные компоненты в составе набора
	пленка для заклеивания планшета, пакет для планшета с застежкой зиплок, ванночки для реагентов, наконечники для дозаторов, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, стоп-реагент  - наличие
	
	

	2
	Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ
	21.20.23.110
	Описание
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин G (IgG) к одному или множеству видов бактерий Brucella в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
	набор
	2

	
	
	
	Метод
	ИФА - непрямой
	
	

	
	
	
	Количество определений, шт.
	≥ 96
	
	

	
	
	
	Отсутствие предварительной промывки планшета
	соответствие
	
	

	
	
	
	Одинаковое количество промывок после каждой инкубации
	наличие
	
	

	
	
	
	Объем исследуемого образца, мкл
	≤ 10
	
	

	
	
	
	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин.
	≤ 85
	
	

	
	
	
	Возможность определения коэффициента позитивности
	наличие
	
	

	
	
	
	Готовый для использования раствор ТМБ
	наличие
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	не менее 80% от нормативного
	
	

	
	
	
	Дополнительные компоненты в составе набора
	пленка для заклеивания планшета, пакет для планшета с застежкой зиплок, ванночки для реагентов, наконечники для дозаторов, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, стоп-реагент  - наличие
	
	



