Приложение 1 к Извещению

  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ п/п
	Наименование товара, показателей (характеристик)
	Требуемое значение показателя (характеристики) 


	Обоснование на предмет использования/не использования показателей, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании; обоснование на предмет использования дополнительных показателей, не предусмотренных КТРУ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Труба напорная многослойная

[Код позиции КТРУ 22.21.21.120-00000002]

	1.1
	Материал внутреннего слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	1.2
	Материал наружного слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	1.3
	Номинальный наружный диаметр 
	> 40 и ≤ 60
	КТРУ

	1.4
	Тип
	М-труба (С металлическим слоем)
	КТРУ

	1.5
	Толщина стенки
	> 8 и ≤ 10
	КТРУ

	1.6
	Форма поставки
	Отрезки
	КТРУ

	1.7.
	Единица измерения 
	Метр
	КТРУ

	2.
	Труба напорная многослойная

[Код позиции КТРУ 22.21.21.120-00000002]

	2.1
	Материал внутреннего слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	2.2
	Материал наружного слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	2.3
	Номинальный наружный диаметр 
	≥ 10  и  ≤ 20
	КТРУ

	2.4
	Тип
	М-труба (С металлическим слоем)
	КТРУ

	2.5
	Толщина стенки
	> 4 и ≤ 6
	КТРУ

	2.6
	Форма поставки
	Отрезки
	КТРУ

	2.7
	Единица измерения 
	Метр
	КТРУ

	3
	Труба напорная многослойная

[Код позиции КТРУ 22.21.21.120-00000002]

	3.1
	Материал внутреннего слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	3.2
	Материал наружного слоя
	PP-R - полипропилен рандомсополимер
	КТРУ

	3.3
	Номинальный наружный диаметр 
	> 40 и ≤ 60
	КТРУ

	3.4
	Тип
	Р-труба (С полимерным слоем)
	КТРУ

	3.5
	Толщина стенки
	> 8 и ≤ 10
	КТРУ

	3.6
	Форма поставки
	Отрезки
	КТРУ

	3.7
	Единица измерения 
	Метр
	КТРУ

	4
	Радиатор отопления алюминиевый
ОКПД2 - 25.21.11.130
	Высота 568 мм
Глубина 78 мм

Секций – 10 шт.
Материал алюминий
	


