| Наименование | Техническая характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Жгут кровоостанавливающий, венозный КТРУ: 32.50.50.190-00002664 ОКПД2: 32.50.50.190 | Многоразовый жгут снабжен удобным механизмом, позволяющим одной рукой зафиксировать жгут, расстегнуть его или ослабить. Жгут подлежит дезинфекции любым раствором. Многоразовый медицинский жгут предназначен для ограничения циркуляции крови в конечности при проведении внутривенных манипуляций, Предназначен для временной остановки кровотечения, используется в травматологии - медицинских учреждениях, в военно-полевых условиях, в быту, оснащается стягивающим механизмом (например, замком Велкро или самофиксирующейся пряжкой), который позволяет регулировать степень давления. Представляет собой резиновую, эластичную ленту. Длина:740±20мм. Ширина:15±18 мм. Толщина: 4±5 мм. Температура хранения: от 5℃ до 25℃ Состав: Материал: резина | 1шт. |

| Роторасширитель ОКПД2 32.50.21.122 | Размеры: длина не менее- 8З,5мм; ширина не менее- б0,5мм; высота не менее 25,0 мм, длина рабочей части не менее 41 мм, материал — гигиенический твердый пластик, регулируемый Срок годности: длительный не менее рекомендуемого изготовителем, указываемом на упаковке, либо в соответствующих сертификатах. | 1шт. |
| --- | --- | --- |