ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: «Поставка выключателя - разъединителя».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место поставки Товара: Курганская область, г. Курган ул. Савельева, д. 58.

4. Срок и график поставки Товара:

Начальный срок поставки Товара: с даты заключения контракта.

Срок поставки Товара: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта.

График поставки товара: в рабочие дни в рабочее время с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 (суббота и воскресенье – выходные дни) (время г. Курган).

5. Перечень и объем поставляемого товара.

Объем поставляемого Товара: 1 штука.

Перечень, технические характеристики и количество поставляемых Товаров указаны в Таблице № 1.

6. Требование к поставляемым товарам (функциональные, технические и    качественные характеристики товара):

Функциональные характеристики Товаров:

Выключатель - разъединитель предназначен для использования в вводных и распределительных щитах – как главные вводные аппараты или секционные переключатели.

Перечень, технические характеристики и количество поставляемого товара

Таблица № 1

| Наименование | Качество товаров (материалов), характеристики |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выключатель – разъединитель. | Модель ВР32-31В 71250 100А, или эквивалент. Количество полюсов, шт.: 3. Количество направлений, шт.: 2. Тип – силовой. Напряжение, В: 660. Номинальный ток, А: 100. Степень защиты IP00/ Материал контактных выводов- электротехническая медь с покрытием. Наличие дугогасительных камер. Наличие боковой смещённой рукоятки справа. Выводы присоединения проводов и кабелей – перпендикулярно плоскости монтажа. |

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

Выключатель - разъединитель  поставляется в составе: технического паспорта, руководства пользователя, инструкции по установке, паспорта на изделие, инструкции и гарантийного талона. Все инструкции и гарантийные талоны должны быть на русском языке.

Качественные характеристики:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ, и полностью соответствовать описанию.

Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида товара.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен быть восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении правил хранения и/или использования поставляемого Товара.

Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования в условиях офисных помещений, должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем Товара.

Товар должен являться собственностью Поставщика, не быть использован в качестве залога, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений или ограничений.

На момент передачи Товара Заказчику указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.

7. Требования к поставке Товара

Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до помещения склада должны осуществляться силами и (или) за счёт Поставщика.

Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

Упаковка Товара не должна иметь потёртостей, царапин, сколов, следов вскрытия.

Все риски, связанные с доставкой Товара до места его поставки полномочному представителю Заказчика, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска случайной гибели Товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним документа о приёмке.

На момент передачи Товара Заказчику указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.

8. Гарантийные требования

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар не менее 5 лет. В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Товарных накладных и/или акта приёма-передачи товара.

Если после подписания акт приёма-передачи материальных ценностей (товаров) при эксплуатации Товара будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить данный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Государственного контракта, Поставщик обязан заменить ненадлежащий Товар таким же новым Товаром надлежащего качества за свой счет.

Если в течение срока гарантии товар кажется дефектным или не будет соответствовать характеристикам, указанным в настоящей части, поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового товара.

При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.