Приложение № 1

к контракту № _________________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для ремонтных работ сетей электроснабжения 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области

1.      Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).

2.       Грузополучатель: ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области.

3. Адрес поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150036, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Колышкина, д. 1а.

4. Перечень и функциональные характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 # (ОКПД2 27.32.13.111) | Тип: ВВГнг(А)-LS. Количество жил: 4 шт. Сечение жилы кабеля: 6 мм2. Номинальное напряжение: 660 В. Материал: медь. Структура жилы: ОП. Диаметр: 13,4 мм. Изоляция: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Цвет: черный. Длина: 30 м. Стандарт: ГОСТ. Упаковка: бухта. С пониженным дымовыделением: да. Максимальная рабочая температура: 50 0С. Минимальная рабочая температура: - 50 0С. | м | 120 |

5. Сроки поставки товара:

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

счет;

счет – фактуру (не требуется при применении поставщиком универсального передаточного документа);

товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД) или универсальный передаточный документ), оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика.