Приложение № 1 
                                                       к контракту № _________________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материалов для ремонтных работ сетей электроснабжения 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области

1.      Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).
2.       Грузополучатель: ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области.
3. Адрес поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150036, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Колышкина, д. 1а.
4. Перечень и функциональные характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6
(ОКПД2 27.32.13.111)
	Тип: ВВГнг(А)-LS.
Количество жил: 4 шт.
Сечение жилы кабеля: 6 мм2.
Номинальное напряжение: 660 В.
Материал: медь.
Структура жилы: ОП.
Диаметр: 13,4 мм.
Изоляция: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- 
и газовыделением.
Цвет: черный.
Длина: 30 м.
Стандарт: ГОСТ.
Упаковка: бухта.
С пониженным дымовыделением: да.
Максимальная рабочая температура: 50 0С.
Минимальная рабочая температура: - 50 0С.
	м
	120



[bookmark: _GoBack]5. Сроки поставки товара:
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта.
Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:
счет;
счет – фактуру (не требуется при применении поставщиком универсального передаточного документа);
товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД) или универсальный передаточный документ), оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика.

