Техническое задание

на поставку медицинских изделий для функциональной диагностики

| № п/п | Наименование объекта закупки согласно позиции КТРУ | Показатели характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во | Единица измерения |  | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирка центрифужная ИВД | Крышка | завинчивающаяся |  | 500 | шт |  | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00001993 |  |
|  |  | Объем | ≥ 10 и ≤ 15 | мл |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма дна | коническое |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набор для выполнения клизмы | Диаметр отверстия наконечника | ≥ 6 и ≤ 8 | мм | 3 |  | шт |  | 22.19.71.190/ 22.19.71.190-00000042 |  |
|  |  | Объем емкости для раствора | 2000 | мл |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аппарат для измерения артериального давления механический | Диапазон измерения давления | ≥ 0 и ≤ 300 | мм рт. ст. | 3 | шт |  | 26.60.12.129/ 26.60.12.120-00000006 |  |
|  |  | Материал манжеты | нейлон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение манжеты | для плеча |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обхват манжеты, максимальный | > 40 и ≤ 66 | см |  |  |  |  |  |
|  |  | Обхват манжеты, минимальный | ≥ 22 и ≤ 40 | см |  |  |  |  |  |
| 4. | Контейнер для стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  | 4 | шт |  | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000336 |  |
|  |  | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | соответствие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем | 1±0,2 | л |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Контейнер для стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  | 2 | шт |  | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000336 |  |
|  |  | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем | 3±0,4 | л |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Гель контактный, нестерильный | Дополнительная информация (характеристики): |  |  | 10 | шт |  | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00001440 |  |
|  |  | Назначение | Для проведения УЗИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 250 | мл |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Гель контактный, нестерильный | Дополнительная информация (характеристики): |  |  | 20 | шт |  | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00001440 |  |
|  |  | Назначение | Для проведения ЭКГ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 250 | мл |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

2. Товар поставляется Заказчику транспортом Поставщика по рабочим дням с 8.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское.

3. Работы по разгрузке товара осуществляются силами Поставщика.