[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на поставку медицинских изделий для функциональной диагностики 
	№ п/п
	Наименование
объекта
закупки согласно позиции КТРУ
	Показатели 
характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во
	Единица
измерения
	Код по ОКПД 2/ 
код позиции КТРУ


	1.
	Пробирка центрифужная ИВД
	Крышка
	завинчивающаяся
	
	500
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.000-00001993

	
	
	Объем
	≥ 10  и  ≤ 15
	мл
	
	
	

	
	
	Форма дна
	коническое
	
	
	
	

	2.
	Набор для выполнения клизмы
	Диаметр отверстия наконечника
	≥ 6  и  ≤ 8
	мм
	3
	шт
	22.19.71.190/
22.19.71.190-00000042

	
	
	Объем емкости для раствора
	2000
	мл
	
	
	

	3.
	Аппарат для измерения артериального давления механический
	Диапазон измерения давления
	≥ 0  и  ≤ 300
	мм рт. ст.
	3
	шт
	26.60.12.129/
26.60.12.120-00000006

	
	
	Материал манжеты
	нейлон
	
	
	
	

	
	
	Назначение манжеты
	для плеча
	
	
	
	

	
	
	Обхват манжеты, максимальный
	> 40  и  ≤ 66
	см
	
	
	

	
	
	Обхват манжеты, минимальный
	≥ 22  и  ≤ 40
	см
	
	
	

	4.
	Контейнер для стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):
	4
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00000336

	
	
	Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
	соответствие
	
	
	
	

	
	
	Рабочий объем
	1±0,2 
	л
	
	
	

	
	
	Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	

	5.
	Контейнер для стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):
	2
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00000336

	
	
	Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
	соответствие
	
	
	
	

	
	
	Рабочий объем
	3±0,4 
	л
	
	
	

	
	
	Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	

	6.
	Гель контактный, нестерильный
	Дополнительная информация (характеристики):
	10
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00001440

	
	
	Назначение
	Для проведения УЗИ
	
	
	
	

	
	
	Объем
	≥ 250
	мл
	
	
	

	
	
	Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	

	7.
	Гель контактный, нестерильный
	Дополнительная информация (характеристики):
	20
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00001440

	
	
	Назначение
	Для проведения ЭКГ
	
	
	
	

	
	
	Объем
	≥ 250
	мл
	
	
	

	
	
	Обоснование применения дополнительной информации: дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	


   1. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
   2. Товар поставляется Заказчику транспортом Поставщика по рабочим дням с 8.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское.
   3. Работы по разгрузке товара осуществляются силами Поставщика.
