Техническое задание

Поставка оборудования для санитарных комнат (1)

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз для инвалидов и пожилых людей | Назначение: Экономичный унитаз с высокой посадкой был разработан специально для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями Вид: унитаз напольный Габариты унитаза (миллиметр): ≥ 700х360х890 Размер чаши (ДхШхВ) (миллиметр): ≥ 700х360х470 Выпуск: универсальный Цвет: белый Материал унитаза с бачком: керамика Тип чаши: воронкообразная Смыв: круговой Способ смыва: кнопочный двухрежимный Кнопка смыва имеет тактильные элементы, обозначающие режим слива: наличие Соответствие нормам СП: наличие В комплекте: 1. Напольная чаша; 2. Сливной бачок; 3. Арматура для сливного бачка; 4. Крепежные элементы. (наличие) | шт | 3 |
| 2 | Поручень откидной на стойке | Назначение: Поручень используется для туалетной комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений. Размер (миллиметр): ≥ 900х150*850 Материал: нержавеющая сталь Цвет изделия: хром Количество точек опоры (шт): ≥ 2 Толщина стали (миллиметр): ≥ 1,5 Диаметр(миллиметр): ≥ 32 Тип конструкции: откидной Тип крепления: напольный Форма: Р-образный на стойке Фиксатор поручня: наличие | шт | 3 |
| 3 | Поручень для инвалидов | Назначение: Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН Размер (миллиметр): ≥ 600х600 Материал: нержавеющая сталь Цвет изделия: хром Количество точек опоры (шт): ≥ 3 Толщина стали (миллиметр): ≥ 1,5 Диаметр (миллиметр): ≥ 32 Тип конструкции: стационарный Тип крепления: настенный Форма: L-образный | шт | 3 |
| 4 | Урна для санузла | Назначение: Урна для мусора Вид: урна со съемной поворотной крышкой Тип: напольная Материал: пластик Объем (литр): ≥ 15 | шт | 3 |
| 5 | Автоматический диспенсер для туалетной бумаги | Назначение: Автоматический диспенсер для туалетной бумаги предназначен для комплексного оснащения санузлов для МГН. Размер (миллиметр): ≥ 370х260х160 Ширина загружаемой бумаги (миллиметр): ≥ 120 Диаметр втулки (миллиметр): ≥ 50 Автоматическая подача бумаги при загрузке: наличие Автоматическое обрезание бумаги: наличие Регулировка длины отрезаемой бумаги: наличие Напряжение питания (В): 220 Резервное батарейное питание: наличие Срабатывание: при нажатии на кнопку или по сенсорному датчику Материал корпуса: пластик В комплекте: 1. Устройство подачи бумаги (шт): ≥ 1 2. Кабель питания (или адаптер питания) (шт): ≥ 1 3. Комплект для монтажа (шт): ≥ 1 4. Паспорт устройства (шт): ≥ 1 | шт | 3 |
| 6 | Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком | Назначение: Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации (Градус С): ≥ -35 и ≤ +55 Надпись «Вызов» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие Размер корпуса кнопки (миллиметр): ≥ 82х65х28 Материал корпуса кнопки: поликарбонат Цвет кнопки: корпус - белый кнопка – красный Ресурс нажатий кнопки (шт): ≥ 1 млн Радиус действия кнопки на прямой видимости(метр): ≥ 200 Питание: батарея Шнур: цвет: Красный толщина (миллиметр): ≥ 2 длина (миллиметр): ≥ 900 Кольцо: вес (гр): ≥ 23 внешний диаметр (миллиметр): ≥ 92 внутренний диаметр (миллиметр): ≥ 70 толщина кольца (миллиметр): ≥ 101 Размеры приемника (миллиметр): ≥ 190х123х28 Цвет приемника: черный Электропитание: Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A: наличие Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов: наличие Радиус приема приемника (метр): ≤ 200 Звуковая индикация приемника: наличие Отображение одновременно не менее 3х вызовов: наличие Размер таблички (миллиметр): ≥ 150х200 Толщина таблички (миллиметр): ≥ 2 Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля таблички (миллиметр): ≥ 50 Высота тактильных точек таблички (миллиметр): ≥ 0,5 и ≤ 0,7 Цвет таблички: желтый и черный Материал таблички: пластик полистирол В составе: 1. Кнопка вызова, 2. Приемник вызовов 3. Тактильная табличка, 4. Блок питания | шт | 3 |
| 7 | Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями | Назначение: Сенсорный дозатор мыла для людей с ограниченными возможностями Тип: сенсорный Подача моющего компонента происходит порционно: наличие Зона срабатывания датчика (сантиметр): ≤ 10 Устройство работает от батареек: наличие Цвет: белый – прозрачный Объем: ≥ 600 Доза жидкого мыла (мл): ≥ 1 Габаритные размеры (ШхГхВ) (миллиметр): ≥ 110х100х165 Материал корпуса: ABS-пластик | шт | 3 |
| 8 | Зеркало для инвалидов наклонное с подсветкой | Назначение: Наклонное зеркало предназначено для использования инвалидами в креслах-колясках, а также пожилыми людьми и обычными посетителями. Тип: Наклонное Размеры зеркала (миллиметр): ≥ 600х800 Материал корпуса: пластик Материал поверхности: стекло Тип подсветки: LED 4500к теплый Крепление: На кронштейны Включение/выключение подсветки: наличие | шт | 3 |
| 9 | Поручень-опора с подушкой для спины | Назначение: Поручень-опора - устройство, обеспечивающее опору для спины при использовании унитаза. Размер поручня (миллиметр): ≥ 250х500 Диаметр (миллиметр): ≥ 25 Материал поручня: нержавеющая сталь Цвет изделия: хром Количество точек опоры (шт): 2 Толщина стали (миллиметр): ≥ 1,5 Тип конструкции: стационарный Тип крепления: настенный Размер подушки (миллиметр): ≥ 140х300 Материал подушки: фанера, искусственная кожа, поролон | шт | 3 |
| 10 | Поручень прямой настенный | Назначение: Поручень прямой настенный предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых. Размер (миллиметр): ≥ 600 Материал: нержавеющая сталь Цвет изделия: хром Количество точек опоры (шт): 2 Толщина стали (миллиметр): ≥ 1,5 Диаметр (миллиметр): ≥ 32 Тип конструкции: стационарный Тип крепления: настенный Форма: прямой | шт | 3 |

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания документов о приемке Заказчиком.

Место поставки товара: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 15, ФГБОУ «МДЦ «Артек», здание МТС (с внутренним перемещением по территории склада до 100 метров, без подъема на этаж). Прием товара осуществляется в рабочие дни Заказчика: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 ч. до 15:00 ч. (перерыв с 12:00 до 12:45). Доставка Товара по месту поставки Товара производится силами и средствами Поставщика. Разгрузка и передача Товара производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителей Поставщика и Заказчика.

Срок поставки: в течение 45 рабочих дней с момента заключения Контракта. Единоразово, в полном объеме. Прием товара осуществляется в рабочие дни Заказчика: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 ч. до 15:00 ч. (перерыв с 12:00 до 12:45).

Дополнительная информация

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", товар должен быть новым. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в техническом задании.

Качество и комплектность товара

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Требования к товару: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, а также товар должен отвечать требованиям аукционной документации. Комплектность Товара должна соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные техническим заданием и контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть заверенные копии сертификатов и лицензии (памятки) на русском языке, паспорт на товар и т.п. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.